## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 19.35 | 0.37507 | 1.9384 | 24 | ug/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 75.2046 | 2.0065 | 2.6681 | 24 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 1146.1905 | 38.374 | 3.348 | 21 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25197-75199 | 406.9042 | 8.8085 | 2.1648 | 24 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25199-75201 | 1263.2917 | 44.1337 | 3.4935 | 24 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25201-75197 | 1559.6818 | 42.5244 | 2.7265 | 22 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25201-75203 | 511.8727 | 19.7427 | 3.8569 | 22 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25203-75205 | 37.6883 | 1.2043 | 3.1955 | 18 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25205-75201 | 1242.8235 | 45.8056 | 3.6856 | 17 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25205-75209 | 10.3489 | 0.2429 | 2.3471 | 18 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25207-75205 | 65.085 | 2.4393 | 3.7478 | 18 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25209-75207 | 175.1529 | 4.8783 | 2.7852 | 17 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25209-75213 | 482.4333 | 14.6201 | 3.0305 | 18 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25211-75209 | 19.3772 | 0.7877 | 4.0651 | 18 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25213-75211 | 196.7789 | 11.6481 | 5.9194 | 19 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 11.0786 | 0.33612 | 3.0339 | 22 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 8.9602 | 0.14537 | 1.6224 | 26 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 4.9442 | 0.13839 | 2.7991 | 24 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 19.5379 | 0.69061 | 3.5347 | 24 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 400.1423 | 10.668 | 2.6661 | 26 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 13.1879 | 0.47906 | 3.6326 | 48 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 463.3167 | 9.5148 | 2.0536 | 24 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 1146.2391 | 32.9957 | 2.8786 | 46 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75199-25201 | 446.6045 | 9.485 | 2.1238 | 22 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75201-25DIW | 1263.5532 | 63.241 | 5.005 | 47 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75203-25DIW | 92.7575 | 2.7675 | 2.9836 | 20 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75205-25DIW | 6.9235 | 0.19773 | 2.8559 | 37 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75207-25DIW | 172.4167 | 5.4664 | 3.1705 | 18 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75209-25DIW | 7.9931 | 0.46765 | 5.8506 | 35 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75211-25DIW | 33.8205 | 1.0238 | 3.0272 | 20 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75213-25DIW | 489.9056 | 14.7286 | 3.0064 | 36 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T209 | 11.019 | 0.35067 | 3.1824 | 20 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T211 | 46.5879 | 1.3081 | 2.8078 | 34 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T215 | 79.1916 | 3.277 | 4.138 | 37 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T217 | 205.7175 | 4.9969 | 2.429 | 40 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T219 | 224.7618 | 8.5286 | 3.7945 | 34 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T221 | 34.5884 | 0.59227 | 1.7123 | 31 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T223 | 28.2442 | 0.49299 | 1.7454 | 38 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T225 | 43.3038 | 0.62591 | 1.4454 | 34 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T227 | 68.5597 | 1.2098 | 1.7646 | 32 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T229 | 681.7167 | 9.4606 | 1.3878 | 54 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T231 | 28.6638 | 0.50524 | 1.7626 | 47 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T233 | 18.8182 | 0.3811 | 2.0252 | 45 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T235 | 49.8528 | 0.77241 | 1.5494 | 57 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T237 | 121.2648 | 2.3336 | 1.9244 | 54 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T239 | 7.9304 | 0.29308 | 3.6956 | 54 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T241 | 18.1205 | 0.33872 | 1.8693 | 56 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T243 | 375.8787 | 5.7917 | 1.5408 | 47 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T245 | 20.6119 | 0.32597 | 1.5815 | 32 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T247 | 133.8286 | 2.3478 | 1.7543 | 35 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T249 | 231.1875 | 3.4496 | 1.4921 | 16 | µg/L
Manganese, fltd, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T251 | 24.1847 | 0.42905 | 1.7741 | 15 | µg/L