## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 25191-75193 | 19.4333 | 0.20017 | 1.03 | 6 | ug/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 25193-75195 | 73.7467 | 1.4603 | 1.9801 | 6 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 25195-75197 | 1164 | 13.784 | 1.1842 | 5 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 25197-75199 | 394.1667 | 8.889 | 2.2551 | 6 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 25199-75201 | 1235.75 | 11.4611 | 0.92746 | 8 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 25201-75197 | 1527.5 | 26.8831 | 1.7599 | 6 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 25201-75203 | 494.3875 | 14.9036 | 3.0146 | 8 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 25203-75205 | 36.4217 | 0.61542 | 1.6897 | 6 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 25205-75201 | 1190.6667 | 38.5469 | 3.2374 | 6 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 25205-75209 | 9.8141 | 0.18288 | 1.8634 | 14 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 25207-75205 | 62.1029 | 2.2264 | 3.585 | 14 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 25209-75207 | 160.2937 | 3.8892 | 2.4263 | 16 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 25209-75213 | 451.4667 | 3.9556 | 0.87616 | 6 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 25211-75209 | 18.692 | 0.35209 | 1.8837 | 5 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 25213-75211 | 185.1125 | 2.2787 | 1.231 | 8 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 75189-25191 | 11.2033 | 0.15513 | 1.3847 | 6 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 75189-25193 | 9.2261 | 0.25418 | 2.755 | 8 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 75189-25DIW | 4.9925 | 0.12858 | 2.5754 | 6 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 75191-25DIW | 19.3975 | 0.42091 | 2.1699 | 8 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 75193-25197 | 393.825 | 2.8873 | 0.73314 | 8 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 75193-25DIW | 13.0856 | 0.17656 | 1.3493 | 16 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 75195-25197 | 449.76 | 4.2934 | 0.95459 | 5 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 75197-25DIW | 1121.3125 | 20.9975 | 1.8726 | 16 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 75199-25201 | 433.8 | 2.2512 | 0.51895 | 6 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 75201-25DIW | 1217.1875 | 30.8398 | 2.5337 | 16 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 75203-25DIW | 89.425 | 1.2326 | 1.3784 | 6 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 75205-25DIW | 6.5541 | 0.29354 | 4.4788 | 22 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 75207-25DIW | 164.5071 | 2.5067 | 1.5238 | 14 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 75209-25DIW | 7.6145 | 0.20751 | 2.7252 | 19 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 75211-25DIW | 32.35 | 0.5995 | 1.8532 | 7 | µg/L
Manganese, unfltd, ICP-OES, recov | 01055 | PLA15 | UNF | 75213-25DIW | 442.12 | 11.8889 | 2.6891 | 5 | µg/L