## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 25209-75213 | 34.235 | 0.65734 | 1.9201 | 4 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 25211-75209 | 18.3825 | 0.34403 | 1.8715 | 4 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 25213-75211 | 17.0925 | 0.28652 | 1.6763 | 4 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 75209-25DIW | 16.0425 | 0.37854 | 2.3596 | 4 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 75211-25DIW | 7.6216 | 0.12999 | 1.7056 | 5 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 75213-25DIW | 29.2464 | 1.1002 | 3.7617 | 11 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T209 | 20.9775 | 0.59262 | 2.825 | 8 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T211 | 10.0179 | 0.3051 | 3.0455 | 10 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T215 | 29.1836 | 0.89815 | 3.0776 | 11 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T217 | 20.4175 | 0.51156 | 2.5055 | 12 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T219 | 19.848 | 0.41106 | 2.0711 | 10 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T221 | 17.6571 | 0.17699 | 1.0023 | 7 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T223 | 7.8934 | 0.12042 | 1.5256 | 7 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T225 | 113.5875 | 1.163 | 1.0239 | 8 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T227 | 6.4329 | 0.067628 | 1.0513 | 8 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T229 | 25.544 | 0.45578 | 1.7843 | 10 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T231 | 34.7758 | 0.54585 | 1.5696 | 12 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T233 | 16.3142 | 0.20782 | 1.2739 | 12 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T235 | 26.5958 | 0.69663 | 2.6193 | 12 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T237 | 21.3183 | 0.52515 | 2.4634 | 12 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T239 | 105.8083 | 2.2228 | 2.1008 | 12 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T241 | 16.3775 | 0.37324 | 2.279 | 12 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T243 | 53.7809 | 1.2949 | 2.4077 | 11 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T245 | 14.3212 | 0.36814 | 2.5706 | 8 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T247 | 96.8171 | 2.674 | 2.7619 | 7 | mg/L
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | T251 | 13.9775 | 0.12093 | 0.8652 | 4 | mg/L