## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 25209-75213 | 1.8065 | 0.052571 | 2.9101 | 4 | ug/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 25211-75209 | 1.2067 | 0.039067 | 3.2374 | 4 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 25213-75211 | 0.96927 | 0.046057 | 4.7517 | 3 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 75211-25DIW | 0.47828 | 0.0097394 | 2.0364 | 4 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | 75213-25DIW | 1.3774 | 0.053793 | 3.9053 | 14 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T209 | 1.2848 | 0.061253 | 4.7674 | 8 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T211 | 0.60566 | 0.022162 | 3.6592 | 16 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T215 | 1.6767 | 0.069276 | 4.1316 | 16 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T217 | 1.7942 | 0.076819 | 4.2815 | 16 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T219 | 1.5846 | 0.086557 | 5.4625 | 16 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T221 | 1.5054 | 0.12213 | 8.1127 | 13 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T223 | 0.93599 | 0.06761 | 7.2234 | 15 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T225 | 9.7596 | 0.71731 | 7.3498 | 15 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T227 | 0.69466 | 0.039355 | 5.6655 | 16 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T229 | 8.3838 | 0.47 | 5.6061 | 21 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T231 | 2.438 | 0.14627 | 5.9996 | 21 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T233 | 1.4863 | 0.077348 | 5.2039 | 23 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T235 | 1.5492 | 0.084546 | 5.4575 | 23 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T237 | 1.8607 | 0.09945 | 5.3447 | 24 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T239 | 1.7697 | 0.095816 | 5.4142 | 22 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T241 | 1.5719 | 0.081372 | 5.1768 | 24 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T243 | 1.7033 | 0.10782 | 6.3301 | 23 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T245 | 3.9859 | 0.19369 | 4.8595 | 16 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T247 | 7.6958 | 0.32444 | 4.2158 | 14 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T249 | 2.5529 | 0.12442 | 4.8736 | 6 | µg/L
Uranium, unfltd, ICP-MS, recov | 28011 | PLM78 | UNF | T251 | 0.70037 | 0.033657 | 4.8057 | 6 | µg/L