## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2320179 | 2019-10-03 |  | 126.7 | 117 | 108.2906 | 8.2906 | 11.3 | 0.85841 | 1.2 | 2110 |  |  |  | ug/L | T229 | ICPOE19276A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2390202 | 2019-10-10 |  | 127.6 | 117 | 109.0598 | 9.0598 | 11.3 | 0.93805 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19283A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2410096 | 2019-10-15 |  | 27.12 | 25.7 | 105.5253 | 5.5253 | 2.41 | 0.58921 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19288A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2470179 | 2019-10-16 |  | 14 | 13 | 107.6923 | 7.6923 | 2.41 | 0.41494 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19289A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2550076 | 2019-10-24 |  | 14.56 | 13 | 112 | 12 | 2.41 | 0.6473 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19297A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2560157 | 2019-10-26 |  | 4.937 | 4.09 | 120.709 | 20.709 | 1 | 0.847 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19298A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2600327 | 2019-10-29 |  | 13.92 | 13 | 107.0769 | 7.0769 | 2.41 | 0.38174 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19302A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2680150 | 2019-11-04 |  | 14.63 | 13 | 112.5385 | 12.5385 | 2.41 | 0.67635 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19308A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2690146 | 2019-11-05 |  | 4.243 | 4.09 | 103.7408 | 3.7408 | 1 | 0.153 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19309A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2810112 | 2019-11-13 |  | 204.1 | 183 | 111.5301 | 11.5301 | 19.9 | 1.0603 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19317B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2890223 | 2019-11-15 |  | 200.6 | 183 | 109.6175 | 9.6175 | 19.9 | 0.88442 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19319B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2950101 | 2019-11-18 |  | 201 | 183 | 109.8361 | 9.8361 | 19.9 | 0.90452 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19322B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2910179 | 2019-11-18 |  | 125.5 | 117 | 107.265 | 7.265 | 11.3 | 0.75221 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19322A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3030026 | 2019-11-21 |  | 202.1 | 183 | 110.4372 | 10.4372 | 19.9 | 0.9598 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19325A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3040164 | 2019-11-21 |  | 121.9 | 117 | 104.188 | 4.188 | 11.3 | 0.43363 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19325B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3090145 | 2019-12-02 |  | 23.12 | 22 | 105.0909 | 5.0909 | 1.56 | 0.71795 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19336A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3170097 | 2019-12-02 |  | 21.9 | 22 | 99.5455 | -0.45455 | 1.56 | -0.064103 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19336A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3180077 | 2019-12-02 |  | 22.42 | 20.7 | 108.3092 | 8.3092 | 2.08 | 0.82692 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE19336A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3230100 | 2019-12-06 |  | 22.85 | 22 | 103.8636 | 3.8636 | 1.56 | 0.54487 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19339B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3310059 | 2019-12-09 |  | 23.75 | 22 | 107.9545 | 7.9545 | 1.56 | 1.1218 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19343B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3370101 | 2019-12-11 |  | 26.25 | 25.7 | 102.1401 | 2.1401 | 2.41 | 0.22822 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19345A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3370104 | 2019-12-11 |  | 21.88 | 20.7 | 105.7005 | 5.7005 | 2.08 | 0.56731 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE19345A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3440293 | 2019-12-18 |  | 26.54 | 25.7 | 103.2685 | 3.2685 | 2.41 | 0.34855 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19351A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3510022 | 2019-12-27 |  | 26.59 | 25.7 | 103.463 | 3.463 | 2.41 | 0.36929 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19360A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3600046 | 2020-01-08 |  | 27.29 | 25.7 | 106.1868 | 6.1868 | 2.41 | 0.65975 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20008A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0070042 | 2020-01-16 |  | 4.862 | 4.09 | 118.8753 | 18.8753 | 1 | 0.772 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20015A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0150018 | 2020-01-27 |  | 4.647 | 4.09 | 113.6186 | 13.6186 | 1 | 0.557 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20027A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0220113 | 2020-02-04 |  | 4.833 | 4.09 | 118.1663 | 18.1663 | 1 | 0.743 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20035A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0280069 | 2020-02-05 |  | 4.743 | 4.09 | 115.9658 | 15.9658 | 1 | 0.653 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20036A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0350137 | 2020-02-12 |  | 132.9 | 117 | 113.5897 | 13.5897 | 11.3 | 1.4071 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20043A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0420075 | 2020-02-21 |  | 130.8 | 117 | 111.7949 | 11.7949 | 11.3 | 1.2212 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20052A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0500058 | 2020-02-26 |  | 128.2 | 117 | 109.5726 | 9.5726 | 11.3 | 0.99115 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20057A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0560052 | 2020-03-04 |  | 127.8 | 117 | 109.2308 | 9.2308 | 11.3 | 0.95575 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20064B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0630047 | 2020-03-09 |  | 23.8 | 20.7 | 114.9758 | 14.9758 | 2.08 | 1.4904 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20069A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0700102 | 2020-03-13 |  | 24.02 | 20.7 | 116.0386 | 16.0386 | 2.08 | 1.5962 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20072A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0730160 | 2020-03-18 |  | 4.964 | 4.09 | 121.3692 | 21.3692 | 1 | 0.874 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20078A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0770116 | 2020-03-18 |  | 23.84 | 20.7 | 115.1691 | 15.1691 | 2.08 | 1.5096 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20078A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0840028 | 2020-03-31 |  | 23.62 | 20.7 | 114.1063 | 14.1063 | 2.08 | 1.4038 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20090A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0860002 | 2020-04-01 |  | 4.423 | 4.09 | 108.1418 | 8.1418 | 1 | 0.333 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20090A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0980044 | 2020-04-21 |  | 196.6 | 183 | 107.4317 | 7.4317 | 19.9 | 0.68342 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20112A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1060054 | 2020-04-22 |  | 204.7 | 183 | 111.8579 | 11.8579 | 19.9 | 1.0905 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20113B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1070055 | 2020-04-23 |  | 128.8 | 117 | 110.0855 | 10.0855 | 11.3 | 1.0442 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20114A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1190085 | 2020-05-06 |  | 203.4 | 183 | 111.1475 | 11.1475 | 19.9 | 1.0251 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20127A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1260082 | 2020-05-27 |  | 22.15 | 22 | 100.6818 | 0.68182 | 1.56 | 0.096154 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20148A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1550008 | 2020-06-23 |  | 30.06 | 25.7 | 116.965 | 16.965 | 2.41 | 1.8091 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20174A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1630146 | 2020-06-26 |  | 198.7 | 183 | 108.5792 | 8.5792 | 19.9 | 0.78894 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20177B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1610193 | 2020-06-26 |  | 26.77 | 25.7 | 104.1634 | 4.1634 | 2.41 | 0.44398 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20177A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1770247 | 2020-07-11 |  | 194.2 | 183 | 106.1202 | 6.1202 | 19.9 | 0.56281 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20192A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1680148 | 2020-07-13 |  | 26.46 | 25.7 | 102.9572 | 2.9572 | 2.41 | 0.31535 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20191A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1760103 | 2020-07-14 |  | 26.77 | 25.7 | 104.1634 | 4.1634 | 2.41 | 0.44398 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20191A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1890183 | 2020-07-29 |  | 4.615 | 4.09 | 112.8362 | 12.8362 | 1 | 0.525 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20211A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1960128 | 2020-08-11 |  | 5.744 | 4.09 | 140.4401 | 40.4401 | 1 | 1.654 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20224A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1980098 | 2020-08-11 |  | 22.56 | 22 | 102.5455 | 2.5455 | 1.56 | 0.35897 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20224A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2040026 | 2020-08-12 |  | 4.344 | 4.09 | 106.2103 | 6.2103 | 1 | 0.254 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20224A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2120198 | 2020-08-26 |  | 4.573 | 4.09 | 111.8093 | 11.8093 | 1 | 0.483 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20239B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2170034 | 2020-08-27 |  | 129.5 | 117 | 110.6838 | 10.6838 | 11.3 | 1.1062 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20239B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2130182 | 2020-08-27 |  | 23.6 | 22 | 107.2727 | 7.2727 | 1.56 | 1.0256 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20239B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2240091 | 2020-08-28 |  | 124.8 | 117 | 106.6667 | 6.6667 | 11.3 | 0.69027 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20241A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2260121 | 2020-09-10 |  | 27.43 | 25.7 | 106.7315 | 6.7315 | 2.41 | 0.71784 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20254B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2320036 | 2020-09-11 |  | 127.4 | 117 | 108.8889 | 8.8889 | 11.3 | 0.92035 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20254B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2390029 | 2020-09-28 |  | 125.4 | 117 | 107.1795 | 7.1795 | 11.3 | 0.74336 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20272A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2400049 | 2020-09-29 |  | 27.79 | 25.7 | 108.1323 | 8.1323 | 2.41 | 0.86722 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20273C
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2530136 | 2020-10-02 |  | 23.25 | 20.7 | 112.3188 | 12.3188 | 2.08 | 1.226 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20276B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2590163 | 2020-10-05 |  | 22.93 | 20.7 | 110.7729 | 10.7729 | 2.08 | 1.0721 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20279B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2610177 | 2020-10-07 |  | 4.708 | 4.09 | 115.11 | 15.11 | 1 | 0.618 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20281A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2670297 | 2020-10-08 |  | 22.17 | 20.7 | 107.1014 | 7.1014 | 2.08 | 0.70673 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20282A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2740058 | 2020-10-17 |  | 22.25 | 20.7 | 107.4879 | 7.4879 | 2.08 | 0.74519 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20290A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2750113 | 2020-10-19 |  | 4.454 | 4.09 | 108.8998 | 8.8998 | 1 | 0.364 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20293B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2810031 | 2020-10-21 |  | 11.7 | 10.5 | 111.4286 | 11.4286 | 1 | 1.2 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE20294A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2890051 | 2020-10-23 |  | 125.5 | 117 | 107.265 | 7.265 | 11.3 | 0.75221 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20296A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2880068 | 2020-10-26 |  | 11.22 | 10.5 | 106.8571 | 6.8571 | 1 | 0.72 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE20300A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2950027 | 2020-10-28 |  | 12.1 | 10.5 | 115.2381 | 15.2381 | 1 | 1.6 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE20302A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3010154 | 2020-11-04 |  | 11.81 | 10.5 | 112.4762 | 12.4762 | 1 | 1.31 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE20309A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3030155 | 2020-11-05 |  | 122.3 | 117 | 104.5299 | 4.5299 | 11.3 | 0.46903 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20310A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3080106 | 2020-11-09 |  | 22.26 | 22 | 101.1818 | 1.1818 | 1.56 | 0.16667 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20314A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3150099 | 2020-11-17 |  | 22.38 | 22 | 101.7273 | 1.7273 | 1.56 | 0.24359 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20322A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3180093 | 2020-11-18 |  | 21.74 | 20.7 | 105.0242 | 5.0242 | 2.08 | 0.5 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20323A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3230038 | 2020-11-24 |  | 23.78 | 22 | 108.0909 | 8.0909 | 1.56 | 1.141 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20329A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3300049 | 2020-12-10 |  | 23.53 | 22 | 106.9545 | 6.9545 | 1.56 | 0.98077 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20345A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3350002 | 2020-12-21 |  | 23.68 | 20.7 | 114.3961 | 14.3961 | 2.08 | 1.4327 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20350A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3440080 | 2020-12-30 |  | 27.8 | 25.7 | 108.1712 | 8.1712 | 2.41 | 0.87137 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20365A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3500074 | 2021-01-15 |  | 26.83 | 25.7 | 104.3969 | 4.3969 | 2.41 | 0.46888 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21012A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3580058 | 2021-01-27 |  | 27.66 | 25.7 | 107.6265 | 7.6265 | 2.41 | 0.81328 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21027B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3640016 | 2021-01-27 |  | 28.18 | 25.7 | 109.6498 | 9.6498 | 2.41 | 1.029 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21027B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0050025 | 2021-02-04 |  | 243.2 | 231 | 105.2814 | 5.2814 | 16.8 | 0.72619 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21035A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0120037 | 2021-02-05 |  | 237.7 | 231 | 102.9004 | 2.9004 | 16.8 | 0.39881 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21036A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0210017 | 2021-02-11 |  | 225.4 | 231 | 97.5758 | -2.4242 | 16.8 | -0.33333 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21042A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0270077 | 2021-02-17 |  | 229.6 | 231 | 99.3939 | -0.60606 | 16.8 | -0.083333 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21048B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0330078 | 2021-02-22 |  | 126.8 | 117 | 108.3761 | 8.3761 | 11.3 | 0.86726 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21053B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0400075 | 2021-02-24 |  | 127 | 117 | 108.547 | 8.547 | 11.3 | 0.88496 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21055A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0480037 | 2021-03-09 |  | 128.6 | 117 | 109.9145 | 9.9145 | 11.3 | 1.0265 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21068B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0540054 | 2021-03-11 |  | 129.7 | 117 | 110.8547 | 10.8547 | 11.3 | 1.1239 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21070B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0620099 | 2021-03-25 |  | 22.99 | 20.7 | 111.0628 | 11.0628 | 2.08 | 1.101 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21083A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0680062 | 2021-05-04 |  | 23.39 | 20.7 | 112.9952 | 12.9952 | 2.08 | 1.2933 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21123A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0760027 | 2021-05-06 |  | 22.36 | 20.7 | 108.0193 | 8.0193 | 2.08 | 0.79808 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21126A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0830029 | 2021-05-10 |  | 22.57 | 20.7 | 109.0338 | 9.0338 | 2.08 | 0.89904 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21130B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0840105 | 2021-05-10 |  | 239.2 | 231 | 103.5498 | 3.5498 | 16.8 | 0.4881 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21130C
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0970047 | 2021-05-13 |  | 11.86 | 10.5 | 112.9524 | 12.9524 | 1 | 1.36 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21133B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0690089 | 2021-05-17 |  | 241.8 | 231 | 104.6753 | 4.6753 | 16.8 | 0.64286 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21137A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1030145 | 2021-05-19 |  | 11.63 | 10.5 | 110.7619 | 10.7619 | 1 | 1.13 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21138A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1050215 | 2021-05-24 |  | 127.1 | 117 | 108.6325 | 8.6325 | 11.3 | 0.89381 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21144B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1110003 | 2021-05-27 |  | 12.19 | 10.5 | 116.0952 | 16.0952 | 1 | 1.69 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21146B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1190108 | 2021-06-02 |  | 121.6 | 117 | 103.9316 | 3.9316 | 11.3 | 0.40708 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21153B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1180039 | 2021-06-02 |  | 12.75 | 10.5 | 121.4286 | 21.4286 | 1 | 2.25 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21153A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1250003 | 2021-06-07 |  | 21.21 | 22 | 96.4091 | -3.5909 | 1.56 | -0.50641 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21158A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1320164 | 2021-06-14 |  | 23.37 | 22 | 106.2273 | 6.2273 | 1.56 | 0.87821 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21165A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1330238 | 2021-06-15 |  | 21.85 | 20.7 | 105.5556 | 5.5556 | 2.08 | 0.55288 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21166A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1380136 | 2021-06-23 |  | 22.55 | 22 | 102.5 | 2.5 | 1.56 | 0.35256 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21174A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1460004 | 2021-06-30 |  | 23.05 | 22 | 104.7727 | 4.7727 | 1.56 | 0.67308 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21181A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1540140 | 2021-07-08 |  | 26.73 | 25.7 | 104.0078 | 4.0078 | 2.41 | 0.42739 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21189B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1530099 | 2021-07-08 |  | 21.6 | 20.7 | 104.3478 | 4.3478 | 2.08 | 0.43269 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21188B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1610180 | 2021-07-12 |  | 11.44 | 10.5 | 108.9524 | 8.9524 | 1 | 0.94 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21193B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1600025 | 2021-07-13 |  | 27.42 | 25.7 | 106.6926 | 6.6926 | 2.41 | 0.71369 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21194A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1660120 | 2021-07-14 |  | 27.54 | 25.7 | 107.1595 | 7.1595 | 2.41 | 0.76349 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21194B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1730220 | 2021-07-16 |  | 26.64 | 25.7 | 103.6576 | 3.6576 | 2.41 | 0.39004 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21196A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1750331 | 2021-07-20 |  | 12.15 | 10.5 | 115.7143 | 15.7143 | 1 | 1.65 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21201A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1880112 | 2021-07-26 |  | 239.5 | 231 | 103.6797 | 3.6797 | 16.8 | 0.50595 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21207A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1940228 | 2021-08-05 |  | 222.1 | 231 | 96.1472 | -3.8528 | 16.8 | -0.52976 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21216C
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1960203 | 2021-08-10 |  | 20.77 | 22 | 94.4091 | -5.5909 | 1.56 | -0.78846 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21221A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2010230 | 2021-08-12 |  | 231.6 | 231 | 100.2597 | 0.25974 | 16.8 | 0.035714 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21224A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2100162 | 2021-08-18 |  | 24.19 | 22 | 109.9545 | 9.9545 | 1.56 | 1.4038 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21230A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2080174 | 2021-08-18 |  | 239.8 | 231 | 103.8095 | 3.8095 | 16.8 | 0.52381 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21229A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2150048 | 2021-08-20 |  | 124 | 117 | 105.9829 | 5.9829 | 11.3 | 0.61947 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21231A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2220180 | 2021-08-25 |  | 125.2 | 117 | 107.0085 | 7.0085 | 11.3 | 0.72566 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21237B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2240199 | 2021-08-26 |  | 27.45 | 25.7 | 106.8093 | 6.8093 | 2.41 | 0.72614 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21238B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2290122 | 2021-08-30 |  | 121.1 | 117 | 103.5043 | 3.5043 | 11.3 | 0.36283 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21242B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2360120 | 2021-09-01 |  | 126.5 | 117 | 108.1197 | 8.1197 | 11.3 | 0.84071 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21244B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2380347 | 2021-09-07 |  | 24.67 | 25.7 | 95.9922 | -4.0078 | 2.41 | -0.42739 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21250A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2510434 | 2021-09-21 |  | 23.01 | 20.7 | 111.1594 | 11.1594 | 2.08 | 1.1106 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21263A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2580264 | 2021-09-29 |  | 23.42 | 20.7 | 113.1401 | 13.1401 | 2.08 | 1.3077 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21272B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2590007 | 2021-09-29 |  | 241.9 | 231 | 104.7186 | 4.7186 | 16.8 | 0.64881 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21272B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2640272 | 2021-10-07 |  | 22.99 | 20.7 | 111.0628 | 11.0628 | 2.08 | 1.101 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21279B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2790014 | 2021-10-20 |  | 22.93 | 20.7 | 110.7729 | 10.7729 | 2.08 | 1.0721 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21293B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2790015 | 2021-10-20 |  | 12.28 | 10.5 | 116.9524 | 16.9524 | 1 | 1.78 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21293B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2790033 | 2021-10-20 |  | 234.7 | 231 | 101.6017 | 1.6017 | 16.8 | 0.22024 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21293B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2870242 | 2021-11-08 |  | 12.69 | 10.5 | 120.8571 | 20.8571 | 1 | 2.19 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21312A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2940007 | 2021-11-11 |  | 12.67 | 10.5 | 120.6667 | 20.6667 | 1 | 2.17 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21314A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2940003 | 2021-11-11 |  | 9.794 | 8.67 | 112.9642 | 12.9642 | 1.01 | 1.1129 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE21314A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 3000132 | 2021-11-17 |  | 12.29 | 10.5 | 117.0476 | 17.0476 | 1 | 1.79 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21321B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 3010097 | 2021-11-18 |  | 10.06 | 8.67 | 116.0323 | 16.0323 | 1.01 | 1.3762 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE21321B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 3060206 | 2021-11-29 |  | 22.88 | 22 | 104 | 4 | 1.56 | 0.5641 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21333B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 3130186 | 2021-12-01 |  | 23.78 | 22 | 108.0909 | 8.0909 | 1.56 | 1.141 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21335A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 3200072 | 2021-12-01 |  | 23.28 | 22 | 105.8182 | 5.8182 | 1.56 | 0.82051 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21335B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 3190109 | 2021-12-01 |  | 22.98 | 20.7 | 111.0145 | 11.0145 | 2.08 | 1.0962 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21335B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 3270273 | 2021-12-09 |  | 23.18 | 22 | 105.3636 | 5.3636 | 1.56 | 0.75641 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21342A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 3340035 | 2021-12-14 |  | 23.2 | 20.7 | 112.0773 | 12.0773 | 2.08 | 1.2019 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21348A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 3410065 | 2021-12-16 |  | 289.4 | 275 | 105.2364 | 5.2364 | 14.6 | 0.9863 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21350B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 3480119 | 2021-12-28 |  | 294 | 275 | 106.9091 | 6.9091 | 14.6 | 1.3014 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21362B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 3570001 | 2022-01-11 |  | 299 | 275 | 108.7273 | 8.7273 | 14.6 | 1.6438 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22010B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 0050039 | 2022-01-13 |  | 238.6 | 231 | 103.29 | 3.29 | 16.8 | 0.45238 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22013A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 3640133 | 2022-01-13 |  | 278.2 | 275 | 101.1636 | 1.1636 | 14.6 | 0.21918 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22013A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 0120121 | 2022-01-19 |  | 233.4 | 231 | 101.039 | 1.039 | 16.8 | 0.14286 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22019A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 0190120 | 2022-02-03 |  | 227.4 | 231 | 98.4416 | -1.5584 | 16.8 | -0.21429 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22034A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 0250045 | 2022-02-03 |  | 239.2 | 231 | 103.5498 | 3.5498 | 16.8 | 0.4881 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22034A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 0380067 | 2022-02-09 |  | 10 | 8.67 | 115.3403 | 15.3403 | 1.01 | 1.3168 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22040A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 0390075 | 2022-02-14 |  | 9.839 | 8.67 | 113.4833 | 13.4833 | 1.01 | 1.1574 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22045B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 0480130 | 2022-03-02 |  | 9.963 | 8.67 | 114.9135 | 14.9135 | 1.01 | 1.2802 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22060B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 0540114 | 2022-03-07 |  | 9.186 | 8.67 | 105.9516 | 5.9516 | 1.01 | 0.51089 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22066A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 0670124 | 2022-03-15 |  | 23.02 | 20.7 | 111.2077 | 11.2077 | 2.08 | 1.1154 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22073A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 0690225 | 2022-03-18 |  | 233.9 | 231 | 101.2554 | 1.2554 | 16.8 | 0.17262 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22076A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 0760094 | 2022-03-25 |  | 24.42 | 20.7 | 117.971 | 17.971 | 2.08 | 1.7885 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22083A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 0820072 | 2022-03-30 |  | 23.42 | 20.7 | 113.1401 | 13.1401 | 2.08 | 1.3077 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22088B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 0880097 | 2022-04-01 |  | 23.03 | 20.7 | 111.256 | 11.256 | 2.08 | 1.1202 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22091A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 0830133 | 2022-04-01 |  | 245 | 231 | 106.0606 | 6.0606 | 16.8 | 0.83333 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22090A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 0960122 | 2022-04-14 |  | 12.45 | 10.5 | 118.5714 | 18.5714 | 1 | 1.95 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22104A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1020023 | 2022-04-14 |  | 12.21 | 10.5 | 116.2857 | 16.2857 | 1 | 1.71 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22104A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1040104 | 2022-04-21 |  | 10.07 | 8.67 | 116.1476 | 16.1476 | 1.01 | 1.3861 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22111A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1090125 | 2022-04-22 |  | 11.99 | 10.5 | 114.1905 | 14.1905 | 1 | 1.49 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22111A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1170083 | 2022-05-09 |  | 13.73 | 10.5 | 130.7619 | 30.7619 | 1 | 3.23 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22129A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1180144 | 2022-05-09 |  | 10.47 | 8.67 | 120.7612 | 20.7612 | 1.01 | 1.7822 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22129A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1230095 | 2022-05-10 |  | 23.57 | 22 | 107.1364 | 7.1364 | 1.56 | 1.0064 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22129A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1320257 | 2022-05-17 |  | 23.86 | 22 | 108.4545 | 8.4545 | 1.56 | 1.1923 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22136A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1370139 | 2022-05-26 |  | 23.08 | 20.7 | 111.4976 | 11.4976 | 2.08 | 1.1442 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22146A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1380071 | 2022-05-27 |  | 23.35 | 22 | 106.1364 | 6.1364 | 1.56 | 0.86538 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22146A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1460097 | 2022-06-03 |  | 26.22 | 22 | 119.1818 | 19.1818 | 1.56 | 2.7051 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22153A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1520233 | 2022-06-10 |  | 23.22 | 20.7 | 112.1739 | 12.1739 | 2.08 | 1.2115 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22160A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1580090 | 2022-06-14 |  | 299 | 275 | 108.7273 | 8.7273 | 14.6 | 1.6438 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22164B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1660161 | 2022-06-17 |  | 301.1 | 275 | 109.4909 | 9.4909 | 14.6 | 1.7877 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22167B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1670121 | 2022-06-30 |  | 12.48 | 10.5 | 118.8571 | 18.8571 | 1 | 1.98 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22181A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1730130 | 2022-07-01 |  | 301.5 | 275 | 109.6364 | 9.6364 | 14.6 | 1.8151 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22181A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1790079 | 2022-07-02 |  | 297.7 | 275 | 108.2545 | 8.2545 | 14.6 | 1.5548 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22182B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1810186 | 2022-07-08 |  | 12.09 | 10.5 | 115.1429 | 15.1429 | 1 | 1.59 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22188A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1870095 | 2022-07-08 |  | 241.7 | 231 | 104.632 | 4.632 | 16.8 | 0.6369 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22188A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1930201 | 2022-07-21 |  | 237.1 | 231 | 102.6407 | 2.6407 | 16.8 | 0.3631 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22202B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 1950118 | 2022-07-26 |  | 24.11 | 22 | 109.5909 | 9.5909 | 1.56 | 1.3526 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22207A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2000023 | 2022-07-29 |  | 248.7 | 231 | 107.6623 | 7.6623 | 16.8 | 1.0536 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22210A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2090180 | 2022-08-10 |  | 23.9 | 22 | 108.6364 | 8.6364 | 1.56 | 1.2179 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22220A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2080415 | 2022-08-10 |  | 242.1 | 231 | 104.8052 | 4.8052 | 16.8 | 0.66071 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22220A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2140170 | 2022-08-12 |  | 10.08 | 8.67 | 116.263 | 16.263 | 1.01 | 1.396 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22223A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2210116 | 2022-08-16 |  | 10.17 | 8.67 | 117.301 | 17.301 | 1.01 | 1.4851 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22227A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2280347 | 2022-08-25 |  | 9.752 | 8.67 | 112.4798 | 12.4798 | 1.01 | 1.0713 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22237A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2230331 | 2022-08-25 |  | 294.3 | 275 | 107.0182 | 7.0182 | 14.6 | 1.3219 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22237A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2370216 | 2022-09-14 |  | 304.3 | 275 | 110.6545 | 10.6545 | 14.6 | 2.0068 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22257B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2360391 | 2022-09-15 |  | 10.34 | 8.67 | 119.2618 | 19.2618 | 1.01 | 1.6535 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22257A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2500492 | 2022-09-20 |  | 22.91 | 20.7 | 110.6763 | 10.6763 | 2.08 | 1.0625 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22262B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2570119 | 2022-09-20 |  | 23.15 | 20.7 | 111.8357 | 11.8357 | 2.08 | 1.1779 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22263B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2580151 | 2022-09-21 |  | 230.1 | 231 | 99.6104 | -0.38961 | 16.8 | -0.053571 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22263B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2630185 | 2022-09-28 |  | 22.49 | 20.7 | 108.6473 | 8.6473 | 2.08 | 0.86058 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22271A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2710050 | 2022-10-03 |  | 23.47 | 20.7 | 113.3816 | 13.3816 | 2.08 | 1.3317 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22276A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2770115 | 2022-10-06 |  | 12.64 | 10.5 | 120.381 | 20.381 | 1 | 2.14 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22279A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2720122 | 2022-10-06 |  | 239 | 231 | 103.4632 | 3.4632 | 16.8 | 0.47619 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22279A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2860102 | 2022-10-19 |  | 12.23 | 10.5 | 116.4762 | 16.4762 | 1 | 1.73 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22291A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2920221 | 2022-10-27 |  | 12.66 | 10.5 | 120.5714 | 20.5714 | 1 | 2.16 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22300A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2910100 | 2022-10-27 |  | 9.491 | 8.67 | 109.4694 | 9.4694 | 1.01 | 0.81287 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22300A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2990135 | 2022-11-08 |  | 12.03 | 10.5 | 114.5714 | 14.5714 | 1 | 1.53 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22311A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3000166 | 2022-11-08 |  | 9.646 | 8.67 | 111.2572 | 11.2572 | 1.01 | 0.96634 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22311A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3060048 | 2022-11-09 |  | 9.038 | 8.24 | 109.6845 | 9.6845 | 1.8 | 0.44333 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22312A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3130108 | 2022-11-24 |  | 9.033 | 8.24 | 109.6238 | 9.6238 | 1.8 | 0.44056 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22327A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3190030 | 2022-11-24 |  | 150.1 | 142 | 105.7042 | 5.7042 | 9.08 | 0.89207 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22327A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3200144 | 2022-11-29 |  | 9.023 | 8.24 | 109.5024 | 9.5024 | 1.8 | 0.435 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22333A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3330053 | 2022-12-03 |  | 9.835 | 8.24 | 119.3568 | 19.3568 | 1.8 | 0.88611 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22336A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3340030 | 2022-12-03 |  | 152 | 142 | 107.0423 | 7.0423 | 9.08 | 1.1013 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22336A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3400094 | 2022-12-07 |  | 287.5 | 275 | 104.5455 | 4.5455 | 14.6 | 0.85616 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22341B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3490120 | 2022-12-30 |  | 290.1 | 275 | 105.4909 | 5.4909 | 14.6 | 1.0342 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22364A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3610134 | 2023-01-11 |  | 297 | 275 | 108 | 8 | 14.6 | 1.5068 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23010C
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0040113 | 2023-01-20 |  | 293.6 | 275 | 106.7636 | 6.7636 | 14.6 | 1.274 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23018A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0100102 | 2023-01-24 |  | 236.6 | 231 | 102.4242 | 2.4242 | 16.8 | 0.33333 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23024A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0190113 | 2023-01-24 |  | 242.5 | 231 | 104.9784 | 4.9784 | 16.8 | 0.68452 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23024A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0250120 | 2023-02-07 |  | 235.9 | 231 | 102.1212 | 2.1212 | 16.8 | 0.29167 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23038A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0310086 | 2023-02-07 |  | 244.4 | 231 | 105.8009 | 5.8009 | 16.8 | 0.79762 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23038A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0380150 | 2023-02-22 |  | 10.37 | 8.67 | 119.6078 | 19.6078 | 1.01 | 1.6832 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23052A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0470006 | 2023-03-03 |  | 9.738 | 8.67 | 112.3183 | 12.3183 | 1.01 | 1.0574 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23062A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0590093 | 2023-03-07 |  | 9.474 | 8.67 | 109.2734 | 9.2734 | 1.01 | 0.79604 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23065A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0620096 | 2023-03-14 |  | 9.899 | 8.67 | 114.1753 | 14.1753 | 1.01 | 1.2168 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23071A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0670103 | 2023-03-17 |  | 156.5 | 142 | 110.2113 | 10.2113 | 9.08 | 1.5969 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23076A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0750098 | 2023-03-21 |  | 237.4 | 231 | 102.7706 | 2.7706 | 16.8 | 0.38095 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23079A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0740032 | 2023-03-21 |  | 154.5 | 142 | 108.8028 | 8.8028 | 9.08 | 1.3767 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23079A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0800076 | 2023-03-29 |  | 154.3 | 142 | 108.662 | 8.662 | 9.08 | 1.3546 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23087B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0880092 | 2023-04-25 |  | 154.4 | 142 | 108.7324 | 8.7324 | 9.08 | 1.3656 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23115A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 234.8 | 231 | 101.645 | 1.645 | 16.8 | 0.22619 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23116A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0940124 | 2023-05-01 |  | 11.69 | 10.5 | 111.3333 | 11.3333 | 1 | 1.19 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23121A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1020112 | 2023-05-05 |  | 11.78 | 10.5 | 112.1905 | 12.1905 | 1 | 1.28 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23125A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1100088 | 2023-05-09 |  | 11.96 | 10.5 | 113.9048 | 13.9048 | 1 | 1.46 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23129A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1090191 | 2023-05-09 |  | 9.628 | 8.67 | 111.0496 | 11.0496 | 1.01 | 0.94851 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23129A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1170148 | 2023-05-12 |  | 13 | 10.5 | 123.8095 | 23.8095 | 1 | 2.5 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23132A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1230175 | 2023-05-12 |  | 8.335 | 8.67 | 96.1361 | -3.8639 | 1.01 | -0.33168 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23132B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1240209 | 2023-05-15 |  | 9.499 | 8.24 | 115.2791 | 15.2791 | 1.8 | 0.69944 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23135A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1300166 | 2023-05-19 |  | 9.805 | 8.24 | 118.9927 | 18.9927 | 1.8 | 0.86944 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23139A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1310003 | 2023-05-19 |  | 155.9 | 142 | 109.7887 | 9.7887 | 9.08 | 1.5308 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23139A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1360047 | 2023-05-24 |  | 8.766 | 8.24 | 106.3835 | 6.3835 | 1.8 | 0.29222 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23144A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1440061 | 2023-05-31 |  | 9.173 | 8.24 | 111.3228 | 11.3228 | 1.8 | 0.51833 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23150A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 155.2 | 142 | 109.2958 | 9.2958 | 9.08 | 1.4537 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23151A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1570045 | 2023-06-07 |  | 303.6 | 275 | 110.4 | 10.4 | 14.6 | 1.9589 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23158A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1660193 | 2023-06-16 |  | 12.85 | 10.5 | 122.381 | 22.381 | 1 | 2.35 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23167A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1650065 | 2023-06-16 |  | 297.4 | 275 | 108.1455 | 8.1455 | 14.6 | 1.5342 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23167A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1730210 | 2023-06-26 |  | 290.8 | 275 | 105.7455 | 5.7455 | 14.6 | 1.0822 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23177A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1860128 | 2023-07-10 |  | 12.94 | 10.5 | 123.2381 | 23.2381 | 1 | 2.44 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23191A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1840085 | 2023-07-10 |  | 303.4 | 275 | 110.3273 | 10.3273 | 14.6 | 1.9452 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23191A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1870309 | 2023-07-12 |  | 239.8 | 231 | 103.8095 | 3.8095 | 16.8 | 0.52381 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23193A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1940233 | 2023-07-14 |  | 238 | 231 | 103.0303 | 3.0303 | 16.8 | 0.41667 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23195B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1980051 | 2023-07-21 |  | 9.166 | 8.24 | 111.2379 | 11.2379 | 1.8 | 0.51444 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23202B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1990164 | 2023-07-26 |  | 255.4 | 231 | 110.5628 | 10.5628 | 16.8 | 1.4524 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23207B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2060143 | 2023-07-26 |  | 241.7 | 231 | 104.632 | 4.632 | 16.8 | 0.6369 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23207B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2080235 | 2023-08-02 |  | 9.321 | 8.24 | 113.1189 | 13.1189 | 1.8 | 0.60056 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23214A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2200128 | 2023-08-10 |  | 9.98 | 8.67 | 115.1096 | 15.1096 | 1.01 | 1.297 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23222A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2280174 | 2023-08-21 |  | 10.26 | 8.67 | 118.3391 | 18.3391 | 1.01 | 1.5743 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23233A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2290217 | 2023-08-22 |  | 289.1 | 275 | 105.1273 | 5.1273 | 14.6 | 0.96575 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23234A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2350095 | 2023-08-30 |  | 10.1 | 8.67 | 116.4937 | 16.4937 | 1.01 | 1.4158 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23242A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2440135 | 2023-09-12 |  | 10.01 | 8.67 | 115.4556 | 15.4556 | 1.01 | 1.3267 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23255A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2480097 | 2023-09-12 |  | 294.6 | 275 | 107.1273 | 7.1273 | 14.6 | 1.3425 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23255A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2490139 | 2023-09-13 |  | 154.4 | 142 | 108.7324 | 8.7324 | 9.08 | 1.3656 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23256A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2570184 | 2023-09-21 |  | 233.7 | 231 | 101.1688 | 1.1688 | 16.8 | 0.16071 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23264A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2560089 | 2023-09-21 |  | 156 | 142 | 109.8592 | 9.8592 | 9.08 | 1.5419 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23264A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2620179 | 2023-09-25 |  | 151.8 | 142 | 106.9014 | 6.9014 | 9.08 | 1.0793 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23268A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2690096 | 2023-09-28 |  | 160.2 | 142 | 112.8169 | 12.8169 | 9.08 | 2.0044 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23271A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2720017 | 2023-10-03 |  | 237.8 | 231 | 102.9437 | 2.9437 | 16.8 | 0.40476 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23276B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-16 |  | 8.585 | 8.24 | 104.1869 | 4.1869 | 1.8 | 0.19167 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23289A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 2860130 | 2023-10-19 |  | 10.02 | 8.67 | 115.5709 | 15.5709 | 1.01 | 1.3366 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23292A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 8.924 | 8.24 | 108.301 | 8.301 | 1.8 | 0.38 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23306A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 2990156 | 2023-11-06 |  | 9.122 | 8.67 | 105.2134 | 5.2134 | 1.01 | 0.44752 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23310A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 3120059 | 2023-11-14 |  | 8.775 | 8.24 | 106.4927 | 6.4927 | 1.8 | 0.29722 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23318A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 292.7 | 275 | 106.4364 | 6.4364 | 14.6 | 1.2123 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23324A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 3210043 | 2023-11-20 |  | 155.1 | 142 | 109.2254 | 9.2254 | 9.08 | 1.4427 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23324A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 291.4 | 275 | 105.9636 | 5.9636 | 14.6 | 1.1233 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23335A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 3350125 | 2023-12-05 |  | 150.4 | 142 | 105.9155 | 5.9155 | 9.08 | 0.92511 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23339A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 94.56 | 89.8 | 105.3007 | 5.3007 | 4.6 | 1.0348 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE23347A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 93.83 | 89.8 | 104.4878 | 4.4878 | 4.6 | 0.87609 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24002A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 9.451 | 8.67 | 109.0081 | 9.0081 | 1.01 | 0.77327 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24012A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 10.14 | 8.67 | 116.955 | 16.955 | 1.01 | 1.4554 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24029A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 |  | 145.2 | 142 | 102.2535 | 2.2535 | 9.08 | 0.35242 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24080A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 0400086 | 2024-04-05 |  | 154 | 142 | 108.4507 | 8.4507 | 9.08 | 1.3216 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24096A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 243.4 | 211 | 115.3555 | 15.3555 | 11.9 | 2.7227 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24097A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 0790094 | 2024-04-08 |  | 95.13 | 89.8 | 105.9354 | 5.9354 | 4.6 | 1.1587 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24099A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-09 |  | 224.5 | 211 | 106.3981 | 6.3981 | 11.9 | 1.1345 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24100A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 0880079 | 2024-04-15 |  | 92.22 | 89.8 | 102.6949 | 2.6949 | 4.6 | 0.52609 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24106B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 0960074 | 2024-05-06 |  | 9.193 | 8.24 | 111.5655 | 11.5655 | 1.8 | 0.52944 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24127B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 1020160 | 2024-05-08 |  | 10.29 | 8.67 | 118.6851 | 18.6851 | 1.01 | 1.604 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24128A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 1140097 | 2024-05-16 |  | 9.192 | 8.24 | 111.5534 | 11.5534 | 1.8 | 0.52889 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24136A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 1160211 | 2024-05-22 |  | 10.08 | 8.67 | 116.263 | 16.263 | 1.01 | 1.396 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24143A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 1360156 | 2024-05-31 |  | 298.8 | 275 | 108.6545 | 8.6545 | 14.6 | 1.6301 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24150A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 1380118 | 2024-06-13 |  | 158 | 142 | 111.2676 | 11.2676 | 9.08 | 1.7621 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24165A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 1520089 | 2024-06-26 |  | 150.4 | 142 | 105.9155 | 5.9155 | 9.08 | 0.92511 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24178A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 1590042 | 2024-07-03 |  | 98.65 | 89.8 | 109.8552 | 9.8552 | 4.6 | 1.9239 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24185A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 1650131 | 2024-07-11 |  | 239.4 | 211 | 113.4597 | 13.4597 | 11.9 | 2.3866 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24193A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 1730051 | 2024-07-22 |  | 95.85 | 89.8 | 106.7372 | 6.7372 | 4.6 | 1.3152 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24204A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 1790107 | 2024-07-26 |  | 234.1 | 211 | 110.9479 | 10.9479 | 11.9 | 1.9412 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24208A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 1940137 | 2024-08-09 |  | 10.34 | 8.67 | 119.2618 | 19.2618 | 1.01 | 1.6535 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24222B
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 2000167 | 2024-08-22 |  | 9.175 | 8.24 | 111.3471 | 11.3471 | 1.8 | 0.51944 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24235A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 2110070 | 2024-09-09 |  | 10.51 | 8.67 | 121.2226 | 21.2226 | 1.01 | 1.8218 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24253A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 2140189 | 2024-09-11 |  | 8.969 | 8.24 | 108.8471 | 8.8471 | 1.8 | 0.405 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24254A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 2250114 | 2024-09-18 |  | 157.2 | 142 | 110.7042 | 10.7042 | 9.08 | 1.674 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24261A
Boron, fltd, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 2280180 | 2024-09-25 |  | 299.5 | 275 | 108.9091 | 8.9091 | 14.6 | 1.6781 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24269A