## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2019 | 2390201 | 2019-10-10 |  | 8.78 | 8.29 | 105.9107 | 5.9107 | 0.4145 | 1.1821 | 0.4 | 0641 |  |  |  | ug/L | T223 | ICPOE19283A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2019 | 2530046 | 2019-10-23 |  | 119.8 | 118 | 101.5254 | 1.5254 | 5.95 | 0.30252 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19296A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2019 | 2670167 | 2019-11-05 |  | 117.9 | 118 | 99.9153 | -0.084746 | 5.95 | -0.016807 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19305A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 2840134 | 2019-11-15 |  | 29.2 | 27.4 | 106.5693 | 6.5693 | 1.37 | 1.3139 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19319A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 3030024 | 2019-11-21 |  | 28.2 | 27.4 | 102.9197 | 2.9197 | 1.37 | 0.58394 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19325A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 3120135 | 2019-11-26 |  | 88.39 | 89.8 | 98.4298 | -1.5702 | 4.49 | -0.31403 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19329A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 3260057 | 2019-12-10 |  | 89.85 | 89.8 | 100.0557 | 0.055679 | 4.49 | 0.011136 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19343A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 3400073 | 2019-12-17 |  | 28.19 | 27.4 | 102.8832 | 2.8832 | 1.37 | 0.57664 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19351A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 3600047 | 2020-01-08 |  | 28.37 | 27.4 | 103.5401 | 3.5401 | 1.37 | 0.70803 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20008A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 0150016 | 2020-01-27 |  | 79.87 | 76.7 | 104.133 | 4.133 | 3.85 | 0.82338 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20027A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 0280068 | 2020-02-05 |  | 79.53 | 76.7 | 103.6897 | 3.6897 | 3.85 | 0.73506 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20036A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 0420074 | 2020-02-21 |  | 52.82 | 51.4 | 102.7626 | 2.7626 | 2.57 | 0.55253 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20052A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 0560054 | 2020-03-04 |  | 52.22 | 51.4 | 101.5953 | 1.5953 | 2.57 | 0.31907 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20064B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 0700086 | 2020-03-13 |  | 118.5 | 118 | 100.4237 | 0.42373 | 5.95 | 0.084034 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20072A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 0840025 | 2020-03-31 |  | 120.2 | 118 | 101.8644 | 1.8644 | 5.95 | 0.36975 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20090A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 1040011 | 2020-04-22 |  | 28.31 | 27.4 | 103.3212 | 3.3212 | 1.37 | 0.66423 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20113B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 1150060 | 2020-05-05 |  | 28.23 | 27.4 | 103.0292 | 3.0292 | 1.37 | 0.60584 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20126A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 1290023 | 2020-06-03 |  | 89.11 | 89.8 | 99.2316 | -0.76837 | 4.49 | -0.15367 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20154A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 1470041 | 2020-06-22 |  | 89.63 | 89.8 | 99.8107 | -0.18931 | 4.49 | -0.037862 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20174A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 1570002 | 2020-06-24 |  | 28.61 | 27.4 | 104.4161 | 4.4161 | 1.37 | 0.88321 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20176A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 1710162 | 2020-07-13 |  | 28.22 | 27.4 | 102.9927 | 2.9927 | 1.37 | 0.59854 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20191A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 1920105 | 2020-08-11 |  | 77.02 | 76.7 | 100.4172 | 0.41721 | 3.85 | 0.083117 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20224A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 2110156 | 2020-08-26 |  | 80.16 | 76.7 | 104.5111 | 4.5111 | 3.85 | 0.8987 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20239B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 2200219 | 2020-08-28 |  | 52.97 | 51.4 | 103.0545 | 3.0545 | 2.57 | 0.61089 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20241A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 2390033 | 2020-09-28 |  | 52.5 | 51.4 | 102.1401 | 2.1401 | 2.57 | 0.42802 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20272A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 2550049 | 2020-10-05 |  | 111.4 | 118 | 94.4068 | -5.5932 | 5.95 | -1.1092 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20279A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2020 | 2690022 | 2020-10-08 |  | 116.7 | 118 | 98.8983 | -1.1017 | 5.95 | -0.21849 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20282B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 2830130 | 2020-10-22 |  | 28.18 | 27.4 | 102.8467 | 2.8467 | 1.37 | 0.56934 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20296A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 2970237 | 2020-11-03 |  | 28.17 | 27.4 | 102.8102 | 2.8102 | 1.37 | 0.56204 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20308A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 3110060 | 2020-11-17 |  | 88.58 | 89.8 | 98.6414 | -1.3586 | 4.49 | -0.27171 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20321A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 3250099 | 2020-12-07 |  | 90.53 | 89.8 | 100.8129 | 0.81292 | 4.49 | 0.16258 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20342A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 3460123 | 2021-01-15 |  | 21.92 | 21.5 | 101.9535 | 1.9535 | 1.63 | 0.25767 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21012A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 3640039 | 2021-01-27 |  | 21.5 | 21.5 | 100 | 0 | 1.63 | 0 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21027B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 0120029 | 2021-02-05 |  | 79.35 | 76.7 | 103.455 | 3.455 | 3.85 | 0.68831 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21036A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 72.82 | 76.7 | 94.9413 | -5.0587 | 3.85 | -1.0078 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21048B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 0480041 | 2021-03-09 |  | 53.14 | 51.4 | 103.3852 | 3.3852 | 2.57 | 0.67704 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21068B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 0620101 | 2021-03-25 |  | 53.17 | 51.4 | 103.4436 | 3.4436 | 2.57 | 0.68872 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21083A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 0680060 | 2021-05-04 |  | 59.52 | 58.3 | 102.0926 | 2.0926 | 2.915 | 0.41852 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21123A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 0820065 | 2021-05-10 |  | 58.89 | 58.3 | 101.012 | 1.012 | 2.915 | 0.2024 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21130B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 1030140 | 2021-05-19 |  | 28.48 | 27.4 | 103.9416 | 3.9416 | 1.37 | 0.78832 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21138A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 1180043 | 2021-06-02 |  | 27.82 | 27.4 | 101.5328 | 1.5328 | 1.37 | 0.30657 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21153A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 1300058 | 2021-06-11 |  | 89.08 | 89.8 | 99.1982 | -0.80178 | 4.49 | -0.16036 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21162A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 1440087 | 2021-06-29 |  | 93.12 | 89.8 | 103.6971 | 3.6971 | 4.49 | 0.73942 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21179A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 1600034 | 2021-07-13 |  | 21.86 | 21.5 | 101.6744 | 1.6744 | 1.63 | 0.22086 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21194A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 1730215 | 2021-07-16 |  | 20.12 | 21.5 | 93.5814 | -6.4186 | 1.63 | -0.84663 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21196A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 1900156 | 2021-08-04 |  | 77.58 | 76.7 | 101.1473 | 1.1473 | 3.85 | 0.22857 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21216C
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 2040240 | 2021-08-17 |  | 78.01 | 76.7 | 101.708 | 1.708 | 3.85 | 0.34026 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21228B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 2180158 | 2021-08-25 |  | 54.35 | 51.4 | 105.7393 | 5.7393 | 2.57 | 1.1479 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21237A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 2320154 | 2021-09-01 |  | 53.5 | 51.4 | 104.0856 | 4.0856 | 2.57 | 0.81712 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21243A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 2580240 | 2021-09-29 |  | 59.35 | 58.3 | 101.801 | 1.801 | 2.915 | 0.36021 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21272B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2021 | 2670211 | 2021-10-14 |  | 59.06 | 58.3 | 101.3036 | 1.3036 | 2.915 | 0.26072 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21286B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 2860149 | 2021-11-04 |  | 29.12 | 27.4 | 106.2774 | 6.2774 | 1.37 | 1.2555 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21308A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 2990148 | 2021-11-17 |  | 29.3 | 27.4 | 106.9343 | 6.9343 | 1.37 | 1.3869 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21320A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 3090005 | 2021-11-30 |  | 45.71 | 45.8 | 99.8035 | -0.19651 | 2.38 | -0.037815 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21334B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 3260007 | 2021-12-07 |  | 45.23 | 45.8 | 98.7555 | -1.2445 | 2.38 | -0.2395 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21341A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 |  | 21.41 | 21.5 | 99.5814 | -0.4186 | 1.63 | -0.055215 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21362B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 3630121 | 2022-01-11 |  | 22.54 | 21.5 | 104.8372 | 4.8372 | 1.63 | 0.63804 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22011A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 0260159 | 2022-02-04 |  | 55.85 | 54 | 103.4259 | 3.4259 | 2.7 | 0.68519 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22035A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 0470184 | 2022-03-02 |  | 54.63 | 51.4 | 106.284 | 6.284 | 2.57 | 1.2568 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22060B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 0600064 | 2022-03-09 |  | 52.72 | 51.4 | 102.5681 | 2.5681 | 2.57 | 0.51362 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22068A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 0110077 | 2022-03-28 |  | 55.58 | 54 | 102.9259 | 2.9259 | 2.7 | 0.58519 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22087A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 0810117 | 2022-03-30 |  | 59.89 | 58.3 | 102.7273 | 2.7273 | 2.915 | 0.54545 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22088B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 0980188 | 2022-04-14 |  | 28.73 | 27.4 | 104.854 | 4.854 | 1.37 | 0.9708 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22104A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 0950119 | 2022-04-14 |  | 60.36 | 58.3 | 103.5334 | 3.5334 | 2.915 | 0.70669 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22104A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 1160192 | 2022-05-06 |  | 28.75 | 27.4 | 104.927 | 4.927 | 1.37 | 0.9854 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22125A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 1300129 | 2022-05-17 |  | 46.25 | 45.8 | 100.9825 | 0.98253 | 2.38 | 0.18908 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22136A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 1450287 | 2022-06-03 |  | 46.7 | 45.8 | 101.9651 | 1.9651 | 2.38 | 0.37815 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22153A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 1660163 | 2022-06-17 |  | 22.49 | 21.5 | 104.6047 | 4.6047 | 1.63 | 0.60736 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22167B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 1750117 | 2022-07-02 |  | 21.9 | 21.5 | 101.8605 | 1.8605 | 1.63 | 0.2454 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22182B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 1920046 | 2022-07-16 |  | 56.06 | 54 | 103.8148 | 3.8148 | 2.7 | 0.76296 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22196A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 2070158 | 2022-07-30 |  | 57.42 | 54 | 106.3333 | 6.3333 | 2.7 | 1.2667 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22210A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 2220143 | 2022-08-16 |  | 54.9 | 51.4 | 106.8093 | 6.8093 | 2.57 | 1.3619 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22227A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 2350173 | 2022-08-25 |  | 52.86 | 51.4 | 102.8405 | 2.8405 | 2.57 | 0.56809 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22237A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 |  | 58.31 | 58.3 | 100.0172 | 0.017153 | 2.915 | 0.0034305 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22263B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 |  | 60.55 | 58.3 | 103.8593 | 3.8593 | 2.915 | 0.77187 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22276A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 2850200 | 2022-10-18 |  | 61.89 | 60.5 | 102.2975 | 2.2975 | 3.025 | 0.4595 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22291A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 |  | 63.22 | 60.5 | 104.4959 | 4.4959 | 3.025 | 0.89917 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22300A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 46.15 | 45.8 | 100.7642 | 0.76419 | 2.38 | 0.14706 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22327A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 |  | 45.97 | 45.8 | 100.3712 | 0.37118 | 2.38 | 0.071429 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22336A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 |  | 21.93 | 21.5 | 102 | 2 | 1.63 | 0.2638 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22362A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 |  | 21.65 | 21.5 | 100.6977 | 0.69767 | 1.63 | 0.092025 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23010C
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 |  | 54.75 | 54 | 101.3889 | 1.3889 | 2.7 | 0.27778 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23024A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 |  | 56.03 | 54 | 103.7593 | 3.7593 | 2.7 | 0.75185 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23038A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 |  | 80.3 | 79.4 | 101.1335 | 1.1335 | 4.25 | 0.21176 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23054A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 |  | 80.59 | 79.4 | 101.4987 | 1.4987 | 4.25 | 0.28 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23071A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 |  | 59.09 | 58.3 | 101.3551 | 1.3551 | 2.915 | 0.27101 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23079A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 |  | 61.05 | 58.3 | 104.717 | 4.717 | 2.915 | 0.9434 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23103A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 61.08 | 60.5 | 100.9587 | 0.95868 | 3.025 | 0.19174 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23123A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 |  | 61.41 | 60.5 | 101.5041 | 1.5041 | 3.025 | 0.30083 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23131A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 |  | 46.51 | 45.8 | 101.5502 | 1.5502 | 2.38 | 0.29832 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23136A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 |  | 47.25 | 45.8 | 103.1659 | 3.1659 | 2.38 | 0.60924 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23150A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 |  | 21.81 | 21.5 | 101.4419 | 1.4419 | 1.63 | 0.19018 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23167A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 |  | 21.68 | 21.5 | 100.8372 | 0.83721 | 1.63 | 0.11043 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23181A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 |  | 56.34 | 54 | 104.3333 | 4.3333 | 2.7 | 0.86667 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23195B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 |  | 57.64 | 54 | 106.7407 | 6.7407 | 2.7 | 1.3481 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23207B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 |  | 76.43 | 79.4 | 96.2594 | -3.7406 | 4.25 | -0.69882 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23230A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 |  | 80.28 | 79.4 | 101.1083 | 1.1083 | 4.25 | 0.20706 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23251B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 |  | 58.98 | 58.3 | 101.1664 | 1.1664 | 2.915 | 0.23328 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23261B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 |  | 61.88 | 58.3 | 106.1407 | 6.1407 | 2.915 | 1.2281 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23271A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-16 |  | 61.39 | 60.5 | 101.4711 | 1.4711 | 3.025 | 0.29421 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23289A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 61.19 | 60.5 | 101.1405 | 1.1405 | 3.025 | 0.2281 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23306A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 45.77 | 45.8 | 99.9345 | -0.065502 | 2.38 | -0.012605 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23324A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 45.45 | 45.8 | 99.2358 | -0.76419 | 2.38 | -0.14706 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23335A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 22.47 | 21.9 | 102.6027 | 2.6027 | 1.095 | 0.52055 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE23347A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 22.47 | 21.9 | 102.6027 | 2.6027 | 1.095 | 0.52055 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24002A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 55.48 | 54 | 102.7407 | 2.7407 | 2.7 | 0.54815 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24012A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 56.85 | 54 | 105.2778 | 5.2778 | 2.7 | 1.0556 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24029A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 0400086 | 2024-02-28 |  | 78.6 | 79.4 | 98.9924 | -1.0076 | 4.25 | -0.18824 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24058A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 |  | 74.63 | 79.4 | 93.9924 | -6.0076 | 4.25 | -1.1224 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24080A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 117.4 | 110 | 106.7273 | 6.7273 | 5.5 | 1.3455 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24097A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-15 |  | 115 | 110 | 104.5455 | 4.5455 | 5.5 | 0.90909 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24106B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 0960074 | 2024-05-06 |  | 63.2 | 60.5 | 104.4628 | 4.4628 | 3.025 | 0.89256 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24127B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 1140097 | 2024-05-16 |  | 62.21 | 60.5 | 102.8264 | 2.8264 | 3.025 | 0.56529 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24136A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 1360156 | 2024-05-31 |  | 48 | 45.8 | 104.8035 | 4.8035 | 2.38 | 0.92437 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24150A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 1450041 | 2024-06-20 |  | 46.44 | 45.8 | 101.3974 | 1.3974 | 2.38 | 0.26891 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24172A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 1590042 | 2024-07-03 |  | 23.3 | 21.9 | 106.3927 | 6.3927 | 1.095 | 1.2785 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24185A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 1730051 | 2024-07-22 |  | 22.75 | 21.9 | 103.8813 | 3.8813 | 1.095 | 0.77626 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24204A
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 1940137 | 2024-08-09 |  | 57.44 | 54 | 106.3704 | 6.3704 | 2.7 | 1.2741 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24222B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 2110070 | 2024-09-05 |  | 55.95 | 54 | 103.6111 | 3.6111 | 2.7 | 0.72222 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24249B
Barium, fltd, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 2250114 | 2024-09-18 |  | 80.65 | 79.4 | 101.5743 | 1.5743 | 4.25 | 0.29412 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24261A