## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 26.27 | 27.4 | 95.8759 | -4.1241 | 1.37 | -0.82482 |  | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | T227 | ICPMS19274A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 123.9878 | 118 | 105.0744 | 5.0744 | 5.95 | 1.0064 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 113.7382 | 118 | 96.3883 | -3.6117 | 5.95 | -0.71627 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 27.3651 | 27.4 | 99.8726 | -0.12737 | 1.37 | -0.025474 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 27.5217 | 27.4 | 100.4442 | 0.44416 | 1.37 | 0.088832 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 76.0038 | 76.7 | 99.0923 | -0.90769 | 3.85 | -0.18083 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 27.3331 | 27.4 | 99.7558 | -0.24416 | 1.37 | -0.048832 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 76.79 | 76.7 | 100.1173 | 0.11734 | 3.85 | 0.023377 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 91.7448 | 89.8 | 102.1657 | 2.1657 | 4.49 | 0.43314 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 94.6462 | 89.8 | 105.3967 | 5.3967 | 4.49 | 1.0793 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 51.5211 | 51.4 | 100.2356 | 0.2356 | 2.57 | 0.047121 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 52.7857 | 51.4 | 102.6959 | 2.6959 | 2.57 | 0.53918 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 26.0155 | 27.4 | 94.9471 | -5.0529 | 1.37 | -1.0106 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 25.946 | 27.4 | 94.6934 | -5.3066 | 1.37 | -1.0613 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 120.2786 | 118 | 101.931 | 1.931 | 5.95 | 0.38296 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 76.6306 | 76.7 | 99.9095 | -0.090482 | 3.85 | -0.018026 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 126.4797 | 118 | 107.1862 | 7.1862 | 5.95 | 1.4252 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 77.0843 | 76.7 | 100.501 | 0.50104 | 3.85 | 0.099818 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 27.0022 | 27.4 | 98.5482 | -1.4518 | 1.37 | -0.29036 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 27.3365 | 27.4 | 99.7682 | -0.23175 | 1.37 | -0.04635 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 51.6642 | 51.4 | 100.514 | 0.51401 | 2.57 | 0.1028 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 87.6809 | 89.8 | 97.6402 | -2.3598 | 4.49 | -0.47196 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 88.4889 | 89.8 | 98.54 | -1.46 | 4.49 | -0.292 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 51.0706 | 51.4 | 99.3591 | -0.64086 | 2.57 | -0.12817 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 118.6234 | 118 | 100.5283 | 0.52831 | 5.95 | 0.10477 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 27.9633 | 27.4 | 102.0558 | 2.0558 | 1.37 | 0.41117 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 28.1954 | 27.4 | 102.9029 | 2.9029 | 1.37 | 0.58058 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 76.2944 | 76.7 | 99.4712 | -0.52881 | 3.85 | -0.10535 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 27.7258 | 27.4 | 101.1891 | 1.1891 | 1.37 | 0.23781 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 27.8562 | 27.4 | 101.665 | 1.665 | 1.37 | 0.33299 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 118.985 | 118 | 100.8347 | 0.83475 | 5.95 | 0.16555 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 50.7449 | 51.4 | 98.7255 | -1.2745 | 2.57 | -0.2549 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 116.5548 | 118 | 98.7753 | -1.2247 | 5.95 | -0.24289 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 26.7871 | 27.4 | 97.7631 | -2.2369 | 1.37 | -0.44737 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 26.8707 | 27.4 | 98.0682 | -1.9318 | 1.37 | -0.38635 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 117.7325 | 118 | 99.7733 | -0.22669 | 5.95 | -0.044958 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 73.379 | 76.7 | 95.6701 | -4.3299 | 3.85 | -0.8626 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 74.5249 | 76.7 | 97.1641 | -2.8359 | 3.85 | -0.56496 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 27.3818 | 27.4 | 99.9336 | -0.066423 | 1.37 | -0.013285 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 27.2104 | 27.4 | 99.308 | -0.69197 | 1.37 | -0.13839 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 50.903 | 51.4 | 99.0331 | -0.96693 | 2.57 | -0.19339 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 92.356 | 89.8 | 102.8463 | 2.8463 | 4.49 | 0.56927 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 52.5827 | 51.4 | 102.301 | 2.301 | 2.57 | 0.46019 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 93.0512 | 89.8 | 103.6205 | 3.6205 | 4.49 | 0.7241 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 120.4143 | 118 | 102.046 | 2.046 | 5.95 | 0.40576 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 27.3194 | 27.4 | 99.7058 | -0.29416 | 1.37 | -0.058832 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 121.935 | 118 | 103.3347 | 3.3347 | 5.95 | 0.66134 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-12-29 |  | 28.3528 | 27.4 | 103.4774 | 3.4774 | 1.37 | 0.69547 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20350A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 79.6389 | 76.7 | 103.8317 | 3.8317 | 3.85 | 0.76335 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2021-01-12 |  | 28.2371 | 27.4 | 103.0551 | 3.0551 | 1.37 | 0.61102 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20353A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 27.7873 | 27.4 | 101.4135 | 1.4135 | 1.37 | 0.2827 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 77.2653 | 76.7 | 100.737 | 0.73703 | 3.85 | 0.14683 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 91.8942 | 89.8 | 102.3321 | 2.3321 | 4.49 | 0.46641 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 53.0996 | 51.4 | 103.3066 | 3.3066 | 2.57 | 0.66132 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 94.5928 | 89.8 | 105.3372 | 5.3372 | 4.49 | 1.0674 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 59.2173 | 58.3 | 101.5734 | 1.5734 | 2.915 | 0.31468 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 22.2985 | 21.5 | 103.714 | 3.714 | 1.63 | 0.48988 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 52.5595 | 51.4 | 102.2558 | 2.2558 | 2.57 | 0.45117 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 75.6879 | 76.7 | 98.6804 | -1.3196 | 3.85 | -0.26288 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 26.6592 | 27.4 | 97.2964 | -2.7036 | 1.37 | -0.54073 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 57.5676 | 58.3 | 98.7437 | -1.2563 | 2.915 | -0.25125 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 21.3907 | 21.5 | 99.4916 | -0.50837 | 1.63 | -0.067055 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 25.8252 | 27.4 | 94.2526 | -5.7474 | 1.37 | -1.1495 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-04-21 |  | 78.6981 | 76.7 | 102.6051 | 2.6051 | 3.85 | 0.51899 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21110A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 |  | 93.3734 | 89.8 | 103.9793 | 3.9793 | 4.49 | 0.79586 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 |  | 50.1714 | 51.4 | 97.6097 | -2.3903 | 2.57 | -0.47805 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 |  | 73.0471 | 76.7 | 95.2374 | -4.7626 | 3.85 | -0.94881 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 51.8826 | 51.4 | 100.9389 | 0.93891 | 2.57 | 0.18778 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 |  | 89.9714 | 89.8 | 100.1909 | 0.19087 | 4.49 | 0.038174 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 58.964 | 58.3 | 101.1389 | 1.1389 | 2.915 | 0.22779 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 58.402 | 58.3 | 100.175 | 0.17496 | 2.915 | 0.034991 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 21.1104 | 21.5 | 98.1879 | -1.8121 | 1.63 | -0.23902 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 21.438 | 21.5 | 99.7116 | -0.28837 | 1.63 | -0.038037 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 28.1557 | 27.4 | 102.758 | 2.758 | 1.37 | 0.55161 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 27.5047 | 27.4 | 100.3821 | 0.38212 | 1.37 | 0.076423 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 77.7726 | 76.7 | 101.3984 | 1.3984 | 3.85 | 0.2786 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 91.4249 | 89.8 | 101.8095 | 1.8095 | 4.49 | 0.36189 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 50.1905 | 51.4 | 97.6469 | -2.3531 | 2.57 | -0.47062 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 91.2194 | 89.8 | 101.5806 | 1.5806 | 4.49 | 0.31612 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 51.3116 | 51.4 | 99.828 | -0.17198 | 2.57 | -0.034397 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 20.6244 | 21.5 | 95.9274 | -4.0726 | 1.63 | -0.53718 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 55.2105 | 58.3 | 94.7007 | -5.2993 | 2.915 | -1.0599 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 20.4173 | 21.5 | 94.9642 | -5.0358 | 1.63 | -0.66423 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 58.1836 | 58.3 | 99.8003 | -0.19966 | 2.915 | -0.039931 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 78.7831 | 76.7 | 102.7159 | 2.7159 | 3.85 | 0.54106 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 27.0751 | 27.4 | 98.8142 | -1.1858 | 1.37 | -0.23715 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 77.5447 | 76.7 | 101.1013 | 1.1013 | 3.85 | 0.2194 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 28.1851 | 27.4 | 102.8653 | 2.8653 | 1.37 | 0.57307 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 49.9468 | 51.4 | 97.1728 | -2.8272 | 2.57 | -0.56545 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 89.8173 | 89.8 | 100.0193 | 0.019265 | 4.49 | 0.003853 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 51.7723 | 51.4 | 100.7243 | 0.72432 | 2.57 | 0.14486 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 90.8139 | 89.8 | 101.1291 | 1.1291 | 4.49 | 0.22581 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 56.607 | 58.3 | 97.0961 | -2.9039 | 2.915 | -0.58079 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 21.87 | 21.5 | 101.7209 | 1.7209 | 1.63 | 0.22699 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 59.2073 | 58.3 | 101.5563 | 1.5563 | 2.915 | 0.31125 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-12-02 |  | 20.2527 | 21.5 | 94.1986 | -5.8014 | 1.63 | -0.76521 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21335B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 27.524 | 27.4 | 100.4526 | 0.45255 | 1.37 | 0.090511 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-22 |  | 52.2055 | 54 | 96.6769 | -3.3231 | 2.7 | -0.66463 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 53.6572 | 54 | 99.3652 | -0.63481 | 2.7 | -0.12696 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 45.5433 | 45.8 | 99.4395 | -0.56048 | 2.38 | -0.10786 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 49.8071 | 51.4 | 96.901 | -3.099 | 2.57 | -0.61981 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 |  | 43.5641 | 45.8 | 95.1181 | -4.8819 | 2.38 | -0.93945 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 20.7327 | 21.5 | 96.4312 | -3.5688 | 1.63 | -0.47074 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 51.0922 | 51.4 | 99.4012 | -0.59883 | 2.57 | -0.11977 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 |  | 55.3492 | 58.3 | 94.9386 | -5.0614 | 2.915 | -1.0123 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 21.8479 | 21.5 | 101.6181 | 1.6181 | 1.63 | 0.21344 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 56.4751 | 58.3 | 96.8698 | -3.1302 | 2.915 | -0.62604 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 27.7276 | 27.4 | 101.1956 | 1.1956 | 1.37 | 0.23912 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 54.1489 | 54 | 100.2757 | 0.27574 | 2.7 | 0.055148 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 27.6626 | 27.4 | 100.9584 | 0.95839 | 1.37 | 0.19168 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 54.3041 | 54 | 100.5631 | 0.56315 | 2.7 | 0.11263 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 51.9543 | 51.4 | 101.0784 | 1.0784 | 2.57 | 0.21568 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 46.3459 | 45.8 | 101.1919 | 1.1919 | 2.38 | 0.22937 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 48.3658 | 51.4 | 94.0969 | -5.9031 | 2.57 | -1.1806 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 20.8551 | 21.5 | 97.0005 | -2.9995 | 1.63 | -0.39564 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 |  | 44.757 | 45.8 | 97.7227 | -2.2773 | 2.38 | -0.43824 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 |  | 27.8088 | 27.4 | 101.492 | 1.492 | 1.37 | 0.29839 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-16 |  | 53.3195 | 54 | 98.7398 | -1.2602 | 2.7 | -0.25204 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22136A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 27.5571 | 27.4 | 100.5734 | 0.57336 | 1.37 | 0.11467 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 |  | 55.6929 | 58.3 | 95.5281 | -4.4719 | 2.915 | -0.89437 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 |  | 55.146 | 58.3 | 94.5901 | -5.4099 | 2.915 | -1.082 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-24 |  | 20.8295 | 21.5 | 96.8814 | -3.1186 | 1.63 | -0.41135 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22143B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 |  | 53.9242 | 54 | 99.8596 | -0.14037 | 2.7 | -0.028074 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 45.8901 | 45.8 | 100.1967 | 0.19672 | 2.38 | 0.037857 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 44.0348 | 45.8 | 96.1459 | -3.8541 | 2.38 | -0.74168 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 52.0989 | 51.4 | 101.3597 | 1.3597 | 2.57 | 0.27195 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 51.5449 | 51.4 | 100.2819 | 0.28191 | 2.57 | 0.056381 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 20.0255 | 21.5 | 93.1419 | -6.8581 | 1.63 | -0.9046 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 56.9488 | 58.3 | 97.6823 | -2.3177 | 2.915 | -0.46353 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 55.6618 | 58.3 | 95.4748 | -4.5252 | 2.915 | -0.90504 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 20.1304 | 21.5 | 93.6298 | -6.3702 | 1.63 | -0.84025 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 53.2167 | 54 | 98.5494 | -1.4506 | 2.7 | -0.29011 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 26.7328 | 27.4 | 97.565 | -2.435 | 1.37 | -0.48701 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 54.2285 | 54 | 100.4231 | 0.42315 | 2.7 | 0.08463 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 25.7203 | 27.4 | 93.8697 | -6.1303 | 1.37 | -1.2261 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 49.0089 | 51.4 | 95.3481 | -4.6519 | 2.57 | -0.93039 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 45.1542 | 45.8 | 98.59 | -1.41 | 2.38 | -0.27134 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 52.0847 | 51.4 | 101.3321 | 1.3321 | 2.57 | 0.26642 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 45.5198 | 45.8 | 99.3882 | -0.61179 | 2.38 | -0.11773 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 21.3153 | 21.5 | 99.1409 | -0.85907 | 1.63 | -0.11331 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 56.0657 | 58.3 | 96.1676 | -3.8324 | 2.915 | -0.76648 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 55.559 | 58.3 | 95.2985 | -4.7015 | 2.915 | -0.94031 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2710051 | 2022-10-26 |  | 20.6392 | 21.5 | 95.9963 | -4.0037 | 1.63 | -0.5281 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22298B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 57.8417 | 60.5 | 95.6061 | -4.3939 | 3.025 | -0.87878 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 52.7334 | 54 | 97.6544 | -2.3456 | 2.7 | -0.46911 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 58.0751 | 60.5 | 95.9919 | -4.0081 | 3.025 | -0.80162 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-08 |  | 52.4097 | 54 | 97.055 | -2.945 | 2.7 | -0.589 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22312B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 43.5445 | 45.8 | 95.0753 | -4.9247 | 2.38 | -0.94769 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 77.8907 | 79.4 | 98.0991 | -1.9009 | 4.25 | -0.35513 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 20.3391 | 21.5 | 94.6005 | -5.3995 | 1.63 | -0.71221 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 43.7954 | 45.8 | 95.6231 | -4.3769 | 2.38 | -0.84227 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 20.7271 | 21.5 | 96.4051 | -3.5949 | 1.63 | -0.47417 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 52.8338 | 54 | 97.8404 | -2.1596 | 2.7 | -0.43193 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 78.8847 | 79.4 | 99.351 | -0.64899 | 4.25 | -0.12125 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 56.9081 | 58.3 | 97.6125 | -2.3875 | 2.915 | -0.4775 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 55.8496 | 58.3 | 95.7969 | -4.2031 | 2.915 | -0.84062 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 53.2334 | 54 | 98.5804 | -1.4196 | 2.7 | -0.28393 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 60.0393 | 60.5 | 99.2385 | -0.76149 | 3.025 | -0.1523 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 57.6564 | 60.5 | 95.2998 | -4.7002 | 3.025 | -0.94003 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 77.3889 | 79.4 | 97.4671 | -2.5329 | 4.25 | -0.4732 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 41.4215 | 45.8 | 90.44 | -9.56 | 2.38 | -1.8397 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 75.4185 | 79.4 | 94.9855 | -5.0145 | 4.25 | -0.93682 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 21.1136 | 21.5 | 98.2028 | -1.7972 | 1.63 | -0.23706 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 56.6608 | 58.3 | 97.1883 | -2.8117 | 2.915 | -0.56233 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 44.4713 | 45.8 | 97.0989 | -2.9011 | 2.38 | -0.55828 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 58.4837 | 58.3 | 100.3151 | 0.31509 | 2.915 | 0.063019 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 20.1878 | 21.5 | 93.8967 | -6.1033 | 1.63 | -0.80503 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 51.069 | 54 | 94.5722 | -5.4278 | 2.7 | -1.0856 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 57.4592 | 60.5 | 94.9739 | -5.0261 | 3.025 | -1.0052 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 60.1133 | 60.5 | 99.3608 | -0.63917 | 3.025 | -0.12783 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 43.3587 | 45.8 | 94.6697 | -5.3303 | 2.38 | -1.0258 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 52.2717 | 54 | 96.7994 | -3.2006 | 2.7 | -0.64011 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 77.7004 | 79.4 | 97.8594 | -2.1406 | 4.25 | -0.39991 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 44.0743 | 45.8 | 96.2321 | -3.7679 | 2.38 | -0.72508 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 75.7802 | 79.4 | 95.4411 | -4.5589 | 4.25 | -0.85172 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 20.6936 | 21.5 | 96.2493 | -3.7507 | 1.63 | -0.49472 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 56.291 | 58.3 | 96.554 | -3.446 | 2.915 | -0.68919 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 22.4979 | 21.5 | 104.6414 | 4.6414 | 1.63 | 0.61221 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 54.4638 | 58.3 | 93.4199 | -6.5801 | 2.915 | -1.316 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 53.4184 | 54 | 98.923 | -1.077 | 2.7 | -0.21541 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 52.8222 | 54 | 97.8189 | -2.1811 | 2.7 | -0.43622 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 59.7445 | 60.5 | 98.7512 | -1.2488 | 3.025 | -0.24975 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 61.8306 | 60.5 | 102.1993 | 2.1993 | 3.025 | 0.43987 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 77.7418 | 79.4 | 97.9116 | -2.0884 | 4.25 | -0.39016 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 45.1709 | 45.8 | 98.6264 | -1.3736 | 2.38 | -0.26433 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 56.5042 | 58.3 | 96.9197 | -3.0803 | 2.915 | -0.61605 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 55.4409 | 58.3 | 95.0959 | -4.9041 | 2.915 | -0.98082 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 75.3507 | 79.4 | 94.9001 | -5.0999 | 4.25 | -0.95278 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 43.614 | 45.8 | 95.2271 | -4.7729 | 2.38 | -0.91849 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 21.1522 | 21.5 | 98.3823 | -1.6177 | 1.63 | -0.21337 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 20.4657 | 21.5 | 95.1893 | -4.8107 | 1.63 | -0.63454 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 50.0711 | 54 | 92.7243 | -7.2757 | 2.7 | -1.4551 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 56.0762 | 60.5 | 92.6879 | -7.3121 | 3.025 | -1.4624 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 51.4736 | 54 | 95.3215 | -4.6785 | 2.7 | -0.9357 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 3120058 | 2023-12-20 |  | 44.6772 | 45.8 | 97.5485 | -2.4515 | 2.38 | -0.47176 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 44.3317 | 45.8 | 96.7941 | -3.2059 | 2.38 | -0.61693 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 20.9467 | 21.9 | 95.647 | -4.353 | 1.095 | -0.87059 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 22.4135 | 21.9 | 102.3447 | 2.3447 | 1.095 | 0.46895 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2024-01-19 |  | 78.3437 | 79.4 | 98.6696 | -1.3304 | 4.25 | -0.24854 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 61.6995 | 60.5 | 101.9826 | 1.9826 | 3.025 | 0.39653 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 53.3273 | 54 | 98.7543 | -1.2457 | 2.7 | -0.24915 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2024-01-30 |  | 59.2154 | 60.5 | 97.8767 | -2.1233 | 3.025 | -0.42466 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24025A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 109.87 | 110 | 99.8818 | -0.11818 | 5.5 | -0.023636 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 112.5467 | 110 | 102.3152 | 2.3152 | 5.5 | 0.46304 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 53.1775 | 54 | 98.4769 | -1.5231 | 2.7 | -0.30463 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 81.9234 | 79.4 | 103.1781 | 3.1781 | 4.25 | 0.59374 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 65.8687 | 60.5 | 108.8739 | 8.8739 | 3.025 | 1.7748 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 46.8062 | 45.8 | 102.1969 | 2.1969 | 2.38 | 0.42277 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 3190183 | 2024-03-07 |  | 79.3213 | 79.4 | 99.9009 | -0.099118 | 4.25 | -0.018518 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24065A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 78.8071 | 79.4 | 99.2533 | -0.74673 | 4.25 | -0.13951 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 47.5546 | 45.8 | 103.831 | 3.831 | 2.38 | 0.73723 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 116.8844 | 110 | 106.2585 | 6.2585 | 5.5 | 1.2517 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-24 |  | 114.7222 | 110 | 104.2929 | 4.2929 | 5.5 | 0.85858 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24113A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 22.0049 | 21.9 | 100.479 | 0.479 | 1.095 | 0.095799 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 22.1638 | 21.9 | 101.2046 | 1.2046 | 1.095 | 0.24091 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 61.3115 | 60.5 | 101.3413 | 1.3413 | 3.025 | 0.26826 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 59.0036 | 60.5 | 97.5266 | -2.4734 | 3.025 | -0.49468 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24127A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 53.2686 | 54 | 98.6456 | -1.3544 | 2.7 | -0.27089 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24127A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 54.7484 | 54 | 101.3859 | 1.3859 | 2.7 | 0.27719 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24137A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 22.3874 | 21.9 | 102.2256 | 2.2256 | 1.095 | 0.44511 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24163A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 48.2599 | 45.8 | 105.371 | 5.371 | 2.38 | 1.0336 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24163A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-06-27 |  | 82.2647 | 79.4 | 103.6079 | 3.6079 | 4.25 | 0.67405 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24177A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 48.5747 | 45.8 | 106.0583 | 6.0583 | 2.38 | 1.1658 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24180A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 79.0679 | 79.4 | 99.5817 | -0.41826 | 4.25 | -0.078141 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24190A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 1630114 | 2024-07-18 |  | 117.7839 | 110 | 107.0763 | 7.0763 | 5.5 | 1.4153 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24199A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 23.0567 | 21.9 | 105.2817 | 5.2817 | 1.095 | 1.0563 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 1770113 | 2024-08-12 |  | 122.4458 | 110 | 111.3144 | 11.3144 | 5.5 | 2.2629 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24222A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 2050136 | 2024-09-19 |  | 56.3585 | 54 | 104.3676 | 4.3676 | 2.7 | 0.87352 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24260A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 1980276 | 2024-09-19 |  | 62.6909 | 60.5 | 103.6213 | 3.6213 | 3.025 | 0.72426 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 2130062 | 2024-09-19 |  | 63.4349 | 60.5 | 104.8511 | 4.8511 | 3.025 | 0.97021 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 2190096 | 2024-09-21 |  | 77.505 | 79.4 | 97.6134 | -2.3866 | 4.25 | -0.44588 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24264C
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 1910043 | 2024-09-25 |  | 60.9315 | 54 | 112.8361 | 12.8361 | 2.7 | 2.5672 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24267B
Barium, unfltd, ICP-MS, recov | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 2260085 | 2024-09-25 |  | 48.9373 | 45.8 | 106.85 | 6.85 | 2.38 | 1.3182 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24267B