## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-24 |  | 0.03821 | 0.04 | 95.525 | -4.475 | 0.008 | -0.22375 | 0.01 | 2708 |  |  |  | ug/L | H61 | HGT20115A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-05-28 |  | 17.06 | 0.016 | 106625 | 106525 | 0.005 | 3408.8 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__20149A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-06-25 |  | 29.13 | 0.03 | 97100 | 97000 | 0.0025 | 11640 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__20177A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-07-08 |  | 27.63 | 0.03 | 92100 | 92000 | 0.0025 | 11040 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__20190A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-08-27 |  | 0.04003 | 0.04 | 100.075 | 0.075 | 0.008 | 0.00375 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H61 | HGT__20240A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-09 |  | 0.04258 | 0.04 | 106.45 | 6.45 | 0.008 | 0.3225 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H61 | HGT__20247A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-10 |  | 0.01642 | 0.016 | 102.625 | 2.625 | 0.005 | 0.084 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__20254A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-15 |  | 0.01493 | 0.016 | 93.3125 | -6.6875 | 0.005 | -0.214 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__20259A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-09-24 |  | 0.03094 | 0.03 | 103.1333 | 3.1333 | 0.0025 | 0.376 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H61 | HGT__20268A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-15 |  | 0.03402 | 0.03 | 113.4 | 13.4 | 0.0025 | 1.608 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H61 | HGT__20288A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-27 |  | 0.03244 | 0.03 | 108.1333 | 8.1333 | 0.0025 | 0.976 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__20297A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 2950028 | 2020-11-20 |  | 0.03107 | 0.03 | 103.5667 | 3.5667 | 0.0025 | 0.428 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__20307A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 3080107 | 2020-12-01 |  | 0.01637 | 0.016 | 102.3125 | 2.3125 | 0.005 | 0.074 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__20335A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 3230039 | 2020-12-14 |  | 0.01541 | 0.016 | 96.3125 | -3.6875 | 0.005 | -0.118 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__20343A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 3440081 | 2020-12-30 |  | 0.02375 | 0.025 | 95 | -5 | 0.004 | -0.3125 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H68 | HGT__20365A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-01-27 |  | 0.03182 | 0.03 | 106.0667 | 6.0667 | 0.0025 | 0.728 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__21027A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-01-27 |  | 0.03037 | 0.025 | 121.48 | 21.48 | 0.004 | 1.3425 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H68 | HGT__21027A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-03-30 |  | 0.01406 | 0.016 | 87.875 | -12.125 | 0.005 | -0.388 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__21088A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-03-30 |  | 0.01486 | 0.016 | 92.875 | -7.125 | 0.005 | -0.228 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__21088A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-03-30 |  | 0.02286 | 0.025 | 91.44 | -8.56 | 0.004 | -0.535 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H68 | HGT__21088A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-05-04 |  | 0.02961 | 0.03 | 98.7 | -1.3 | 0.0025 | -0.156 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__21098B
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-04 |  | 0.02427 | 0.025 | 97.08 | -2.92 | 0.004 | -0.1825 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H68 | HGT__21105A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-19 |  | 0.02975 | 0.03 | 99.1667 | -0.83333 | 0.0025 | -0.1 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__21133C
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-05-25 |  | 0.02689 | 0.03 | 89.6333 | -10.3667 | 0.0025 | -1.244 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__21139A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-05-28 |  | 0.01472 | 0.016 | 92 | -8 | 0.005 | -0.256 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__21146A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-06-14 |  | 0.01887 | 0.016 | 117.9375 | 17.9375 | 0.005 | 0.574 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__21165A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-06-30 |  | 0.02113 | 0.025 | 84.52 | -15.48 | 0.004 | -0.9675 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H68 | HGT__21180A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-06 |  | 0.02144 | 0.025 | 85.76 | -14.24 | 0.004 | -0.89 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H68 | HGT__21187A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-03 |  | 0.02862 | 0.03 | 95.4 | -4.6 | 0.0025 | -0.552 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__21195A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-09 |  | 0.03135 | 0.03 | 104.5 | 4.5 | 0.0025 | 0.54 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__21221A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 0.01557 | 0.016 | 97.3125 | -2.6875 | 0.005 | -0.086 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__21236A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-01 |  | 0.01615 | 0.016 | 100.9375 | 0.9375 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__21244A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-09-15 |  | 0.02234 | 0.025 | 89.36 | -10.64 | 0.004 | -0.665 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H68 | HGT__21258A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-10-06 |  | 0.02256 | 0.025 | 90.24 | -9.76 | 0.004 | -0.61 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H68 | HGT__21279A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-10-19 |  | 0.04017 | 0.036 | 111.5833 | 11.5833 | 0.003 | 1.39 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__21291A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 2940009 | 2021-11-10 |  | 0.03688 | 0.036 | 102.4444 | 2.4444 | 0.003 | 0.29333 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__21314A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 3060209 | 2021-12-02 |  | 0.01567 | 0.016 | 97.9375 | -2.0625 | 0.005 | -0.066 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__21336C
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 3200088 | 2021-12-02 |  | 0.01726 | 0.016 | 107.875 | 7.875 | 0.005 | 0.252 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__21336C
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-05 |  | 0.04816 | 0.052 | 92.6154 | -7.3846 | 0.004 | -0.96 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22005A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-12 |  | 0.05266 | 0.052 | 101.2692 | 1.2692 | 0.004 | 0.165 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22011A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-01-28 |  | 0.03807 | 0.036 | 105.75 | 5.75 | 0.003 | 0.69 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22027A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-01-28 |  | 0.0365 | 0.036 | 101.3889 | 1.3889 | 0.003 | 0.16667 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22027A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-02-16 |  | 0.01623 | 0.016 | 101.4375 | 1.4375 | 0.005 | 0.046 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__22047A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-15 |  | 0.01577 | 0.016 | 98.5625 | -1.4375 | 0.005 | -0.046 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__22074A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-04-07 |  | 0.05927 | 0.052 | 113.9808 | 13.9808 | 0.004 | 1.8175 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22097A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-04-07 |  | 0.05242 | 0.052 | 100.8077 | 0.80769 | 0.004 | 0.105 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22097A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-04-19 |  | 0.03908 | 0.036 | 108.5556 | 8.5556 | 0.003 | 1.0267 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22109A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-24 |  | 0.03708 | 0.036 | 103 | 3 | 0.003 | 0.36 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22144A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-24 |  | 0.01658 | 0.016 | 103.625 | 3.625 | 0.005 | 0.116 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__22144A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-07-12 |  | 0.01505 | 0.016 | 94.0625 | -5.9375 | 0.005 | -0.19 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__22181A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-08-02 |  | 0.06464 | 0.052 | 124.3077 | 24.3077 | 0.004 | 3.16 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22214A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-08-02 |  | 0.05976 | 0.052 | 114.9231 | 14.9231 | 0.004 | 1.94 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22214A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-09 |  | 0.03757 | 0.036 | 104.3611 | 4.3611 | 0.003 | 0.52333 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22221A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-11 |  | 0.04173 | 0.036 | 115.9167 | 15.9167 | 0.003 | 1.91 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22223A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-04 |  | 0.05641 | 0.052 | 108.4808 | 8.4808 | 0.004 | 1.1025 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22277A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-04 |  | 0.05302 | 0.052 | 101.9615 | 1.9615 | 0.004 | 0.255 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22277A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-12 |  | 0.03593 | 0.036 | 99.8056 | -0.19444 | 0.003 | -0.023333 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22285A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-11-08 |  | 0.03627 | 0.036 | 100.75 | 0.75 | 0.003 | 0.09 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22307A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-09 |  | 0.02509 | 0.028 | 89.6071 | -10.3929 | 0.0025 | -1.164 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__22313A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 3200145 | 2022-11-28 |  | 0.02755 | 0.028 | 98.3929 | -1.6071 | 0.0025 | -0.18 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__22332A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 3400090 | 2022-12-21 |  | 0.02145 | 0.023 | 93.2609 | -6.7391 | 0.0025 | -0.62 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__22355A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-17 |  | 0.02259 | 0.023 | 98.2174 | -1.7826 | 0.0025 | -0.164 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23012A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 0.03036 | 0.036 | 84.3333 | -15.6667 | 0.003 | -1.88 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__23045A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-28 |  | 0.03974 | 0.036 | 110.3889 | 10.3889 | 0.003 | 1.2467 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__23059A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-28 |  | 0.03291 | 0.028 | 117.5357 | 17.5357 | 0.0025 | 1.964 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23059A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-10 |  | 0.01823 | 0.023 | 79.2609 | -20.7391 | 0.0025 | -1.908 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23069A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-10 |  | 0.02428 | 0.028 | 86.7143 | -13.2857 | 0.0025 | -1.488 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23069A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-04-03 |  | 0.01894 | 0.023 | 82.3478 | -17.6522 | 0.0025 | -1.624 | 0.005 | 2708 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGT__23093A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-06 |  | 0.03857 | 0.036 | 107.1389 | 7.1389 | 0.003 | 0.85667 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__23096A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-11 |  | 0.04038 | 0.036 | 112.1667 | 12.1667 | 0.003 | 1.46 | 0.005 | 2708 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H71 | HGT__23130A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-06-06 |  | 0.02619 | 0.028 | 93.5357 | -6.4643 | 0.0025 | -0.724 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23144A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-06-07 |  | 0.02575 | 0.028 | 91.9643 | -8.0357 | 0.0025 | -0.9 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23158A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-21 |  | 0.02267 | 0.023 | 98.5652 | -1.4348 | 0.0025 | -0.132 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23172A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-07-06 |  | 0.0255 | 0.023 | 110.8696 | 10.8696 | 0.0025 | 1 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23187A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 0.03883 | 0.036 | 107.8611 | 7.8611 | 0.003 | 0.94333 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__23199A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-08-22 |  | 0.03803 | 0.036 | 105.6389 | 5.6389 | 0.003 | 0.67667 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__23234A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-08-28 |  | 0.03365 | 0.028 | 120.1786 | 20.1786 | 0.0025 | 2.26 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23240A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-19 |  | 0.02747 | 0.028 | 98.1071 | -1.8929 | 0.0025 | -0.212 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23257A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-25 |  | 0.02625 | 0.023 | 114.1304 | 14.1304 | 0.0025 | 1.3 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23268A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-25 |  | 0.0243 | 0.023 | 105.6522 | 5.6522 | 0.0025 | 0.52 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23268A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-10-12 |  | 0.0648 | 0.035 | 185.1429 | 85.1429 | 0.0025 | 11.92 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H74 | HGT__23278A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 3120058 | 2023-11-15 |  | 0.02809 | 0.028 | 100.3214 | 0.32143 | 0.0025 | 0.036 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23318A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-15 |  | 0.03682 | 0.035 | 105.2 | 5.2 | 0.0025 | 0.728 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H74 | HGT__23348A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-18 |  | 0.02785 | 0.028 | 99.4643 | -0.53571 | 0.0025 | -0.06 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23349A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-18 |  | 0.02401 | 0.023 | 104.3913 | 4.3913 | 0.0025 | 0.404 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23349A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-02-08 |  | 0.03842 | 0.035 | 109.7714 | 9.7714 | 0.0025 | 1.368 | 0.005 | 2708 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H74 | HGT__24036B
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-02-09 |  | 0.02721 | 0.023 | 118.3043 | 18.3043 | 0.0025 | 1.684 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__24040A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-13 |  | 0.04052 | 0.035 | 115.7714 | 15.7714 | 0.0025 | 2.208 | 0.005 | 2708 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H74 | HGT__24044A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-03-25 |  | 0.02513 | 0.028 | 89.75 | -10.25 | 0.0025 | -1.148 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__24079A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-25 |  | 0.02679 | 0.028 | 95.6786 | -4.3214 | 0.0025 | -0.484 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__24079A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-26 |  | 0.02285 | 0.023 | 99.3478 | -0.65217 | 0.0025 | -0.06 | 0.005 | 2708 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGT__24081A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-06 |  | 0.03509 | 0.035 | 100.2571 | 0.25714 | 0.0025 | 0.036 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H74 | HGT__24095A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-06 |  | 0.02362 | 0.023 | 102.6957 | 2.6957 | 0.0025 | 0.248 | 0.005 | 2708 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGT__24095A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-14 |  | 0.03504 | 0.035 | 100.1143 | 0.11429 | 0.0025 | 0.016 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H74 | HGT__24127A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-06-26 |  | 0.02793 | 0.028 | 99.75 | -0.25 | 0.0025 | -0.028 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__24163B
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-26 |  | 0.02269 | 0.023 | 98.6522 | -1.3478 | 0.0025 | -0.124 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__24163B
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 1910043 | 2024-07-30 |  | 0.03779 | 0.035 | 107.9714 | 7.9714 | 0.0025 | 1.116 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H74 | HGT__24206A
Mercury, unfltd, CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-09-16 |  | 0.02006 | 0.023 | 87.2174 | -12.7826 | 0.0025 | -1.176 | 0.005 | 2708 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | µg/L | H73 | HGT__24248A