## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 0.7269 | 0.69 | 105.3478 | 5.3478 | 0.075 | 0.492 |  | 3418 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | T227 | ICPMS19274A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 10.1505 | 8.9 | 114.0506 | 14.0506 | 1.14 | 1.0969 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 9.819 | 8.9 | 110.3258 | 10.3258 | 1.14 | 0.80614 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 0.6525 | 0.69 | 94.5652 | -5.4348 | 0.075 | -0.5 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 2.1421 | 2.57 | 83.3502 | -16.6498 | 0.26 | -1.6458 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 2.3158 | 2.57 | 90.1089 | -9.8911 | 0.26 | -0.97769 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 26.6009 | 24.8 | 107.2617 | 7.2617 | 1.93 | 0.93311 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-19 |  | 23.8404 | 24.8 | 96.1306 | -3.8694 | 1.93 | -0.4972 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19352B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 69.5916 | 61.9 | 112.4258 | 12.4258 | 3.095 | 2.4852 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 72.7015 | 61.9 | 117.4499 | 17.4499 | 3.095 | 3.49 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 3.6923 | 3.6 | 102.5639 | 2.5639 | 0.482 | 0.19149 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 3.803 | 3.6 | 105.6389 | 5.6389 | 0.482 | 0.42116 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 0.5867 | 0.69 | 85.029 | -14.971 | 0.075 | -1.3773 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 0.6018 | 0.69 | 87.2174 | -12.7826 | 0.075 | -1.176 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 9.3608 | 8.9 | 105.1775 | 5.1775 | 1.14 | 0.40421 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 24.4011 | 24.8 | 98.3915 | -1.6085 | 1.93 | -0.20668 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 9.6434 | 8.9 | 108.3528 | 8.3528 | 1.14 | 0.65211 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 25.2912 | 24.8 | 101.9806 | 1.9806 | 1.93 | 0.25451 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 2.3784 | 2.57 | 92.5447 | -7.4553 | 0.26 | -0.73692 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 2.4446 | 2.57 | 95.1206 | -4.8794 | 0.26 | -0.48231 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 3.6089 | 3.6 | 100.2472 | 0.24722 | 0.482 | 0.018465 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 66.0808 | 61.9 | 106.7541 | 6.7541 | 3.095 | 1.3508 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 61.795 | 61.9 | 99.8304 | -0.16963 | 3.095 | -0.033926 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 3.6059 | 3.6 | 100.1639 | 0.16389 | 0.482 | 0.012241 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 0.6423 | 0.69 | 93.087 | -6.913 | 0.075 | -0.636 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 0.6632 | 0.69 | 96.1159 | -3.8841 | 0.075 | -0.35733 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 22.5088 | 24.8 | 90.7613 | -9.2387 | 1.93 | -1.1872 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 2.2896 | 2.57 | 89.0895 | -10.9105 | 0.26 | -1.0785 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 2.3165 | 2.57 | 90.1362 | -9.8638 | 0.26 | -0.975 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-06-03 |  | 9.8041 | 8.9 | 110.1584 | 10.1584 | 1.14 | 0.79307 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-25 |  | 8.702 | 8.9 | 97.7753 | -2.2247 | 1.14 | -0.17368 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20237A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 9.6701 | 8.9 | 108.6528 | 8.6528 | 1.14 | 0.67553 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 0.7841 | 0.69 | 113.6377 | 13.6377 | 0.075 | 1.2547 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 0.6858 | 0.69 | 99.3913 | -0.6087 | 0.075 | -0.056 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-08-27 |  | 3.5006 | 3.6 | 97.2389 | -2.7611 | 0.482 | -0.20622 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20238B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 26.0293 | 24.8 | 104.9569 | 4.9569 | 1.93 | 0.63694 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 22.088 | 24.8 | 89.0645 | -10.9355 | 1.93 | -1.4052 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 2.5441 | 2.57 | 98.9922 | -1.0078 | 0.26 | -0.099615 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 2.4794 | 2.57 | 96.4747 | -3.5253 | 0.26 | -0.34846 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 3.7535 | 3.6 | 104.2639 | 4.2639 | 0.482 | 0.31846 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 66.5876 | 61.9 | 107.5729 | 7.5729 | 3.095 | 1.5146 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 61.3283 | 61.9 | 99.0764 | -0.92359 | 3.095 | -0.18472 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 10.0274 | 8.9 | 112.6674 | 12.6674 | 1.14 | 0.98895 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 0.6391 | 0.69 | 92.6232 | -7.3768 | 0.075 | -0.67867 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 9.983 | 8.9 | 112.1685 | 12.1685 | 1.14 | 0.95 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-10-14 |  | 9.9012 | 8.9 | 111.2494 | 11.2494 | 1.14 | 0.87825 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20283A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-12-15 |  | 3.7013 | 3.6 | 102.8139 | 2.8139 | 0.482 | 0.21017 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20346A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-12-29 |  | 0.7346 | 0.69 | 106.4638 | 6.4638 | 0.075 | 0.59467 | 0.15 | 3418 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T227 | ICPMS20350A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 23.0943 | 24.8 | 93.1222 | -6.8778 | 1.93 | -0.88378 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2021-01-12 |  | 2.5464 | 2.57 | 99.0817 | -0.91829 | 0.26 | -0.090769 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20353A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 2.3198 | 2.57 | 90.2646 | -9.7354 | 0.26 | -0.96231 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 23.84 | 24.8 | 96.129 | -3.871 | 1.93 | -0.49741 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 62.0661 | 61.9 | 100.2683 | 0.26834 | 3.095 | 0.053667 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 3.8268 | 3.6 | 106.3 | 6.3 | 0.482 | 0.47054 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 56.8015 | 61.9 | 91.7633 | -8.2367 | 3.095 | -1.6473 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 17.4655 | 17.9 | 97.5726 | -2.4274 | 1.48 | -0.29358 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 2.1142 | 2.31 | 91.5238 | -8.4762 | 0.248 | -0.78952 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 3.8076 | 3.6 | 105.7667 | 5.7667 | 0.482 | 0.43071 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 21.7014 | 24.8 | 87.5056 | -12.4944 | 1.93 | -1.6055 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 2.2448 | 2.57 | 87.3463 | -12.6537 | 0.26 | -1.2508 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 16.3867 | 17.9 | 91.5458 | -8.4542 | 1.48 | -1.0225 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 23.3386 | 24.8 | 94.1073 | -5.8927 | 1.93 | -0.7572 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 2.3778 | 2.57 | 92.5214 | -7.4786 | 0.26 | -0.73923 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 |  | 4.0449 | 3.6 | 112.3583 | 12.3583 | 0.482 | 0.92303 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 |  | 23.9435 | 24.8 | 96.5464 | -3.4536 | 1.93 | -0.44378 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-05-07 |  | 75.6809 | 61.9 | 122.2632 | 22.2632 | 3.095 | 4.4526 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21126A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 3.4527 | 3.6 | 95.9083 | -4.0917 | 0.482 | -0.3056 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 |  | 57.9266 | 61.9 | 93.5809 | -6.4191 | 3.095 | -1.2838 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 15.8744 | 17.9 | 88.6838 | -11.3162 | 1.48 | -1.3686 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 15.8314 | 17.9 | 88.4436 | -11.5564 | 1.48 | -1.3977 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 2.3321 | 2.57 | 90.7432 | -9.2568 | 0.26 | -0.915 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-22 |  | 2.2212 | 2.31 | 96.1558 | -3.8442 | 0.248 | -0.35806 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21140A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-05-22 |  | 2.2636 | 2.31 | 97.9913 | -2.0087 | 0.248 | -0.1871 | 0.15 | 3418 | Value verified by rerun, same method | Sample was diluted |  | µg/L | T239 | ICPMS21140A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 25.6885 | 24.8 | 103.5827 | 3.5827 | 1.93 | 0.46036 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 62.7512 | 61.9 | 101.3751 | 1.3751 | 3.095 | 0.27502 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-16 |  | 2.4391 | 2.57 | 94.9066 | -5.0934 | 0.26 | -0.50346 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21167B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 3.6994 | 3.6 | 102.7611 | 2.7611 | 0.482 | 0.20622 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 63.9068 | 61.9 | 103.242 | 3.242 | 3.095 | 0.6484 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 3.6447 | 3.6 | 101.2417 | 1.2417 | 0.482 | 0.092739 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-07-16 |  | 2.4877 | 2.31 | 107.6926 | 7.6926 | 0.248 | 0.71653 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 2.3666 | 2.31 | 102.4502 | 2.4502 | 0.248 | 0.22823 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 18.5662 | 17.9 | 103.7218 | 3.7218 | 1.48 | 0.45014 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 17.6094 | 17.9 | 98.3765 | -1.6235 | 1.48 | -0.19635 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-08-10 |  | 2.4711 | 2.31 | 106.974 | 6.974 | 0.248 | 0.6496 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21215A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 26.7807 | 24.8 | 107.9867 | 7.9867 | 1.93 | 1.0263 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 2.2824 | 2.57 | 88.8093 | -11.1907 | 0.26 | -1.1062 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 2.392 | 2.57 | 93.0739 | -6.9261 | 0.26 | -0.68462 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 3.4131 | 3.6 | 94.8083 | -5.1917 | 0.482 | -0.38776 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-09-02 |  | 26.1924 | 24.8 | 105.6145 | 5.6145 | 1.93 | 0.72145 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21244A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 65.961 | 61.9 | 106.5606 | 6.5606 | 3.095 | 1.3121 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 3.865 | 3.6 | 107.3611 | 7.3611 | 0.482 | 0.54979 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 60.3238 | 61.9 | 97.4536 | -2.5464 | 3.095 | -0.50927 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-29 |  | 2.2387 | 2.31 | 96.9134 | -3.0866 | 0.248 | -0.2875 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21300B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-11-02 |  | 18.7417 | 17.9 | 104.7022 | 4.7022 | 1.48 | 0.56872 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 19.1002 | 17.9 | 106.705 | 6.705 | 1.48 | 0.81095 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-22 |  | 2.171 | 2.57 | 84.4747 | -15.5253 | 0.26 | -1.5346 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21356A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-12-23 |  | 2.2004 | 2.31 | 95.2554 | -4.7446 | 0.248 | -0.44194 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21356A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 11.2178 | 12 | 93.4817 | -6.5183 | 0.6 | -1.3037 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 3.7676 | 3.6 | 104.6556 | 4.6556 | 0.482 | 0.34772 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2870243 | 2022-01-05 |  | 12.0249 | 12 | 100.2075 | 0.2075 | 0.6 | 0.0415 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22005A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 3.5642 | 3.6 | 99.0056 | -0.99444 | 0.482 | -0.074274 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 |  | 16.4727 | 17.9 | 92.0263 | -7.9737 | 1.48 | -0.96439 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-26 |  | 1.6849 | 1.91 | 88.2147 | -11.7853 | 0.148 | -1.5209 | 0.15 | 3418 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22026B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 2.3778 | 2.31 | 102.9351 | 2.9351 | 0.248 | 0.27339 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 18.899 | 17.9 | 105.581 | 5.581 | 1.48 | 0.675 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-02-01 |  | 2.1577 | 1.91 | 112.9686 | 12.9686 | 0.148 | 1.6736 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22032A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 2.4181 | 2.57 | 94.0895 | -5.9105 | 0.26 | -0.58423 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-02-17 |  | 2.853 | 2.31 | 123.5065 | 23.5065 | 0.248 | 2.1895 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22060A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 11.77 | 12 | 98.0833 | -1.9167 | 0.6 | -0.38333 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 2.5705 | 2.57 | 100.0195 | 0.019455 | 0.26 | 0.0019231 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 12.7114 | 12 | 105.9283 | 5.9283 | 0.6 | 1.1857 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 3.4694 | 3.6 | 96.3722 | -3.6278 | 0.482 | -0.27095 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 1.8342 | 1.91 | 96.0314 | -3.9686 | 0.148 | -0.51216 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 3.8012 | 3.6 | 105.5889 | 5.5889 | 0.482 | 0.41743 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 2.5269 | 2.31 | 109.3896 | 9.3896 | 0.248 | 0.8746 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 |  | 1.8884 | 1.91 | 98.8691 | -1.1309 | 0.148 | -0.14595 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-10 |  | 2.4772 | 2.31 | 107.2381 | 7.2381 | 0.248 | 0.67419 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22129A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 2.4538 | 2.57 | 95.4786 | -4.5214 | 0.26 | -0.44692 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-23 |  | 2.3448 | 2.57 | 91.2374 | -8.7626 | 0.26 | -0.86615 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22143B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 |  | 17.4992 | 17.9 | 97.7609 | -2.2391 | 1.48 | -0.27081 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 |  | 17.3713 | 17.9 | 97.0464 | -2.9536 | 1.48 | -0.35723 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 |  | 12.1451 | 12 | 101.2092 | 1.2092 | 0.6 | 0.24183 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-26 |  | 12.3209 | 12 | 102.6742 | 2.6742 | 0.6 | 0.53483 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22146A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 1.7828 | 1.91 | 93.3403 | -6.6597 | 0.148 | -0.85946 | 0.15 | 3418 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-06-25 |  | 1.9343 | 1.91 | 101.2723 | 1.2723 | 0.148 | 0.16419 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22175A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 3.6241 | 3.6 | 100.6694 | 0.66944 | 0.482 | 0.05 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 3.7992 | 3.6 | 105.5333 | 5.5333 | 0.482 | 0.41328 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 16.8531 | 17.9 | 94.1514 | -5.8486 | 1.48 | -0.70736 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 16.0691 | 17.9 | 89.7715 | -10.2285 | 1.48 | -1.2371 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-28 |  | 2.3834 | 2.31 | 103.1775 | 3.1775 | 0.248 | 0.29597 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 11.3064 | 12 | 94.22 | -5.78 | 0.6 | -1.156 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 2.3451 | 2.57 | 91.249 | -8.751 | 0.26 | -0.865 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 11.256 | 12 | 93.8 | -6.2 | 0.6 | -1.24 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-08-06 |  | 2.1192 | 2.31 | 91.7403 | -8.2597 | 0.248 | -0.76935 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22217A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 2.291 | 2.57 | 89.144 | -10.856 | 0.26 | -1.0731 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 3.5292 | 3.6 | 98.0333 | -1.9667 | 0.482 | -0.14689 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 3.5878 | 3.6 | 99.6611 | -0.33889 | 0.482 | -0.025311 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-09-21 |  | 1.8631 | 1.91 | 97.5445 | -2.4555 | 0.148 | -0.31689 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 2.2681 | 2.31 | 98.1861 | -1.8139 | 0.248 | -0.16895 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 17.3317 | 17.9 | 96.8251 | -3.1749 | 1.48 | -0.38399 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 17.6419 | 17.9 | 98.5581 | -1.4419 | 1.48 | -0.17439 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-10-25 |  | 1.955 | 1.91 | 102.356 | 2.356 | 0.148 | 0.30405 | 0.15 | 3418 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | T243 | ICPMS22293A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 9.6633 | 10 | 96.633 | -3.367 | 0.5 | -0.6734 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 11.9732 | 12 | 99.7767 | -0.22333 | 0.6 | -0.044667 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 9.5086 | 10 | 95.086 | -4.914 | 0.5 | -0.9828 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-16 |  | 11.9391 | 12 | 99.4925 | -0.5075 | 0.6 | -0.1015 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22320A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 2.6076 | 2.31 | 112.8831 | 12.8831 | 0.248 | 1.2 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2710051 | 2023-01-20 |  | 2.2722 | 2.31 | 98.3636 | -1.6364 | 0.248 | -0.15242 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23019A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2023-01-20 |  | 1.8269 | 1.91 | 95.6492 | -4.3508 | 0.148 | -0.56149 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23019A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2023-01-20 |  | 49.6435 | 49 | 101.3133 | 1.3133 | 2.72 | 0.23658 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23019A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 1.9216 | 1.91 | 100.6073 | 0.60733 | 0.148 | 0.078378 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 11.7376 | 12 | 97.8133 | -2.1867 | 0.6 | -0.43733 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 51.0113 | 49 | 104.1047 | 4.1047 | 2.72 | 0.73945 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 17.1608 | 17.9 | 95.8704 | -4.1296 | 1.48 | -0.49946 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 17.4164 | 17.9 | 97.2983 | -2.7017 | 1.48 | -0.32676 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 11.8013 | 12 | 98.3442 | -1.6558 | 0.6 | -0.33117 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 9.3904 | 10 | 93.904 | -6.096 | 0.5 | -1.2192 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 9.2208 | 10 | 92.208 | -7.792 | 0.5 | -1.5584 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 52.768 | 49 | 107.6898 | 7.6898 | 2.72 | 1.3853 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 47.867 | 49 | 97.6878 | -2.3122 | 2.72 | -0.41654 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 2.4105 | 2.31 | 104.3506 | 4.3506 | 0.248 | 0.40524 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-03-22 |  | 2.3628 | 2.31 | 102.2857 | 2.2857 | 0.248 | 0.2129 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 17.7955 | 17.9 | 99.4162 | -0.5838 | 1.48 | -0.070608 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 1.9192 | 1.91 | 100.4817 | 0.48168 | 0.148 | 0.062162 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 18.455 | 17.9 | 103.1006 | 3.1006 | 1.48 | 0.375 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 2.5626 | 2.31 | 110.9351 | 10.9351 | 0.248 | 1.0185 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 11.2319 | 12 | 93.5992 | -6.4008 | 0.6 | -1.2802 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-04-28 |  | 2.0072 | 1.91 | 105.089 | 5.089 | 0.148 | 0.65676 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23117A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 9.2453 | 10 | 92.453 | -7.547 | 0.5 | -1.5094 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-05 |  | 9.5135 | 10 | 95.135 | -4.865 | 0.5 | -0.973 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23125C
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 2.0435 | 1.91 | 106.9895 | 6.9895 | 0.148 | 0.90203 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 11.4941 | 12 | 95.7842 | -4.2158 | 0.6 | -0.84317 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 55.542 | 49 | 113.351 | 13.351 | 2.72 | 2.4051 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 1.9097 | 1.91 | 99.9843 | -0.015707 | 0.148 | -0.002027 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 52.2299 | 49 | 106.5916 | 6.5916 | 2.72 | 1.1875 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 18.112 | 17.9 | 101.1844 | 1.1844 | 1.48 | 0.14324 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-28 |  | 2.7762 | 2.31 | 120.1818 | 20.1818 | 0.248 | 1.8798 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 2.8524 | 2.31 | 123.4805 | 23.4805 | 0.248 | 2.1871 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 19.2945 | 17.9 | 107.7905 | 7.7905 | 1.48 | 0.94223 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 13.0403 | 12 | 108.6692 | 8.6692 | 0.6 | 1.7338 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 11.7883 | 12 | 98.2358 | -1.7642 | 0.6 | -0.35283 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 9.4266 | 10 | 94.266 | -5.734 | 0.5 | -1.1468 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 9.7119 | 10 | 97.119 | -2.881 | 0.5 | -0.5762 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 52.1118 | 49 | 106.3506 | 6.3506 | 2.72 | 1.144 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 1.9632 | 1.91 | 102.7853 | 2.7853 | 0.148 | 0.35946 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 17.9395 | 17.9 | 100.2207 | 0.22067 | 1.48 | 0.026689 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 18.1341 | 17.9 | 101.3078 | 1.3078 | 1.48 | 0.15818 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 51.7688 | 49 | 105.6506 | 5.6506 | 2.72 | 1.0179 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 1.8648 | 1.91 | 97.6335 | -2.3665 | 0.148 | -0.30541 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 2.5453 | 2.31 | 110.1861 | 10.1861 | 0.248 | 0.94879 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 11.0649 | 12 | 92.2075 | -7.7925 | 0.6 | -1.5585 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 9.3785 | 10 | 93.785 | -6.215 | 0.5 | -1.243 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 9.0934 | 10 | 90.934 | -9.066 | 0.5 | -1.8132 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 11.726 | 12 | 97.7167 | -2.2833 | 0.6 | -0.45667 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 52.8859 | 49 | 107.9304 | 7.9304 | 2.72 | 1.4286 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 2.3476 | 2.39 | 98.2259 | -1.7741 | 0.1195 | -0.35481 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 2.3683 | 2.39 | 99.0921 | -0.90795 | 0.1195 | -0.18159 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2024-01-19 |  | 2.5102 | 2.31 | 108.6667 | 8.6667 | 0.248 | 0.80726 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS24010A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3120058 | 2024-01-19 |  | 1.9479 | 1.91 | 101.9843 | 1.9843 | 0.148 | 0.25608 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24010A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2024-01-19 |  | 1.955 | 1.91 | 102.356 | 2.356 | 0.148 | 0.30405 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24010A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 9.9491 | 10 | 99.491 | -0.509 | 0.5 | -0.1018 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 11.9944 | 12 | 99.9533 | -0.046667 | 0.6 | -0.0093333 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 57.1808 | 52.8 | 108.297 | 8.297 | 4 | 1.0952 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 59.069 | 52.8 | 111.8731 | 11.8731 | 4 | 1.5673 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 11.9833 | 12 | 99.8608 | -0.13917 | 0.6 | -0.027833 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-27 |  | 55.6537 | 49 | 113.579 | 13.579 | 2.72 | 2.4462 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24057B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 2.3334 | 1.91 | 122.1675 | 22.1675 | 0.148 | 2.8608 | 0.15 | 3418 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-03-07 |  | 10.311 | 10 | 103.11 | 3.11 | 0.5 | 0.622 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24065A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3190183 | 2024-03-07 |  | 56.634 | 49 | 115.5796 | 15.5796 | 2.72 | 2.8066 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24065A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 53.0532 | 49 | 108.2718 | 8.2718 | 2.72 | 1.4901 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-04-09 |  | 2.6267 | 1.91 | 137.5236 | 37.5236 | 0.148 | 4.8426 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24099A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-04-09 |  | 58.3712 | 52.8 | 110.5515 | 10.5515 | 4 | 1.3928 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24099A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 2.4762 | 2.39 | 103.6067 | 3.6067 | 0.1195 | 0.72134 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 2.481 | 2.39 | 103.8075 | 3.8075 | 0.1195 | 0.76151 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 10.1308 | 10 | 101.308 | 1.308 | 0.5 | 0.2616 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-30 |  | 53.3358 | 52.8 | 101.0148 | 1.0148 | 4 | 0.13395 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24121A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 10.3745 | 10 | 103.745 | 3.745 | 0.5 | 0.749 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24127A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 12.4946 | 12 | 104.1217 | 4.1217 | 0.6 | 0.82433 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24127A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 12.3686 | 12 | 103.0717 | 3.0717 | 0.6 | 0.61433 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24137A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-28 |  | 2.5404 | 2.39 | 106.2929 | 6.2929 | 0.1195 | 1.2586 | 0.15 | 3418 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24180A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-07-10 |  | 1.9793 | 1.91 | 103.6283 | 3.6283 | 0.148 | 0.46824 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24190A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 53.3504 | 49 | 108.8784 | 8.8784 | 2.72 | 1.5994 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24190A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 2.3477 | 2.39 | 98.2301 | -1.7699 | 0.1195 | -0.35397 | 0.15 | 3418 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-08-13 |  | 2.2898 | 1.91 | 119.8848 | 19.8848 | 0.148 | 2.5662 | 0.15 | 3418 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T243 | ICPMS24226A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-08-13 |  | 56.473 | 49 | 115.251 | 15.251 | 2.72 | 2.7474 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24226A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 1770113 | 2024-08-19 |  | 55.2406 | 52.8 | 104.6223 | 4.6223 | 4 | 0.61015 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24232B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 1630114 | 2024-09-12 |  | 57.2444 | 52.8 | 108.4174 | 8.4174 | 4 | 1.1111 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24253A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 2050136 | 2024-09-19 |  | 12.888 | 12 | 107.4 | 7.4 | 0.6 | 1.48 | 0.15 | 3418 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24260A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 1980276 | 2024-09-19 |  | 10.5558 | 10 | 105.558 | 5.558 | 0.5 | 1.1116 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 2130062 | 2024-09-19 |  | 10.503 | 10 | 105.03 | 5.03 | 0.5 | 1.006 | 0.15 | 3418 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 1910043 | 2024-09-25 |  | 12.9394 | 12 | 107.8283 | 7.8283 | 0.6 | 1.5657 | 0.15 | 3418 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24267B
Lithium, unfltd, ICP-MS, recov | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 2260085 | 2024-09-25 |  | 1.9901 | 1.91 | 104.1937 | 4.1937 | 0.148 | 0.54122 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24267B