## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2019 | 2620333 | 2019-10-02 |  | 1.148 | 1.08 | 106.2963 | 6.2963 | 0.066 | 1.0303 | 0.06 | 2754 |  |  |  | mg/L | N142 | PDNP268A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2019 | 2680152 | 2019-10-09 |  | 0.306 | 0.324 | 94.4444 | -5.5556 | 0.044 | -0.40909 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N141 | PDNP277A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2810115 | 2019-10-18 |  | 0.949 | 0.92 | 103.1522 | 3.1522 | 0.087 | 0.33333 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP284B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2830134 | 2019-10-22 |  | 0.351 | 0.35 | 100.2857 | 0.28571 | 0.046 | 0.021739 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP284C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2950098 | 2019-10-31 |  | 0.966 | 0.92 | 105 | 5 | 0.087 | 0.52874 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP297C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2890225 | 2019-11-01 |  | 0.958 | 0.92 | 104.1304 | 4.1304 | 0.087 | 0.43678 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP297A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2970176 | 2019-11-06 |  | 0.346 | 0.35 | 98.8571 | -1.1429 | 0.046 | -0.086957 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP304A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 3030029 | 2019-11-07 |  | 0.925 | 0.92 | 100.5435 | 0.54348 | 0.087 | 0.057471 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP304B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 3090144 | 2019-11-15 |  | 0.348 | 0.35 | 99.4286 | -0.57143 | 0.046 | -0.043478 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP311C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 3110127 | 2019-11-19 |  | 0.948 | 0.92 | 103.0435 | 3.0435 | 0.087 | 0.32184 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP318A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 3170098 | 2019-11-27 |  | 0.373 | 0.35 | 106.5714 | 6.5714 | 0.046 | 0.5 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP325A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 3250085 | 2019-11-27 |  | 0.948 | 0.92 | 103.0435 | 3.0435 | 0.087 | 0.32184 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP325C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 3230096 | 2019-12-03 |  | 0.361 | 0.35 | 103.1429 | 3.1429 | 0.046 | 0.23913 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP325B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 3310061 | 2019-12-06 |  | 0.351 | 0.35 | 100.2857 | 0.28571 | 0.046 | 0.021739 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP339A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 3370100 | 2019-12-13 |  | 0.948 | 0.92 | 103.0435 | 3.0435 | 0.087 | 0.32184 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP344A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 3390133 | 2019-12-18 |  | 0.328 | 0.35 | 93.7143 | -6.2857 | 0.046 | -0.47826 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP344C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 3440296 | 2019-12-27 |  | 0.948 | 0.92 | 103.0435 | 3.0435 | 0.087 | 0.32184 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP346B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 3530006 | 2020-01-03 |  | 0.369 | 0.35 | 105.4286 | 5.4286 | 0.046 | 0.41304 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP360C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 3510021 | 2020-01-03 |  | 0.92 | 0.92 | 100 | 0 | 0.087 | 0 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP360B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0070046 | 2020-01-15 |  | 0.354 | 0.35 | 101.1429 | 1.1429 | 0.046 | 0.086957 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP010A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 3600043 | 2020-01-15 |  | 0.93 | 0.92 | 101.087 | 1.087 | 0.087 | 0.11494 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP010A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0090081 | 2020-01-17 |  | 0.978 | 0.92 | 106.3043 | 6.3043 | 0.087 | 0.66667 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP014A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0150020 | 2020-01-23 |  | 0.426 | 0.35 | 121.7143 | 21.7143 | 0.046 | 1.6522 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP016A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0220111 | 2020-01-28 |  | 0.362 | 0.35 | 103.4286 | 3.4286 | 0.046 | 0.26087 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP023A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0230068 | 2020-01-31 |  | 0.996 | 0.92 | 108.2609 | 8.2609 | 0.087 | 0.87356 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP027B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0280071 | 2020-02-07 |  | 0.357 | 0.35 | 102 | 2 | 0.046 | 0.15217 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP030A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0350138 | 2020-02-11 |  | 0.949 | 0.92 | 103.1522 | 3.1522 | 0.087 | 0.33333 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP037A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0370096 | 2020-02-19 |  | 0.366 | 0.35 | 104.5714 | 4.5714 | 0.046 | 0.34783 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP037B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0500057 | 2020-02-25 |  | 0.977 | 0.92 | 106.1957 | 6.1957 | 0.087 | 0.65517 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP051A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0420078 | 2020-02-26 |  | 0.939 | 0.92 | 102.0652 | 2.0652 | 0.087 | 0.21839 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP045A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0510088 | 2020-02-28 |  | 0.357 | 0.35 | 102 | 2 | 0.046 | 0.15217 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP057A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0560050 | 2020-03-05 |  | 0.916 | 0.92 | 99.5652 | -0.43478 | 0.087 | -0.045977 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP059A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0630048 | 2020-03-11 |  | 0.362 | 0.35 | 103.4286 | 3.4286 | 0.046 | 0.26087 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP065A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0650091 | 2020-03-18 |  | 0.949 | 0.92 | 103.1522 | 3.1522 | 0.087 | 0.33333 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP069A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0700106 | 2020-03-24 |  | 0.361 | 0.35 | 103.1429 | 3.1429 | 0.046 | 0.23913 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP073A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0840026 | 2020-03-26 |  | 0.358 | 0.35 | 102.2857 | 2.2857 | 0.046 | 0.17391 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP085A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0800002 | 2020-03-26 |  | 0.936 | 0.92 | 101.7391 | 1.7391 | 0.087 | 0.18391 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N144 | PDNP085A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0770112 | 2020-03-27 |  | 0.367 | 0.35 | 104.8571 | 4.8571 | 0.046 | 0.36957 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N143 | PDNP079B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1000062 | 2020-04-16 |  | 0.251 | 0.21 | 119.5238 | 19.5238 | 0.025 | 1.64 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP104A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 0980040 | 2020-04-16 |  | 0.785 | 0.771 | 101.8158 | 1.8158 | 0.04 | 0.35 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP104A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1060058 | 2020-04-23 |  | 0.768 | 0.771 | 99.6109 | -0.38911 | 0.04 | -0.075 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP111A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1140082 | 2020-05-01 |  | 0.218 | 0.21 | 103.8095 | 3.8095 | 0.025 | 0.32 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP121A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1120050 | 2020-05-01 |  | 0.761 | 0.771 | 98.703 | -1.297 | 0.04 | -0.25 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP121A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1190083 | 2020-05-06 |  | 0.763 | 0.771 | 98.9624 | -1.0376 | 0.04 | -0.2 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP125A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1260079 | 2020-05-28 |  | 0.221 | 0.21 | 105.2381 | 5.2381 | 0.025 | 0.44 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP_20147A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1280006 | 2020-05-28 |  | 0.818 | 0.771 | 106.096 | 6.096 | 0.04 | 1.175 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP_20147A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1330130 | 2020-06-05 |  | 0.211 | 0.21 | 100.4762 | 0.47619 | 0.025 | 0.04 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP_20154A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1430098 | 2020-06-05 |  | 0.805 | 0.771 | 104.4099 | 4.4099 | 0.04 | 0.85 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP_20154A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1500214 | 2020-06-10 |  | 0.199 | 0.21 | 94.7619 | -5.2381 | 0.025 | -0.44 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP_20156A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1560171 | 2020-06-18 |  | 0.206 | 0.21 | 98.0952 | -1.9048 | 0.025 | -0.16 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP_20163B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1550009 | 2020-06-18 |  | 0.768 | 0.771 | 99.6109 | -0.38911 | 0.04 | -0.075 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP_20163A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1610196 | 2020-06-19 |  | 0.762 | 0.771 | 98.8327 | -1.1673 | 0.04 | -0.225 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP_20163C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1680150 | 2020-06-23 |  | 0.768 | 0.771 | 99.6109 | -0.38911 | 0.04 | -0.075 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP_20170B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1700257 | 2020-07-01 |  | 0.194 | 0.21 | 92.381 | -7.619 | 0.025 | -0.64 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP_20177B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1750073 | 2020-07-01 |  | 0.772 | 0.771 | 100.1297 | 0.1297 | 0.04 | 0.025 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP_20177C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1890185 | 2020-07-16 |  | 0.218 | 0.21 | 103.8095 | 3.8095 | 0.025 | 0.32 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP_20195A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1910115 | 2020-07-17 |  | 0.771 | 0.771 | 100 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP_20195B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 1960129 | 2020-07-28 |  | 0.203 | 0.21 | 96.6667 | -3.3333 | 0.025 | -0.28 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP_20202A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2040023 | 2020-08-13 |  | 0.195 | 0.21 | 92.8571 | -7.1429 | 0.025 | -0.6 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP_20218A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2110027 | 2020-08-20 |  | 0.763 | 0.771 | 98.9624 | -1.0376 | 0.04 | -0.2 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP_20231A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2120195 | 2020-08-21 |  | 0.206 | 0.21 | 98.0952 | -1.9048 | 0.025 | -0.16 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP_20231B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2170032 | 2020-08-26 |  | 0.749 | 0.771 | 97.1466 | -2.8534 | 0.04 | -0.55 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP_20231C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2190159 | 2020-08-28 |  | 0.201 | 0.21 | 95.7143 | -4.2857 | 0.025 | -0.36 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP_20239A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2320039 | 2020-09-04 |  | 0.749 | 0.771 | 97.1466 | -2.8534 | 0.04 | -0.55 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP_20245A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2240095 | 2020-09-04 |  | 0.778 | 0.771 | 100.9079 | 0.90791 | 0.04 | 0.175 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP_20245A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2370049 | 2020-09-16 |  | 0.209 | 0.21 | 99.5238 | -0.47619 | 0.025 | -0.04 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP_20255A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2390030 | 2020-09-16 |  | 0.866 | 0.771 | 112.3217 | 12.3217 | 0.04 | 2.375 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP_20255A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2530140 | 2020-10-02 |  | 0.185 | 0.21 | 88.0952 | -11.9048 | 0.025 | -1 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP_20268D
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2540250 | 2020-10-06 |  | 0.723 | 0.771 | 93.7743 | -6.2257 | 0.04 | -1.2 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP_20275A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2590161 | 2020-10-09 |  | 0.196 | 0.21 | 93.3333 | -6.6667 | 0.025 | -0.56 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP_20275B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2670294 | 2020-10-21 |  | 0.237 | 0.21 | 112.8571 | 12.8571 | 0.025 | 1.08 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP_20282B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2680084 | 2020-10-21 |  | 0.836 | 0.771 | 108.4306 | 8.4306 | 0.04 | 1.625 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N146 | PDNP_20283A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2020 | 2740060 | 2020-10-27 |  | 0.195 | 0.21 | 92.8571 | -7.1429 | 0.025 | -0.6 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N145 | PDNP_20293A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2820102 | 2020-11-03 |  | 0.379 | 0.38 | 99.7368 | -0.26316 | 0.034 | -0.029412 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_20303C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2810029 | 2020-11-03 |  | 1.402 | 1.37 | 102.3358 | 2.3358 | 0.074 | 0.43243 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_20303B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2880073 | 2020-11-06 |  | 1.429 | 1.37 | 104.3066 | 4.3066 | 0.074 | 0.7973 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_20307A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2950030 | 2020-11-12 |  | 1.4 | 1.37 | 102.1898 | 2.1898 | 0.074 | 0.40541 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_20311A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2960119 | 2020-11-13 |  | 0.379 | 0.38 | 99.7368 | -0.26316 | 0.034 | -0.029412 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_20311B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 3010156 | 2020-11-17 |  | 1.408 | 1.37 | 102.7737 | 2.7737 | 0.074 | 0.51351 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_20317A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 3080108 | 2020-11-24 |  | 0.375 | 0.38 | 98.6842 | -1.3158 | 0.034 | -0.14706 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_20324A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 3150101 | 2020-11-27 |  | 0.37 | 0.38 | 97.3684 | -2.6316 | 0.034 | -0.29412 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_20324C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 3100156 | 2020-11-27 |  | 1.357 | 1.37 | 99.0511 | -0.94891 | 0.074 | -0.17568 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_20324B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 3230041 | 2020-12-02 |  | 0.378 | 0.38 | 99.4737 | -0.52632 | 0.034 | -0.058824 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_20330A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 3240161 | 2020-12-03 |  | 1.378 | 1.37 | 100.5839 | 0.58394 | 0.074 | 0.10811 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_20330B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 3300050 | 2020-12-08 |  | 0.384 | 0.38 | 101.0526 | 1.0526 | 0.034 | 0.11765 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_20338A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 3450089 | 2020-12-18 |  | 0.377 | 0.38 | 99.2105 | -0.78947 | 0.034 | -0.088235 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_20350B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 3440082 | 2020-12-18 |  | 1.399 | 1.37 | 102.1168 | 2.1168 | 0.074 | 0.39189 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_20350A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 3500076 | 2020-12-31 |  | 1.419 | 1.37 | 103.5766 | 3.5766 | 0.074 | 0.66216 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_20363A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 3580056 | 2021-01-06 |  | 1.501 | 1.37 | 109.562 | 9.562 | 0.074 | 1.7703 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_20363C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0050027 | 2021-01-08 |  | 0.39 | 0.38 | 102.6316 | 2.6316 | 0.034 | 0.29412 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_21007A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 3630007 | 2021-01-08 |  | 0.378 | 0.38 | 99.4737 | -0.52632 | 0.034 | -0.058824 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_21007A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 3640017 | 2021-01-08 |  | 1.404 | 1.37 | 102.4818 | 2.4818 | 0.074 | 0.45946 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_21007A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0120035 | 2021-01-22 |  | 0.371 | 0.38 | 97.6316 | -2.3684 | 0.034 | -0.26471 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_21021A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0120032 | 2021-01-22 |  | 1.373 | 1.37 | 100.219 | 0.21898 | 0.074 | 0.040541 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_21021A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0210018 | 2021-01-27 |  | 0.441 | 0.38 | 116.0526 | 16.0526 | 0.034 | 1.7941 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_21025B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0210056 | 2021-01-27 |  | 1.442 | 1.37 | 105.2555 | 5.2555 | 0.074 | 0.97297 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_21025B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0270076 | 2021-02-03 |  | 0.383 | 0.38 | 100.7895 | 0.78947 | 0.034 | 0.088235 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_21032A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0330080 | 2021-02-11 |  | 1.386 | 1.37 | 101.1679 | 1.1679 | 0.074 | 0.21622 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_21039B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0400077 | 2021-02-19 |  | 1.416 | 1.37 | 103.3577 | 3.3577 | 0.074 | 0.62162 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_21047A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0420164 | 2021-03-02 |  | 0.4 | 0.38 | 105.2632 | 5.2632 | 0.034 | 0.58824 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_21047B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0480040 | 2021-03-03 |  | 1.406 | 1.37 | 102.6277 | 2.6277 | 0.074 | 0.48649 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_21053A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0540057 | 2021-03-05 |  | 1.366 | 1.37 | 99.708 | -0.29197 | 0.074 | -0.054054 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_21060A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0560227 | 2021-03-10 |  | 0.39 | 0.38 | 102.6316 | 2.6316 | 0.034 | 0.29412 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_21063A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0620097 | 2021-03-11 |  | 0.38 | 0.38 | 100 | 0 | 0.034 | 0 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_21067A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0630015 | 2021-03-18 |  | 1.403 | 1.37 | 102.4088 | 2.4088 | 0.074 | 0.44595 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_21075B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0680064 | 2021-03-19 |  | 0.389 | 0.38 | 102.3684 | 2.3684 | 0.034 | 0.26471 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_21075C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0760024 | 2021-03-24 |  | 0.393 | 0.38 | 103.4211 | 3.4211 | 0.034 | 0.38235 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_21078B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0770041 | 2021-03-24 |  | 1.411 | 1.37 | 102.9927 | 2.9927 | 0.074 | 0.55405 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N148 | PDNP_21078B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0830030 | 2021-03-31 |  | 0.388 | 0.38 | 102.1053 | 2.1053 | 0.034 | 0.23529 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N147 | PDNP_21084B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0980121 | 2021-05-05 |  | 0.554 | 0.575 | 96.3478 | -3.6522 | 0.04 | -0.525 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21123A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1110006 | 2021-05-06 |  | 1.5473 | 1.55 | 99.8258 | -0.17419 | 0.116 | -0.023276 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N150 | PDNP_21125A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1120201 | 2021-05-17 |  | 0.5528 | 0.575 | 96.1391 | -3.8609 | 0.04 | -0.555 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21132B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1180040 | 2021-05-19 |  | 1.5514 | 1.55 | 100.0903 | 0.090323 | 0.116 | 0.012069 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N150 | PDNP_21139A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1250006 | 2021-05-20 |  | 0.5639 | 0.575 | 98.0696 | -1.9304 | 0.04 | -0.2775 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21140A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1260126 | 2021-06-03 |  | 1.5269 | 1.55 | 98.5097 | -1.4903 | 0.116 | -0.19914 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N150 | PDNP_21146A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1030141 | 2021-06-04 |  | 1.5398 | 1.55 | 99.3419 | -0.65806 | 0.116 | -0.087931 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N150 | PDNP_21153A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1380137 | 2021-06-07 |  | 0.658 | 0.575 | 114.4348 | 14.4348 | 0.04 | 2.075 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21158A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1320165 | 2021-06-07 |  | 0.5402 | 0.575 | 93.9478 | -6.0522 | 0.04 | -0.87 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21155B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 0970044 | 2021-06-07 |  | 1.5472 | 1.55 | 99.8194 | -0.18065 | 0.116 | -0.024138 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment | mg/L | N150 | PDNP_21155A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1390134 | 2021-06-15 |  | 1.5756 | 1.55 | 101.6516 | 1.6516 | 0.116 | 0.22069 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N150 | PDNP_21165A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1460001 | 2021-06-17 |  | 0.5758 | 0.575 | 100.1391 | 0.13913 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21166B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1540137 | 2021-06-22 |  | 1.552 | 1.55 | 100.129 | 0.12903 | 0.116 | 0.017241 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N150 | PDNP_21172B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1600027 | 2021-06-24 |  | 0.5923 | 0.575 | 103.0087 | 3.0087 | 0.04 | 0.4325 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21172D
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1600031 | 2021-06-24 |  | 1.5757 | 1.55 | 101.6581 | 1.6581 | 0.116 | 0.22155 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N150 | PDNP_21172D
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1660117 | 2021-07-02 |  | 1.558 | 1.55 | 100.5161 | 0.51613 | 0.116 | 0.068966 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N150 | PDNP_21182A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1680022 | 2021-07-13 |  | 0.5918 | 0.575 | 102.9217 | 2.9217 | 0.04 | 0.42 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21188A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1730217 | 2021-07-13 |  | 1.6089 | 1.55 | 103.8 | 3.8 | 0.116 | 0.50776 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N150 | PDNP_21188B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1880115 | 2021-07-28 |  | 0.5894 | 0.575 | 102.5043 | 2.5043 | 0.04 | 0.36 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21208B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1890250 | 2021-07-28 |  | 1.5972 | 1.55 | 103.0452 | 3.0452 | 0.116 | 0.4069 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N150 | PDNP_21208C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 1940227 | 2021-07-30 |  | 0.5862 | 0.575 | 101.9478 | 1.9478 | 0.04 | 0.28 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21210B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2010233 | 2021-08-05 |  | 0.5763 | 0.575 | 100.2261 | 0.22609 | 0.04 | 0.0325 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21215A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2020246 | 2021-08-05 |  | 1.5706 | 1.55 | 101.329 | 1.329 | 0.116 | 0.17759 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N150 | PDNP_21215A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2080175 | 2021-08-11 |  | 0.5759 | 0.575 | 100.1565 | 0.15652 | 0.04 | 0.0225 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21218A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2150044 | 2021-08-13 |  | 1.5552 | 1.55 | 100.3355 | 0.33548 | 0.116 | 0.044828 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N150 | PDNP_21222B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2170005 | 2021-08-17 |  | 0.5747 | 0.575 | 99.9478 | -0.052174 | 0.04 | -0.0075 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21228A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2290124 | 2021-08-24 |  | 1.483 | 1.55 | 95.6774 | -4.3226 | 0.116 | -0.57759 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N150 | PDNP_21232A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2220181 | 2021-08-24 |  | 1.533 | 1.55 | 98.9032 | -1.0968 | 0.116 | -0.14655 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N150 | PDNP_21231A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2310206 | 2021-08-30 |  | 0.5598 | 0.575 | 97.3565 | -2.6435 | 0.04 | -0.38 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21236A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2360116 | 2021-08-30 |  | 1.5902 | 1.55 | 102.5935 | 2.5935 | 0.116 | 0.34655 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N150 | PDNP_21238A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2510432 | 2021-09-17 |  | 0.5513 | 0.575 | 95.8783 | -4.1217 | 0.04 | -0.5925 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21258A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2520503 | 2021-09-17 |  | 1.5455 | 1.55 | 99.7097 | -0.29032 | 0.116 | -0.038793 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N150 | PDNP_21258A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2580267 | 2021-09-23 |  | 0.5345 | 0.575 | 92.9565 | -7.0435 | 0.04 | -1.0125 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21264A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2640269 | 2021-09-29 |  | 0.598 | 0.575 | 104 | 4 | 0.04 | 0.575 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21270B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2660014 | 2021-09-29 |  | 1.5715 | 1.55 | 101.3871 | 1.3871 | 0.116 | 0.18534 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N150 | PDNP_21270B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2021 | 2790017 | 2021-10-27 |  | 0.6016 | 0.575 | 104.6261 | 4.6261 | 0.04 | 0.665 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N149 | PDNP_21285A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2800043 | 2021-10-27 |  | 0.4296 | 0.415 | 103.5181 | 3.5181 | 0.041 | 0.3561 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_21285A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2790020 | 2021-10-27 |  | 2.6461 | 2.45 | 108.0041 | 8.0041 | 0.125 | 1.5688 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_21285A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2870239 | 2021-10-28 |  | 2.6306 | 2.45 | 107.3714 | 7.3714 | 0.125 | 1.4448 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_21288A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2940110 | 2021-11-03 |  | 0.4293 | 0.415 | 103.4458 | 3.4458 | 0.041 | 0.34878 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_21298A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2940010 | 2021-11-03 |  | 2.6282 | 2.45 | 107.2735 | 7.2735 | 0.125 | 1.4256 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_21298A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 3000136 | 2021-11-12 |  | 2.596 | 2.45 | 105.9592 | 5.9592 | 0.125 | 1.168 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_21313A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 3060202 | 2021-11-18 |  | 0.4165 | 0.415 | 100.3614 | 0.36145 | 0.041 | 0.036585 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_21319A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 3080208 | 2021-11-18 |  | 2.5938 | 2.45 | 105.8694 | 5.8694 | 0.125 | 1.1504 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_21320A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 3130187 | 2021-11-29 |  | 0.4237 | 0.415 | 102.0964 | 2.0964 | 0.041 | 0.2122 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_21327A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 3200074 | 2021-12-01 |  | 0.4332 | 0.415 | 104.3855 | 4.3855 | 0.041 | 0.4439 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_21334A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 3220098 | 2021-12-03 |  | 2.6008 | 2.45 | 106.1551 | 6.1551 | 0.125 | 1.2064 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_21336A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 3270277 | 2021-12-10 |  | 0.426 | 0.415 | 102.6506 | 2.6506 | 0.041 | 0.26829 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_21341B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 3410063 | 2021-12-14 |  | 2.579 | 2.45 | 105.2653 | 5.2653 | 0.125 | 1.032 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_21343A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 3430139 | 2021-12-22 |  | 0.4207 | 0.415 | 101.3735 | 1.3735 | 0.041 | 0.13902 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_21351A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 3570005 | 2022-01-07 |  | 2.5432 | 2.45 | 103.8041 | 3.8041 | 0.125 | 0.7456 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_22003A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 3550428 | 2022-01-07 |  | 2.5066 | 2.45 | 102.3102 | 2.3102 | 0.125 | 0.4528 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_22003A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0050042 | 2022-01-12 |  | 0.4236 | 0.415 | 102.0723 | 2.0723 | 0.041 | 0.20976 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_22010A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 3620341 | 2022-01-12 |  | 0.4257 | 0.415 | 102.5783 | 2.5783 | 0.041 | 0.26098 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_22010A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 3640135 | 2022-01-12 |  | 2.4612 | 2.45 | 100.4571 | 0.45714 | 0.125 | 0.0896 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_22010A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0120118 | 2022-01-21 |  | 0.4337 | 0.415 | 104.506 | 4.506 | 0.041 | 0.4561 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_22013A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0060148 | 2022-01-21 |  | 2.555 | 2.45 | 104.2857 | 4.2857 | 0.125 | 0.84 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_22013A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0190122 | 2022-01-28 |  | 0.4227 | 0.415 | 101.8554 | 1.8554 | 0.041 | 0.1878 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_22024B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0200052 | 2022-01-28 |  | 2.5384 | 2.45 | 103.6082 | 3.6082 | 0.125 | 0.7072 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_22024B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0250046 | 2022-02-07 |  | 0.4143 | 0.415 | 99.8313 | -0.16867 | 0.041 | -0.017073 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_22035A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0380060 | 2022-02-18 |  | 0.4406 | 0.415 | 106.1687 | 6.1687 | 0.041 | 0.62439 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_22042A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0380064 | 2022-02-18 |  | 2.5375 | 2.45 | 103.5714 | 3.5714 | 0.125 | 0.7 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_22042A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0390080 | 2022-02-18 |  | 2.591 | 2.45 | 105.7551 | 5.7551 | 0.125 | 1.128 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_22042B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0490002 | 2022-03-03 |  | 0.4028 | 0.415 | 97.0602 | -2.9398 | 0.041 | -0.29756 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_22060B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0480133 | 2022-03-03 |  | 2.5917 | 2.45 | 105.7837 | 5.7837 | 0.125 | 1.1336 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_22060B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0540111 | 2022-03-08 |  | 2.5595 | 2.45 | 104.4694 | 4.4694 | 0.125 | 0.876 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_22063A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0670119 | 2022-03-23 |  | 0.4483 | 0.415 | 108.0241 | 8.0241 | 0.041 | 0.8122 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_22080A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0760100 | 2022-04-01 |  | 0.4383 | 0.415 | 105.6145 | 5.6145 | 0.041 | 0.56829 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_22090A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0820069 | 2022-04-07 |  | 0.465 | 0.415 | 112.0482 | 12.0482 | 0.041 | 1.2195 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_22096B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0880101 | 2022-04-13 |  | 0.4198 | 0.415 | 101.1566 | 1.1566 | 0.041 | 0.11707 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N151 | PDNP_22101A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0900129 | 2022-04-13 |  | 2.5507 | 2.45 | 104.1102 | 4.1102 | 0.125 | 0.8056 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N152 | PDNP_22101B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0960124 | 2022-04-14 |  | 1.1166 | 1.12 | 99.6964 | -0.30357 | 0.079 | -0.043038 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22102A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0970129 | 2022-04-21 |  | 0.4595 | 0.482 | 95.332 | -4.668 | 0.033 | -0.68182 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22105A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1020027 | 2022-04-21 |  | 1.1246 | 1.12 | 100.4107 | 0.41071 | 0.079 | 0.058228 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22105B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 0770097 | 2022-04-22 |  | 2.4826 | 2.45 | 101.3306 | 1.3306 | 0.125 | 0.2608 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N152 | PDNP_22108A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1090124 | 2022-04-28 |  | 1.093 | 1.12 | 97.5893 | -2.4107 | 0.079 | -0.34177 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22116A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1110200 | 2022-05-09 |  | 0.4849 | 0.482 | 100.6017 | 0.60166 | 0.033 | 0.087879 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22125A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1170084 | 2022-05-10 |  | 1.1502 | 1.12 | 102.6964 | 2.6964 | 0.079 | 0.38228 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22126A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1230106 | 2022-05-18 |  | 0.5016 | 0.482 | 104.0664 | 4.0664 | 0.033 | 0.59394 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22136B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1250164 | 2022-05-20 |  | 1.175 | 1.12 | 104.9107 | 4.9107 | 0.079 | 0.6962 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22139A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1320260 | 2022-05-25 |  | 0.4888 | 0.482 | 101.4108 | 1.4108 | 0.033 | 0.20606 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22143B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1320259 | 2022-05-25 |  | 0.4759 | 0.482 | 98.7344 | -1.2656 | 0.033 | -0.18485 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22143B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1380068 | 2022-05-26 |  | 0.5119 | 0.482 | 106.2033 | 6.2033 | 0.033 | 0.90606 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22144A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1440209 | 2022-06-07 |  | 1.1481 | 1.12 | 102.5089 | 2.5089 | 0.079 | 0.3557 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22157A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1460101 | 2022-06-08 |  | 0.4879 | 0.482 | 101.2241 | 1.2241 | 0.033 | 0.17879 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22157B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1460102 | 2022-06-08 |  | 0.4848 | 0.482 | 100.5809 | 0.58091 | 0.033 | 0.084848 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22157B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1600026 | 2022-06-13 |  | 0.4797 | 0.482 | 99.5228 | -0.47718 | 0.033 | -0.069697 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22160C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1580094 | 2022-06-13 |  | 1.0972 | 1.12 | 97.9643 | -2.0357 | 0.079 | -0.28861 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22160C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1660166 | 2022-06-29 |  | 1.0668 | 1.12 | 95.25 | -4.75 | 0.079 | -0.67342 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22173A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1660164 | 2022-06-29 |  | 1.0066 | 1.12 | 89.875 | -10.125 | 0.079 | -1.4354 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22173A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1740032 | 2022-07-11 |  | 0.4393 | 0.482 | 91.1411 | -8.8589 | 0.033 | -1.2939 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22188B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1730128 | 2022-07-11 |  | 0.9623 | 1.12 | 85.9196 | -14.0804 | 0.079 | -1.9962 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22188B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1790083 | 2022-07-20 |  | 1.1063 | 1.12 | 98.7768 | -1.2232 | 0.079 | -0.17342 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22195A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1790081 | 2022-07-20 |  | 1.1266 | 1.12 | 100.5893 | 0.58929 | 0.079 | 0.083544 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22195A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1870093 | 2022-07-28 |  | 0.489 | 0.482 | 101.4523 | 1.4523 | 0.033 | 0.21212 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22206A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1880164 | 2022-07-28 |  | 1.0901 | 1.12 | 97.3304 | -2.6696 | 0.079 | -0.37848 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22206B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1930198 | 2022-07-29 |  | 0.5134 | 0.482 | 106.5145 | 6.5145 | 0.033 | 0.95152 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22206C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 1930197 | 2022-07-29 |  | 0.535 | 0.482 | 110.9959 | 10.9959 | 0.033 | 1.6061 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22206C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2000027 | 2022-08-08 |  | 0.4627 | 0.482 | 95.9959 | -4.0041 | 0.033 | -0.58485 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22217C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2020024 | 2022-08-08 |  | 1.1014 | 1.12 | 98.3393 | -1.6607 | 0.079 | -0.23544 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22217D
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2080417 | 2022-08-12 |  | 0.4912 | 0.482 | 101.9087 | 1.9087 | 0.033 | 0.27879 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22223A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2080419 | 2022-08-12 |  | 0.5152 | 0.482 | 106.888 | 6.888 | 0.033 | 1.0061 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22223A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2140177 | 2022-08-19 |  | 1.073 | 1.12 | 95.8036 | -4.1964 | 0.079 | -0.59494 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22224A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2210117 | 2022-08-31 |  | 1.0676 | 1.12 | 95.3214 | -4.6786 | 0.079 | -0.66329 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22236A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2210118 | 2022-08-31 |  | 1.0674 | 1.12 | 95.3036 | -4.6964 | 0.079 | -0.66582 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22236A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2280355 | 2022-09-13 |  | 1.0614 | 1.12 | 94.7679 | -5.2321 | 0.079 | -0.74177 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22250A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2300208 | 2022-09-16 |  | 0.4518 | 0.482 | 93.7344 | -6.2656 | 0.033 | -0.91515 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22251A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2360393 | 2022-09-26 |  | 1.013 | 1.12 | 90.4464 | -9.5536 | 0.079 | -1.3544 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N154 | PDNP_22265A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2360392 | 2022-09-26 |  | 1.014 | 1.12 | 90.5357 | -9.4643 | 0.079 | -1.3418 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N154 | PDNP_22265A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2160005 | 2022-10-03 |  | 0.4604 | 0.482 | 95.5187 | -4.4813 | 0.033 | -0.65455 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N153 | PDNP_22270A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2500495 | 2022-10-06 |  | 0.456 | 0.482 | 94.6058 | -5.3942 | 0.033 | -0.78788 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N153 | PDNP_22273A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2510444 | 2022-10-06 |  | 1.054 | 1.12 | 94.1071 | -5.8929 | 0.079 | -0.83544 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N154 | PDNP_22273B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2570113 | 2022-10-26 |  | 0.4877 | 0.482 | 101.1826 | 1.1826 | 0.033 | 0.17273 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N153 | PDNP_22285B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2630183 | 2022-10-26 |  | 0.478 | 0.482 | 99.1701 | -0.82988 | 0.033 | -0.12121 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N153 | PDNP_22293A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2570116 | 2022-10-26 |  | 0.4953 | 0.482 | 102.7593 | 2.7593 | 0.033 | 0.40303 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N153 | PDNP_22285B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2660045 | 2022-11-03 |  | 1.0781 | 1.12 | 96.2589 | -3.7411 | 0.079 | -0.53038 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N154 | PDNP_22301A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2710054 | 2022-11-08 |  | 0.464 | 0.482 | 96.2656 | -3.7344 | 0.033 | -0.54545 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N153 | PDNP_22308A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2022 | 2710052 | 2022-11-08 |  | 0.47 | 0.482 | 97.5104 | -2.4896 | 0.033 | -0.36364 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N153 | PDNP_22308A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 2790116 | 2022-11-22 |  | 0.537 | 0.563 | 95.3819 | -4.6181 | 0.045 | -0.57778 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N155 | PDNP_22325B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 2930115 | 2022-12-13 |  | 0.577 | 0.563 | 102.4867 | 2.4867 | 0.045 | 0.31111 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N155 | PDNP_22340A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 2860105 | 2022-12-14 |  | 5.141 | 4.88 | 105.3484 | 5.3484 | 0.278 | 0.93885 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | N156 | PDNP_22346A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 3060050 | 2022-12-15 |  | 0.544 | 0.563 | 96.6252 | -3.3748 | 0.045 | -0.42222 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N155 | PDNP_22347B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 2770118 | 2022-12-28 |  | 5.163 | 4.88 | 105.7992 | 5.7992 | 0.278 | 1.018 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | N156 | PDNP_22355A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 2990138 | 2022-12-28 |  | 5.275 | 4.88 | 108.0943 | 8.0943 | 0.278 | 1.4209 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | N156 | PDNP_22354A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 2990137 | 2022-12-28 |  | 5.41 | 4.88 | 110.8607 | 10.8607 | 0.278 | 1.9065 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | N156 | PDNP_22354A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 3130110 | 2023-01-04 |  | 0.557 | 0.563 | 98.9343 | -1.0657 | 0.045 | -0.13333 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N155 | PDNP_22364A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 3130112 | 2023-01-04 |  | 0.548 | 0.563 | 97.3357 | -2.6643 | 0.045 | -0.33333 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N155 | PDNP_22364A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 2920224 | 2023-01-04 |  | 5.104 | 4.88 | 104.5902 | 4.5902 | 0.278 | 0.80576 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | N156 | PDNP_22364A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 3070231 | 2023-01-04 |  | 5.088 | 4.88 | 104.2623 | 4.2623 | 0.278 | 0.7482 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | N156 | PDNP_22364A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 3260047 | 2023-01-11 |  | 0.557 | 0.563 | 98.9343 | -1.0657 | 0.045 | -0.13333 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N155 | PDNP_23009A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 3260046 | 2023-01-11 |  | 0.539 | 0.563 | 95.7371 | -4.2629 | 0.045 | -0.53333 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N155 | PDNP_23009A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 3200147 | 2023-01-23 |  | 0.549 | 0.563 | 97.5133 | -2.4867 | 0.045 | -0.31111 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N155 | PDNP_23003A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 3400091 | 2023-01-25 |  | 4.925 | 4.88 | 100.9221 | 0.92213 | 0.278 | 0.16187 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N156 | PDNP_23023B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 3420129 | 2023-01-26 |  | 0.567 | 0.563 | 100.7105 | 0.71048 | 0.045 | 0.088889 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N155 | PDNP_23024A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 3210272 | 2023-01-26 |  | 5.062 | 4.88 | 103.7295 | 3.7295 | 0.278 | 0.65468 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | N156 | PDNP_23024A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0100105 | 2023-01-30 |  | 0.57 | 0.563 | 101.2433 | 1.2433 | 0.045 | 0.15556 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N155 | PDNP_23026B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 3620087 | 2023-01-31 |  | 0.535 | 0.563 | 95.0266 | -4.9734 | 0.045 | -0.62222 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N155 | PDNP_23026A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0120194 | 2023-01-31 |  | 4.955 | 4.88 | 101.5369 | 1.5369 | 0.278 | 0.26978 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N156 | PDNP_23026C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 3610137 | 2023-01-31 |  | 4.95 | 4.88 | 101.4344 | 1.4344 | 0.278 | 0.2518 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N156 | PDNP_23026A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0040116 | 2023-01-31 |  | 4.981 | 4.88 | 102.0697 | 2.0697 | 0.278 | 0.36331 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N156 | PDNP_23026A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0040115 | 2023-01-31 |  | 4.976 | 4.88 | 101.9672 | 1.9672 | 0.278 | 0.34532 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N156 | PDNP_23026A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0190115 | 2023-02-02 |  | 0.56 | 0.563 | 99.4671 | -0.53286 | 0.045 | -0.066667 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N155 | PDNP_23027B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0190116 | 2023-02-02 |  | 0.596 | 0.563 | 105.8615 | 5.8615 | 0.045 | 0.73333 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N155 | PDNP_23027B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 3490122 | 2023-02-07 |  | 4.731 | 4.88 | 96.9467 | -3.0533 | 0.278 | -0.53597 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | N156 | PDNP_23030A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 3490123 | 2023-02-07 |  | 4.797 | 4.88 | 98.2992 | -1.7008 | 0.278 | -0.29856 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N156 | PDNP_23030A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0310088 | 2023-02-09 |  | 0.563 | 0.563 | 100 | 0 | 0.045 | 0 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N155 | PDNP_23039A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0310089 | 2023-02-09 |  | 0.527 | 0.563 | 93.6057 | -6.3943 | 0.045 | -0.8 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N155 | PDNP_23039A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0250118 | 2023-02-10 |  | 0.541 | 0.563 | 96.0924 | -3.9076 | 0.045 | -0.48889 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N155 | PDNP_23037A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0380147 | 2023-02-10 |  | 4.488 | 4.88 | 91.9672 | -8.0328 | 0.278 | -1.4101 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N156 | PDNP_23039B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0260069 | 2023-02-17 |  | 5.048 | 4.88 | 103.4426 | 3.4426 | 0.278 | 0.60432 | 0.05 | 2754 | Sample was diluted |  |  | mg/L | N156 | PDNP_23044A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0400093 | 2023-02-22 |  | 0.576 | 0.563 | 102.3091 | 2.3091 | 0.045 | 0.28889 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N155 | PDNP_23052A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0470005 | 2023-02-24 |  | 4.763 | 4.88 | 97.6025 | -2.3975 | 0.278 | -0.42086 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N156 | PDNP_23054A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0470004 | 2023-02-24 |  | 4.477 | 4.88 | 91.7418 | -8.2582 | 0.278 | -1.4496 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N156 | PDNP_23054A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0590095 | 2023-03-09 |  | 4.922 | 4.88 | 100.8607 | 0.86066 | 0.278 | 0.15108 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N156 | PDNP_23067A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0600116 | 2023-03-14 |  | 0.56 | 0.563 | 99.4671 | -0.53286 | 0.045 | -0.066667 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N155 | PDNP_23067B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0670101 | 2023-03-16 |  | 0.561 | 0.563 | 99.6448 | -0.35524 | 0.045 | -0.044444 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N155 | PDNP_23074A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0620099 | 2023-03-27 |  | 5.075 | 4.88 | 103.9959 | 3.9959 | 0.278 | 0.70144 | 0.05 | 2754 | Sample was diluted |  |  | mg/L | N156 | PDNP_23082A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0620098 | 2023-03-27 |  | 5.108 | 4.88 | 104.6721 | 4.6721 | 0.278 | 0.82014 | 0.05 | 2754 | Sample was diluted |  |  | mg/L | N156 | PDNP_23082A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0740036 | 2023-03-30 |  | 0.549 | 0.563 | 97.5133 | -2.4867 | 0.045 | -0.31111 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N155 | PDNP_23088A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0740035 | 2023-03-30 |  | 0.569 | 0.563 | 101.0657 | 1.0657 | 0.045 | 0.13333 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N155 | PDNP_23088A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0680150 | 2023-03-30 |  | 5.129 | 4.88 | 105.1025 | 5.1025 | 0.278 | 0.89568 | 0.05 | 2754 | Sample was diluted |  |  | mg/L | N156 | PDNP_23088A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0820084 | 2023-04-04 |  | 4.987 | 4.88 | 102.1926 | 2.1926 | 0.278 | 0.38489 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N156 | PDNP_23088C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0880095 | 2023-04-11 |  | 0.559 | 0.563 | 99.2895 | -0.71048 | 0.045 | -0.088889 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N155 | PDNP_23094A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0880094 | 2023-04-11 |  | 0.503 | 0.563 | 89.3428 | -10.6572 | 0.045 | -1.3333 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N155 | PDNP_23094A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0940132 | 2023-04-19 |  | 1.925 | 1.77 | 108.7571 | 8.7571 | 0.141 | 1.0993 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N158 | PDNP_23100A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1020108 | 2023-04-19 |  | 1.714 | 1.77 | 96.8362 | -3.1638 | 0.141 | -0.39716 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N158 | PDNP_23107A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1020109 | 2023-04-19 |  | 1.737 | 1.77 | 98.1356 | -1.8644 | 0.141 | -0.23404 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N158 | PDNP_23107A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1100091 | 2023-06-01 |  | 1.633 | 1.77 | 92.2599 | -7.7401 | 0.141 | -0.97163 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_23115A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0800083 | 2023-06-09 |  | 0.547 | 0.563 | 97.1581 | -2.8419 | 0.045 | -0.35556 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N155 | PDNP_23123A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1150154 | 2023-06-09 |  | 0.393 | 0.39 | 100.7692 | 0.76923 | 0.027 | 0.11111 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23117A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1250201 | 2023-06-13 |  | 1.823 | 1.77 | 102.9944 | 2.9944 | 0.141 | 0.37589 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_23163C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1300164 | 2023-06-14 |  | 0.375 | 0.39 | 96.1538 | -3.8462 | 0.027 | -0.55556 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23163D
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1300162 | 2023-06-14 |  | 0.372 | 0.39 | 95.3846 | -4.6154 | 0.027 | -0.66667 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23163D
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 0960144 | 2023-06-15 |  | 0.394 | 0.39 | 101.0256 | 1.0256 | 0.027 | 0.14815 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23163A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1170149 | 2023-06-21 |  | 1.737 | 1.77 | 98.1356 | -1.8644 | 0.141 | -0.23404 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_23159A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1380203 | 2023-07-03 |  | 1.866 | 1.77 | 105.4237 | 5.4237 | 0.141 | 0.68085 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_23173A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1170150 | 2023-07-06 |  | 0.267 | 1.77 | 15.0847 | -84.9153 | 0.141 | -10.6596 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_23178A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1570044 | 2023-07-12 |  | 1.632 | 1.77 | 92.2034 | -7.7966 | 0.141 | -0.97872 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_23191A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1440063 | 2023-07-14 |  | 0.388 | 0.39 | 99.4872 | -0.51282 | 0.027 | -0.074074 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23173B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1240211 | 2023-07-19 |  | 0.372 | 0.39 | 95.3846 | -4.6154 | 0.027 | -0.66667 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23187A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1650068 | 2023-07-21 |  | 1.745 | 1.77 | 98.5876 | -1.4124 | 0.141 | -0.1773 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_23201B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1650067 | 2023-07-21 |  | 1.742 | 1.77 | 98.4181 | -1.5819 | 0.141 | -0.19858 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_23201B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1590233 | 2023-08-02 |  | 0.326 | 0.39 | 83.5897 | -16.4103 | 0.027 | -2.3704 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23201A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1730212 | 2023-08-04 |  | 1.805 | 1.77 | 101.9774 | 1.9774 | 0.141 | 0.24823 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_23205A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1360049 | 2023-08-09 |  | 0.284 | 0.39 | 72.8205 | -27.1795 | 0.027 | -3.9259 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23171A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1790030 | 2023-08-18 |  | 0.365 | 0.39 | 93.5897 | -6.4103 | 0.027 | -0.92593 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23221B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1870312 | 2023-09-01 |  | 0.405 | 0.39 | 103.8462 | 3.8462 | 0.027 | 0.55556 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23233D
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1840088 | 2023-09-01 |  | 1.859 | 1.77 | 105.0282 | 5.0282 | 0.141 | 0.63121 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_23233D
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1840087 | 2023-09-01 |  | 1.867 | 1.77 | 105.4802 | 5.4802 | 0.141 | 0.68794 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_23233D
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1440062 | 2023-09-28 |  | 0.39 | 0.39 | 100 | 0 | 0.027 | 0 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23236A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1940237 | 2023-10-11 |  | 0.406 | 0.39 | 104.1026 | 4.1026 | 0.027 | 0.59259 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23242A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 2020026 | 2023-10-27 |  | 1.828 | 1.77 | 103.2768 | 3.2768 | 0.141 | 0.41135 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_23244A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 2060139 | 2023-11-17 |  | 0.403 | 0.39 | 103.3333 | 3.3333 | 0.027 | 0.48148 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23311A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 2060140 | 2023-11-17 |  | 0.398 | 0.39 | 102.0513 | 2.0513 | 0.027 | 0.2963 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23311A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1940235 | 2023-12-05 |  | 0.4 | 0.39 | 102.5641 | 2.5641 | 0.027 | 0.37037 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23354A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 2200130 | 2023-12-07 |  | 1.849 | 1.77 | 104.4633 | 4.4633 | 0.141 | 0.56028 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_23317B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 2220101 | 2024-01-05 |  | 0.341 | 0.39 | 87.4359 | -12.5641 | 0.027 | -1.8148 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23362A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 2280169 | 2024-02-14 |  | 1.735 | 1.77 | 98.0226 | -1.9774 | 0.141 | -0.24823 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_24043A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 2280171 | 2024-02-14 |  | 1.73 | 1.77 | 97.7401 | -2.2599 | 0.141 | -0.28369 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_24043A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 3460242 | 2024-03-06 |  | 1.774 | 1.72 | 103.1395 | 3.1395 | 0.086 | 0.62791 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N160 | PDNP_24065A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 3460241 | 2024-03-06 |  | 1.768 | 1.72 | 102.7907 | 2.7907 | 0.086 | 0.55814 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N160 | PDNP_24065A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0390104 | 2024-03-07 |  | 0.339 | 0.344 | 98.5465 | -1.4535 | 0.038 | -0.13158 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N159 | PDNP_24067A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1920173 | 2024-03-08 |  | 1.803 | 1.77 | 101.8644 | 1.8644 | 0.141 | 0.23404 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_23236B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 1990167 | 2024-03-12 |  | 0.4 | 0.39 | 102.5641 | 2.5641 | 0.027 | 0.37037 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_23242B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0530095 | 2024-03-13 |  | 0.337 | 0.344 | 97.9651 | -2.0349 | 0.038 | -0.18421 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N159 | PDNP_24072A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0520083 | 2024-03-13 |  | 1.742 | 1.72 | 101.2791 | 1.2791 | 0.086 | 0.25581 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N160 | PDNP_24072A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0580160 | 2024-03-19 |  | 1.731 | 1.72 | 100.6395 | 0.63953 | 0.086 | 0.12791 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N160 | PDNP_24071A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0580161 | 2024-03-19 |  | 1.729 | 1.72 | 100.5233 | 0.52326 | 0.086 | 0.10465 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N160 | PDNP_24071A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 3610065 | 2024-03-19 |  | 1.736 | 1.72 | 100.9302 | 0.93023 | 0.086 | 0.18605 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N160 | PDNP_24071A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 3610064 | 2024-03-19 |  | 1.728 | 1.72 | 100.4651 | 0.46512 | 0.086 | 0.093023 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N160 | PDNP_24071A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0660045 | 2024-03-21 |  | 0.355 | 0.344 | 103.1977 | 3.1977 | 0.038 | 0.28947 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N159 | PDNP_24078A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0670129 | 2024-03-23 |  | 1.753 | 1.72 | 101.9186 | 1.9186 | 0.086 | 0.38372 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N160 | PDNP_24078B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 2360088 | 2024-03-26 |  | 0.377 | 0.39 | 96.6667 | -3.3333 | 0.027 | -0.48148 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N157 | PDNP_24081D
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2023 | 2350097 | 2024-03-26 |  | 1.758 | 1.77 | 99.322 | -0.67797 | 0.141 | -0.085106 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N158 | PDNP_24081C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0810192 | 2024-03-26 |  | 1.71 | 1.72 | 99.4186 | -0.5814 | 0.086 | -0.11628 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N160 | PDNP_24081C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0370150 | 2024-03-27 |  | 1.803 | 1.72 | 104.8256 | 4.8256 | 0.086 | 0.96512 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N160 | PDNP_24085A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0800005 | 2024-03-30 |  | 0.327 | 0.344 | 95.0581 | -4.9419 | 0.038 | -0.44737 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N159 | PDNP_24081B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0730122 | 2024-04-01 |  | 0.337 | 0.344 | 97.9651 | -2.0349 | 0.038 | -0.18421 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N159 | PDNP_24081A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0730121 | 2024-04-01 |  | 0.339 | 0.344 | 98.5465 | -1.4535 | 0.038 | -0.13158 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N159 | PDNP_24081A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0030062 | 2024-04-06 |  | 0.342 | 0.344 | 99.4186 | -0.5814 | 0.038 | -0.052632 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N159 | PDNP_24087A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0090036 | 2024-04-06 |  | 0.321 | 0.344 | 93.314 | -6.686 | 0.038 | -0.60526 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N159 | PDNP_24087A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0090035 | 2024-04-06 |  | 0.332 | 0.344 | 96.5116 | -3.4884 | 0.038 | -0.31579 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N159 | PDNP_24087A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0040089 | 2024-04-06 |  | 1.689 | 1.72 | 98.1977 | -1.8023 | 0.086 | -0.36047 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N160 | PDNP_24087A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0880017 | 2024-04-11 |  | 0.359 | 0.344 | 104.3605 | 4.3605 | 0.038 | 0.39474 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N159 | PDNP_24100A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0880018 | 2024-04-11 |  | 0.321 | 0.344 | 93.314 | -6.686 | 0.038 | -0.60526 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N159 | PDNP_24100A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 3390055 | 2024-04-11 |  | 1.87 | 1.72 | 108.7209 | 8.7209 | 0.086 | 1.7442 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N160 | PDNP_24087B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1000110 | 2024-04-19 |  | 3.624 | 3.53 | 102.6629 | 2.6629 | 0.208 | 0.45192 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24108A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1000108 | 2024-04-19 |  | 3.624 | 3.53 | 102.6629 | 2.6629 | 0.208 | 0.45192 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24108A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0440081 | 2024-04-24 |  | 1.776 | 1.72 | 103.2558 | 3.2558 | 0.086 | 0.65116 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N160 | PDNP_24113A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0440080 | 2024-04-24 |  | 1.751 | 1.72 | 101.8023 | 1.8023 | 0.086 | 0.36047 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N160 | PDNP_24113A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1070227 | 2024-04-29 |  | 3.504 | 3.53 | 99.2635 | -0.73654 | 0.208 | -0.125 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24111B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1150017 | 2024-05-02 |  | 3.7 | 3.53 | 104.8159 | 4.8159 | 0.208 | 0.81731 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24121A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1150016 | 2024-05-02 |  | 3.793 | 3.53 | 107.4504 | 7.4504 | 0.208 | 1.2644 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24121A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 0930095 | 2024-05-03 |  | 3.596 | 3.53 | 101.8697 | 1.8697 | 0.208 | 0.31731 | 0.05 | 2754 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | N162 | PDNP_24101A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1280109 | 2024-05-14 |  | 0.475 | 0.484 | 98.1405 | -1.8595 | 0.028 | -0.32143 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24129B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1300151 | 2024-05-15 |  | 3.721 | 3.53 | 105.4108 | 5.4108 | 0.208 | 0.91827 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24134A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1370194 | 2024-05-22 |  | 0.502 | 0.484 | 103.719 | 3.719 | 0.028 | 0.64286 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24142A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1370193 | 2024-05-24 |  | 0.505 | 0.484 | 104.3388 | 4.3388 | 0.028 | 0.75 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24141C
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1420094 | 2024-05-28 |  | 0.494 | 0.484 | 102.0661 | 2.0661 | 0.028 | 0.35714 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24143A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1440178 | 2024-05-29 |  | 3.648 | 3.53 | 103.3428 | 3.3428 | 0.208 | 0.56731 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24144A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1500148 | 2024-06-03 |  | 0.505 | 0.484 | 104.3388 | 4.3388 | 0.028 | 0.75 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24151A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1500147 | 2024-06-03 |  | 0.494 | 0.484 | 102.0661 | 2.0661 | 0.028 | 0.35714 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24151A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1560041 | 2024-06-12 |  | 3.404 | 3.53 | 96.4306 | -3.5694 | 0.208 | -0.60577 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24159B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1580167 | 2024-06-13 |  | 0.436 | 0.484 | 90.0826 | -9.9174 | 0.028 | -1.7143 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24159A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1630118 | 2024-06-14 |  | 3.411 | 3.53 | 96.6289 | -3.3711 | 0.208 | -0.57212 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24165A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1630117 | 2024-06-14 |  | 3.441 | 3.53 | 97.4788 | -2.5212 | 0.208 | -0.42788 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24165A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1720183 | 2024-06-24 |  | 0.496 | 0.484 | 102.4793 | 2.4793 | 0.028 | 0.42857 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24173A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1720054 | 2024-06-24 |  | 3.485 | 3.53 | 98.7252 | -1.2748 | 0.208 | -0.21635 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24173A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1770114 | 2024-07-02 |  | 3.574 | 3.53 | 101.2465 | 1.2465 | 0.208 | 0.21154 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24180A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1770112 | 2024-07-02 |  | 3.452 | 3.53 | 97.7904 | -2.2096 | 0.208 | -0.375 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24180A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1910047 | 2024-07-16 |  | 0.501 | 0.484 | 103.5124 | 3.5124 | 0.028 | 0.60714 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24192A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1930206 | 2024-07-17 |  | 3.659 | 3.53 | 103.6544 | 3.6544 | 0.208 | 0.62019 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24194A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1980277 | 2024-07-26 |  | 0.506 | 0.484 | 104.5455 | 4.5455 | 0.028 | 0.78571 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24198B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 1980279 | 2024-07-26 |  | 0.507 | 0.484 | 104.7521 | 4.7521 | 0.028 | 0.82143 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24198B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2050133 | 2024-08-02 |  | 0.499 | 0.484 | 103.0992 | 3.0992 | 0.028 | 0.53571 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24207A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2080148 | 2024-08-07 |  | 3.627 | 3.53 | 102.7479 | 2.7479 | 0.208 | 0.46635 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24213A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2130066 | 2024-08-09 |  | 0.457 | 0.484 | 94.4215 | -5.5785 | 0.028 | -0.96429 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24218A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2130065 | 2024-08-09 |  | 0.454 | 0.484 | 93.8017 | -6.1983 | 0.028 | -1.0714 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24218A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2190100 | 2024-08-14 |  | 3.442 | 3.53 | 97.5071 | -2.4929 | 0.208 | -0.42308 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24222A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2210222 | 2024-08-19 |  | 0.478 | 0.484 | 98.7603 | -1.2397 | 0.028 | -0.21429 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24226A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2260089 | 2024-08-28 |  | 3.552 | 3.53 | 100.6232 | 0.62323 | 0.208 | 0.10577 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24229A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2260087 | 2024-08-28 |  | 3.54 | 3.53 | 100.2833 | 0.28329 | 0.208 | 0.048077 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24229A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2350150 | 2024-08-30 |  | 0.469 | 0.484 | 96.9008 | -3.0992 | 0.028 | -0.53571 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24239A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2330318 | 2024-08-30 |  | 3.639 | 3.53 | 103.0878 | 3.0878 | 0.208 | 0.52404 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24235A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2400286 | 2024-09-10 |  | 3.463 | 3.53 | 98.102 | -1.898 | 0.208 | -0.32212 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24247A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2400285 | 2024-09-10 |  | 3.559 | 3.53 | 100.8215 | 0.82153 | 0.208 | 0.13942 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24247A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2480181 | 2024-09-12 |  | 0.479 | 0.484 | 98.9669 | -1.0331 | 0.028 | -0.17857 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24253B
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2540042 | 2024-09-18 |  | 3.643 | 3.53 | 103.2011 | 3.2011 | 0.208 | 0.54327 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N162 | PDNP_24257A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2600023 | 2024-09-26 |  | 0.446 | 0.484 | 92.1488 | -7.8512 | 0.028 | -1.3571 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24263A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2610049 | 2024-09-26 |  | 0.45 | 0.484 | 92.9752 | -7.0248 | 0.028 | -1.2143 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24263A
Total nitrogen as N, fltd, CFA | 62854 | CL063 | FIL | 2024 | 2600021 | 2024-09-26 |  | 0.456 | 0.484 | 94.2149 | -5.7851 | 0.028 | -1 | 0.05 | 2754 |  |  |  | mg/L | N161 | PDNP_24263A