## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2019 | 2620332 | 2019-10-01 |  | 0.1772 | 0.171 | 103.6257 | 3.6257 | 0.013 | 0.47692 | 0.006 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N141 | PELD273A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2810116 | 2019-10-16 |  | 0.1925 | 0.184 | 104.6196 | 4.6196 | 0.0092 | 0.92391 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELD288A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2830132 | 2019-10-18 |  | 0.0428 | 0.0412 | 103.8835 | 3.8835 | 0.0025966 | 0.61618 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELD290A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2890224 | 2019-10-31 |  | 0.1878 | 0.184 | 102.0652 | 2.0652 | 0.0092 | 0.41304 | 0.003 | 2331 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N143 | PELD302A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2910181 | 2019-10-31 |  | 0.0418 | 0.0412 | 101.4563 | 1.4563 | 0.0025966 | 0.23107 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELD302A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2950099 | 2019-11-05 |  | 0.1879 | 0.184 | 102.1196 | 2.1196 | 0.0092 | 0.42391 | 0.003 | 2331 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N143 | PELD308A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2970177 | 2019-11-05 |  | 0.0407 | 0.0412 | 98.7864 | -1.2136 | 0.0025966 | -0.19256 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELD308A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 3110126 | 2019-11-13 |  | 0.193 | 0.184 | 104.8913 | 4.8913 | 0.0092 | 0.97826 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELD316A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 3090143 | 2019-11-13 |  | 0.0429 | 0.0412 | 104.1262 | 4.1262 | 0.0025966 | 0.65469 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELD316A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 3180075 | 2019-11-19 |  | 0.1989 | 0.184 | 108.0978 | 8.0978 | 0.0092 | 1.6196 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELD322A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 3170100 | 2019-11-19 |  | 0.0416 | 0.0412 | 100.9709 | 0.97087 | 0.0025966 | 0.15404 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELD322A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 3250087 | 2019-12-02 |  | 0.191 | 0.184 | 103.8043 | 3.8043 | 0.0092 | 0.76087 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELD329A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 3230097 | 2019-12-02 |  | 0.0421 | 0.0412 | 102.1845 | 2.1845 | 0.0025966 | 0.3466 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELD329A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 3370099 | 2019-12-11 |  | 0.1965 | 0.184 | 106.7935 | 6.7935 | 0.0092 | 1.3587 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELD344A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 3390132 | 2019-12-19 |  | 0.0393 | 0.0412 | 95.3883 | -4.6117 | 0.0025966 | -0.73171 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELD345A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 3510020 | 2020-01-07 |  | 0.1979 | 0.184 | 107.5543 | 7.5543 | 0.0092 | 1.5109 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELD006A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 3530003 | 2020-01-07 |  | 0.0411 | 0.0412 | 99.7573 | -0.24272 | 0.0025966 | -0.038511 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELD006B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 0090080 | 2020-01-16 |  | 0.1854 | 0.184 | 100.7609 | 0.76087 | 0.0092 | 0.15217 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELD014A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 0070045 | 2020-01-16 |  | 0.0412 | 0.0412 | 100 | 0 | 0.0025966 | 0 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELD014A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 0230067 | 2020-01-30 |  | 0.1846 | 0.184 | 100.3261 | 0.32609 | 0.0092 | 0.065217 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELD028A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 0220112 | 2020-01-30 |  | 0.0415 | 0.0412 | 100.7282 | 0.72816 | 0.0025966 | 0.11553 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELD028A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 0350139 | 2020-02-13 |  | 0.1863 | 0.184 | 101.25 | 1.25 | 0.0092 | 0.25 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELD042A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 0370097 | 2020-02-19 |  | 0.0425 | 0.0412 | 103.1553 | 3.1553 | 0.0025966 | 0.50065 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELD049B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 0500056 | 2020-03-03 |  | 0.191 | 0.184 | 103.8043 | 3.8043 | 0.0092 | 0.76087 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELD062A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 0510087 | 2020-03-03 |  | 0.0422 | 0.0412 | 102.4272 | 2.4272 | 0.0025966 | 0.38511 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELD062A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 0630049 | 2020-03-10 |  | 0.0399 | 0.0412 | 96.8447 | -3.1553 | 0.0025966 | -0.50065 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELD069A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 0650092 | 2020-03-17 |  | 0.1881 | 0.184 | 102.2283 | 2.2283 | 0.0092 | 0.44565 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELD071A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 0700105 | 2020-03-17 |  | 0.0408 | 0.0412 | 99.0291 | -0.97087 | 0.0025966 | -0.15404 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELD071A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 0730162 | 2020-03-25 |  | 0.1845 | 0.184 | 100.2717 | 0.27174 | 0.0092 | 0.054348 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELD083A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 0800003 | 2020-03-25 |  | 0.188 | 0.184 | 102.1739 | 2.1739 | 0.0092 | 0.43478 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELD083A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 0770113 | 2020-03-25 |  | 0.0414 | 0.0412 | 100.4854 | 0.48544 | 0.0025966 | 0.077022 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELD083A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 0980041 | 2020-04-15 |  | 0.1391 | 0.134 | 103.806 | 3.806 | 0.008 | 0.6375 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD104A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1000060 | 2020-04-15 |  | 0.0352 | 0.0339 | 103.8348 | 3.8348 | 0.0023226 | 0.55972 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD104A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1060057 | 2020-04-22 |  | 0.1357 | 0.134 | 101.2687 | 1.2687 | 0.008 | 0.2125 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD111A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1120051 | 2020-04-28 |  | 0.1344 | 0.134 | 100.2985 | 0.29851 | 0.008 | 0.05 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD118A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1070052 | 2020-04-28 |  | 0.032 | 0.0339 | 94.3953 | -5.6047 | 0.0023226 | -0.81805 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD118A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1140083 | 2020-04-28 |  | 0.0333 | 0.0339 | 98.2301 | -1.7699 | 0.0023226 | -0.25833 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD118A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1280005 | 2020-05-12 |  | 0.1353 | 0.134 | 100.9701 | 0.97015 | 0.008 | 0.1625 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD132B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1260080 | 2020-05-12 |  | 0.0339 | 0.0339 | 100 | 0 | 0.0023226 | 0 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD132B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1330128 | 2020-05-27 |  | 0.0439 | 0.0339 | 129.4985 | 29.4985 | 0.0023226 | 4.3055 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD_20147A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1400017 | 2020-06-02 |  | 0.1345 | 0.134 | 100.3731 | 0.37313 | 0.008 | 0.0625 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD_20153A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1430096 | 2020-06-02 |  | 0.1347 | 0.134 | 100.5224 | 0.52239 | 0.008 | 0.0875 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD_20153A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1550010 | 2020-06-25 |  | 0.1292 | 0.134 | 96.4179 | -3.5821 | 0.008 | -0.6 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD_20170B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1560173 | 2020-06-25 |  | 0.0327 | 0.0339 | 96.4602 | -3.5398 | 0.0023226 | -0.51666 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD_20170B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1610194 | 2020-06-26 |  | 0.1295 | 0.134 | 96.6418 | -3.3582 | 0.008 | -0.5625 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD_20177A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1630142 | 2020-06-26 |  | 0.0321 | 0.0339 | 94.6903 | -5.3097 | 0.0023226 | -0.77499 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD_20177A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1680151 | 2020-06-29 |  | 0.1345 | 0.134 | 100.3731 | 0.37313 | 0.008 | 0.0625 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD_20181A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1700256 | 2020-07-02 |  | 0.0331 | 0.0339 | 97.6401 | -2.3599 | 0.0023226 | -0.34444 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD_20181B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1910117 | 2020-07-22 |  | 0.1391 | 0.134 | 103.806 | 3.806 | 0.008 | 0.6375 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD_20197A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1890184 | 2020-07-22 |  | 0.0336 | 0.0339 | 99.115 | -0.88496 | 0.0023226 | -0.12917 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD_20197A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1960131 | 2020-07-22 |  | 0.0345 | 0.0339 | 101.7699 | 1.7699 | 0.0023226 | 0.25833 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD_20198A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 1980095 | 2020-07-28 |  | 0.1372 | 0.134 | 102.3881 | 2.3881 | 0.008 | 0.4 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD_20209A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2040022 | 2020-07-29 |  | 0.0348 | 0.0339 | 102.6549 | 2.6549 | 0.0023226 | 0.3875 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD_20210A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2110026 | 2020-08-04 |  | 0.1433 | 0.134 | 106.9403 | 6.9403 | 0.008 | 1.1625 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD_20216A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2170033 | 2020-08-12 |  | 0.138 | 0.134 | 102.9851 | 2.9851 | 0.008 | 0.5 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD_20223A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2190158 | 2020-08-18 |  | 0.0316 | 0.0339 | 93.2153 | -6.7847 | 0.0023226 | -0.99027 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD_20226B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2240094 | 2020-08-20 |  | 0.1368 | 0.134 | 102.0896 | 2.0896 | 0.008 | 0.35 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD_20232A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2260120 | 2020-08-20 |  | 0.0342 | 0.0339 | 100.885 | 0.88496 | 0.0023226 | 0.12917 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD_20232A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2370048 | 2020-09-01 |  | 0.0338 | 0.0339 | 99.705 | -0.29499 | 0.0023226 | -0.043055 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD_20244B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2320040 | 2020-09-10 |  | 0.1377 | 0.134 | 102.7612 | 2.7612 | 0.008 | 0.4625 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD_20244A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2530139 | 2020-09-29 |  | 0.0321 | 0.0339 | 94.6903 | -5.3097 | 0.0023226 | -0.77499 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD_20266A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2610178 | 2020-10-07 |  | 0.1355 | 0.134 | 101.1194 | 1.1194 | 0.008 | 0.1875 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD_20281A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2540251 | 2020-10-08 |  | 0.1319 | 0.134 | 98.4328 | -1.5672 | 0.008 | -0.2625 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD_20275A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2590159 | 2020-10-08 |  | 0.0316 | 0.0339 | 93.2153 | -6.7847 | 0.0023226 | -0.99027 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD_20275A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2670295 | 2020-10-14 |  | 0.0308 | 0.0339 | 90.8555 | -9.1445 | 0.0023226 | -1.3347 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELD_20287A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2020 | 2680085 | 2020-10-21 |  | 0.1335 | 0.134 | 99.6269 | -0.37313 | 0.008 | -0.0625 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELD_20288A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2810030 | 2020-11-02 |  | 0.2063 | 0.198 | 104.1919 | 4.1919 | 0.0099 | 0.83838 | 0.003 | 2331 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELD_20303A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2820103 | 2020-11-02 |  | 0.0311 | 0.0295 | 105.4237 | 5.4237 | 0.0021574 | 0.74162 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELD_20303A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2880071 | 2020-11-05 |  | 0.2058 | 0.198 | 103.9394 | 3.9394 | 0.0099 | 0.78788 | 0.003 | 2331 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELD_20308A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2960118 | 2020-11-05 |  | 0.0309 | 0.0295 | 104.7458 | 4.7458 | 0.0021574 | 0.64892 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELD_20308A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2890048 | 2020-11-10 |  | 0.0303 | 0.0295 | 102.7119 | 2.7119 | 0.0021574 | 0.37081 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELD_20303B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2950031 | 2020-11-17 |  | 0.211 | 0.198 | 106.5657 | 6.5657 | 0.0099 | 1.3131 | 0.003 | 2331 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELD_20321A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 3080109 | 2020-11-17 |  | 0.0295 | 0.0295 | 100 | 0 | 0.0021574 | 0 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELD_20321A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 3150102 | 2020-11-19 |  | 0.0301 | 0.0295 | 102.0339 | 2.0339 | 0.0021574 | 0.27811 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELD_20321B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 3230040 | 2020-11-23 |  | 0.0317 | 0.0295 | 107.4576 | 7.4576 | 0.0021574 | 1.0197 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELD_20324A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 3180089 | 2020-12-02 |  | 0.2081 | 0.198 | 105.101 | 5.101 | 0.0099 | 1.0202 | 0.003 | 2331 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELD_20330A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 3240159 | 2020-12-10 |  | 0.2031 | 0.198 | 102.5758 | 2.5758 | 0.0099 | 0.51515 | 0.003 | 2331 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELD_20344A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 3350003 | 2020-12-15 |  | 0.2131 | 0.198 | 107.6263 | 7.6263 | 0.0099 | 1.5253 | 0.003 | 2331 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELD_20349B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 3440083 | 2020-12-29 |  | 0.2094 | 0.198 | 105.7576 | 5.7576 | 0.0099 | 1.1515 | 0.003 | 2331 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELD_20352A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 3530074 | 2020-12-30 |  | 0.0284 | 0.0295 | 96.2712 | -3.7288 | 0.0021574 | -0.50987 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELD_20358A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 3580057 | 2021-01-25 |  | 0.2121 | 0.198 | 107.1212 | 7.1212 | 0.0099 | 1.4242 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L as P | N147 | PELD_21021A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 0050026 | 2021-01-25 |  | 0.0293 | 0.0295 | 99.322 | -0.67797 | 0.0021574 | -0.092703 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELD_21021A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 3660011 | 2021-01-25 |  | 0.0308 | 0.0295 | 104.4068 | 4.4068 | 0.0021574 | 0.60257 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELD_21021A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 0150003 | 2021-01-27 |  | 0.2024 | 0.198 | 102.2222 | 2.2222 | 0.0099 | 0.44444 | 0.003 | 2331 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELD_21026A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 0210019 | 2021-01-27 |  | 0.0295 | 0.0295 | 100 | 0 | 0.0021574 | 0 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELD_21026A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 0280001 | 2021-02-10 |  | 0.2044 | 0.198 | 103.2323 | 3.2323 | 0.0099 | 0.64646 | 0.003 | 2331 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELD_21040A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 0350086 | 2021-02-18 |  | 0.0306 | 0.0295 | 103.7288 | 3.7288 | 0.0021574 | 0.50987 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELD_21047B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 0400078 | 2021-02-23 |  | 0.2036 | 0.198 | 102.8283 | 2.8283 | 0.0099 | 0.56566 | 0.003 | 2331 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELD_21053A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 0490010 | 2021-02-23 |  | 0.0298 | 0.0295 | 101.0169 | 1.0169 | 0.0021574 | 0.13905 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELD_21053A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 0540056 | 2021-03-09 |  | 0.2041 | 0.198 | 103.0808 | 3.0808 | 0.0099 | 0.61616 | 0.003 | 2331 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELD_21062A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 0620096 | 2021-03-18 |  | 0.028 | 0.0295 | 94.9153 | -5.0847 | 0.0021574 | -0.69527 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELD_21075A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 0690090 | 2021-03-24 |  | 0.1977 | 0.198 | 99.8485 | -0.15152 | 0.0099 | -0.030303 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N147 | PELD_21081A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 0680065 | 2021-03-24 |  | 0.0284 | 0.0295 | 96.2712 | -3.7288 | 0.0021574 | -0.50987 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELD_21081A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 0760023 | 2021-04-07 |  | 0.0295 | 0.0295 | 100 | 0 | 0.0021574 | 0 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELD_21096A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 0770042 | 2021-04-15 |  | 0.2077 | 0.198 | 104.899 | 4.899 | 0.0099 | 0.9798 | 0.003 | 2331 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELD_21098A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 0840107 | 2021-05-04 |  | 0.2061 | 0.198 | 104.0909 | 4.0909 | 0.0099 | 0.81818 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L as P | N147 | PELD_21123A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 0970045 | 2021-05-04 |  | 0.1851 | 0.184 | 100.5978 | 0.59783 | 0.0092 | 0.11957 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21123A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1030142 | 2021-05-12 |  | 0.1879 | 0.184 | 102.1196 | 2.1196 | 0.0092 | 0.42391 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21131A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1050216 | 2021-05-20 |  | 0.0468 | 0.045 | 104 | 4 | 0.0027393 | 0.6571 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N150X | PELD_21137A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1110005 | 2021-05-25 |  | 0.1845 | 0.184 | 100.2717 | 0.27174 | 0.0092 | 0.054348 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N149 | PELD_21144A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1120202 | 2021-05-25 |  | 0.043 | 0.045 | 95.5556 | -4.4444 | 0.0027393 | -0.73011 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N150X | PELD_21144A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1250007 | 2021-05-27 |  | 0.0415 | 0.045 | 92.2222 | -7.7778 | 0.0027393 | -1.2777 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELD_21146A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1190110 | 2021-05-28 |  | 0.045 | 0.045 | 100 | 0 | 0.0027393 | 0 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELD_21147A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1330235 | 2021-06-08 |  | 0.1832 | 0.184 | 99.5652 | -0.43478 | 0.0092 | -0.086957 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21158A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1320167 | 2021-06-08 |  | 0.0437 | 0.045 | 97.1111 | -2.8889 | 0.0027393 | -0.47457 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELD_21158A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1380138 | 2021-06-08 |  | 0.045 | 0.045 | 100 | 0 | 0.0027393 | 0 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELD_21158A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1390135 | 2021-06-09 |  | 0.1805 | 0.184 | 98.0978 | -1.9022 | 0.0092 | -0.38043 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21159A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1530101 | 2021-06-15 |  | 0.1912 | 0.184 | 103.913 | 3.913 | 0.0092 | 0.78261 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21165A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1540138 | 2021-06-17 |  | 0.1915 | 0.184 | 104.0761 | 4.0761 | 0.0092 | 0.81522 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21167A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1600030 | 2021-06-22 |  | 0.1861 | 0.184 | 101.1413 | 1.1413 | 0.0092 | 0.22826 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21167B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1610182 | 2021-06-24 |  | 0.0465 | 0.045 | 103.3333 | 3.3333 | 0.0027393 | 0.54759 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELD_21173A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1660118 | 2021-06-25 |  | 0.1895 | 0.184 | 102.9891 | 2.9891 | 0.0092 | 0.59783 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21174A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1680020 | 2021-06-25 |  | 0.0481 | 0.045 | 106.8889 | 6.8889 | 0.0027393 | 1.1317 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELD_21174B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1750330 | 2021-07-15 |  | 0.0451 | 0.045 | 100.2222 | 0.22222 | 0.0027393 | 0.036506 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELD_21193A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1880116 | 2021-07-21 |  | 0.0451 | 0.045 | 100.2222 | 0.22222 | 0.0027393 | 0.036506 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELD_21200C
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1940226 | 2021-07-27 |  | 0.044 | 0.045 | 97.7778 | -2.2222 | 0.0027393 | -0.36506 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELD_21204A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 1960205 | 2021-07-28 |  | 0.184 | 0.184 | 100 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21207A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2010232 | 2021-08-04 |  | 0.0452 | 0.045 | 100.4444 | 0.44444 | 0.0027393 | 0.073011 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELD_21214A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2020247 | 2021-08-10 |  | 0.187 | 0.184 | 101.6304 | 1.6304 | 0.0092 | 0.32609 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21221A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2150045 | 2021-08-12 |  | 0.1833 | 0.184 | 99.6196 | -0.38043 | 0.0092 | -0.076087 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21223A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2100165 | 2021-08-12 |  | 0.1857 | 0.184 | 100.9239 | 0.92391 | 0.0092 | 0.18478 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21223A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2220183 | 2021-08-19 |  | 0.1875 | 0.184 | 101.9022 | 1.9022 | 0.0092 | 0.38043 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21230A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2240200 | 2021-08-25 |  | 0.0423 | 0.045 | 94 | -6 | 0.0027393 | -0.98565 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELD_21235A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2290125 | 2021-09-03 |  | 0.1842 | 0.184 | 100.1087 | 0.1087 | 0.0092 | 0.021739 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21244A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2310207 | 2021-09-03 |  | 0.0443 | 0.045 | 98.4444 | -1.5556 | 0.0027393 | -0.25554 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELD_21244A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2380345 | 2021-09-14 |  | 0.0463 | 0.045 | 102.8889 | 2.8889 | 0.0027393 | 0.47457 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELD_21252A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2510431 | 2021-09-22 |  | 0.0452 | 0.045 | 100.4444 | 0.44444 | 0.0027393 | 0.073011 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELD_21263A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2590009 | 2021-09-30 |  | 0.1859 | 0.184 | 101.0326 | 1.0326 | 0.0092 | 0.20652 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21266A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2580268 | 2021-09-30 |  | 0.0465 | 0.045 | 103.3333 | 3.3333 | 0.0027393 | 0.54759 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELD_21266A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2660015 | 2021-10-05 |  | 0.1821 | 0.184 | 98.9674 | -1.0326 | 0.0092 | -0.20652 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21271A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2640270 | 2021-10-05 |  | 0.0439 | 0.045 | 97.5556 | -2.4444 | 0.0027393 | -0.40156 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELD_21271A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2021 | 2790019 | 2021-10-20 |  | 0.1775 | 0.184 | 96.4674 | -3.5326 | 0.0092 | -0.70652 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELD_21292A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2790021 | 2021-10-20 |  | 0.0933 | 0.089 | 104.8315 | 4.8315 | 0.005 | 0.86 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELD_21292A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2870241 | 2021-11-03 |  | 0.0911 | 0.089 | 102.3596 | 2.3596 | 0.005 | 0.42 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELD_21306A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2940011 | 2021-11-17 |  | 0.0866 | 0.089 | 97.3034 | -2.6966 | 0.005 | -0.48 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELD_21314A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2940005 | 2021-11-17 |  | 0.0316 | 0.0323 | 97.8328 | -2.1672 | 0.0022625 | -0.30939 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N152X | PELD_21314A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2940111 | 2021-11-17 |  | 0.0309 | 0.0323 | 95.6656 | -4.3344 | 0.0022625 | -0.61877 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELD_21314A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 3190110 | 2021-12-02 |  | 0.0937 | 0.089 | 105.2809 | 5.2809 | 0.005 | 0.94 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELD_21336A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 3010095 | 2021-12-02 |  | 0.0327 | 0.0323 | 101.2384 | 1.2384 | 0.0022625 | 0.17679 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N152X | PELD_21327B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 3060201 | 2021-12-02 |  | 0.0324 | 0.0323 | 100.3096 | 0.3096 | 0.0022625 | 0.044198 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N152X | PELD_21327B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 3130189 | 2021-12-02 |  | 0.0337 | 0.0323 | 104.3344 | 4.3344 | 0.0022625 | 0.61877 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELD_21336A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 3200075 | 2021-12-02 |  | 0.0357 | 0.0323 | 110.5263 | 10.5263 | 0.0022625 | 1.5027 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELD_21336A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 3220099 | 2021-12-07 |  | 0.0913 | 0.089 | 102.5843 | 2.5843 | 0.005 | 0.46 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELD_21340A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 3340036 | 2021-12-29 |  | 0.0992 | 0.089 | 111.4607 | 11.4607 | 0.005 | 2.04 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N151 | PELD_21361A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 3410062 | 2021-12-29 |  | 0.0936 | 0.089 | 105.1685 | 5.1685 | 0.005 | 0.92 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELD_21361A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 3570004 | 2022-01-24 |  | 0.0934 | 0.089 | 104.9438 | 4.9438 | 0.005 | 0.88 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N151 | PELD_22020A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 0050043 | 2022-01-24 |  | 0.0327 | 0.0323 | 101.2384 | 1.2384 | 0.0022625 | 0.17679 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELD_22020A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 0130002 | 2022-01-31 |  | 0.0944 | 0.089 | 106.0674 | 6.0674 | 0.005 | 1.08 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELD_22027A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 0190123 | 2022-01-31 |  | 0.0349 | 0.0323 | 108.0495 | 8.0495 | 0.0022625 | 1.1491 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELD_22031A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 0270157 | 2022-02-10 |  | 0.0927 | 0.089 | 104.1573 | 4.1573 | 0.005 | 0.74 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELD_22034A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 0380063 | 2022-03-08 |  | 0.0946 | 0.089 | 106.2921 | 6.2921 | 0.005 | 1.12 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N151 | PELD_22053A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 0480132 | 2022-03-09 |  | 0.0907 | 0.089 | 101.9101 | 1.9101 | 0.005 | 0.34 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELD_22067A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 0470023 | 2022-03-09 |  | 0.035 | 0.0323 | 108.3591 | 8.3591 | 0.0022625 | 1.1933 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELD_22066A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 0560010 | 2022-03-17 |  | 0.0333 | 0.0323 | 103.096 | 3.096 | 0.0022625 | 0.44198 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELD_22069A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 0670120 | 2022-03-31 |  | 0.0349 | 0.0323 | 108.0495 | 8.0495 | 0.0022625 | 1.1491 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELD_22081B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 0690223 | 2022-04-06 |  | 0.0937 | 0.089 | 105.2809 | 5.2809 | 0.005 | 0.94 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELD_22090A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 0770096 | 2022-04-12 |  | 0.093 | 0.089 | 104.4944 | 4.4944 | 0.005 | 0.8 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELD_22101A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 0760101 | 2022-04-12 |  | 0.0343 | 0.0323 | 106.192 | 6.192 | 0.0022625 | 0.88396 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELD_22101A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 0830134 | 2022-04-20 |  | 0.0945 | 0.089 | 106.1798 | 6.1798 | 0.005 | 1.1 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELD_22103A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 0880102 | 2022-04-20 |  | 0.0344 | 0.0323 | 106.5015 | 6.5015 | 0.0022625 | 0.92816 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELD_22103A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 0960125 | 2022-04-28 |  | 0.1017 | 0.098 | 103.7755 | 3.7755 | 0.006 | 0.61667 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N153 | PELD_22115A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1020026 | 2022-05-11 |  | 0.0999 | 0.098 | 101.9388 | 1.9388 | 0.006 | 0.31667 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N153 | PELD_22117A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1040102 | 2022-05-11 |  | 0.0312 | 0.0293 | 106.4846 | 6.4846 | 0.0021499 | 0.88375 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N154X | PELD_22123A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1090123 | 2022-05-24 |  | 0.0959 | 0.098 | 97.8571 | -2.1429 | 0.006 | -0.35 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELD_22132A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1110199 | 2022-05-24 |  | 0.0288 | 0.0293 | 98.2935 | -1.7065 | 0.0021499 | -0.23257 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22137A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1180145 | 2022-06-07 |  | 0.0295 | 0.0293 | 100.6826 | 0.68259 | 0.0021499 | 0.093027 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22152A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1230107 | 2022-06-07 |  | 0.0303 | 0.0293 | 103.413 | 3.413 | 0.0021499 | 0.46513 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22152A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1370141 | 2022-06-23 |  | 0.1002 | 0.098 | 102.2449 | 2.2449 | 0.006 | 0.36667 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELD_22166A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1320262 | 2022-06-23 |  | 0.0276 | 0.0293 | 94.198 | -5.802 | 0.0021499 | -0.79073 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22166A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1380069 | 2022-06-23 |  | 0.0285 | 0.0293 | 97.2696 | -2.7304 | 0.0021499 | -0.37211 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22166A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1520232 | 2022-07-07 |  | 0.0988 | 0.098 | 100.8163 | 0.81633 | 0.006 | 0.13333 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELD_22173B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1440208 | 2022-07-12 |  | 0.1018 | 0.098 | 103.8776 | 3.8776 | 0.006 | 0.63333 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELD_22173A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1580093 | 2022-07-14 |  | 0.0988 | 0.098 | 100.8163 | 0.81633 | 0.006 | 0.13333 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELD_22193A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1660167 | 2022-07-20 |  | 0.0995 | 0.098 | 101.5306 | 1.5306 | 0.006 | 0.25 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELD_22200A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1670122 | 2022-07-26 |  | 0.0296 | 0.0293 | 101.0239 | 1.0239 | 0.0021499 | 0.13954 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22206A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1730127 | 2022-07-28 |  | 0.0976 | 0.098 | 99.5918 | -0.40816 | 0.006 | -0.066667 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELD_22208A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1740031 | 2022-07-28 |  | 0.0282 | 0.0293 | 96.2457 | -3.7543 | 0.0021499 | -0.51165 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22208A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1810188 | 2022-08-11 |  | 0.0291 | 0.0293 | 99.3174 | -0.68259 | 0.0021499 | -0.093027 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22209B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1870091 | 2022-08-17 |  | 0.0293 | 0.0293 | 100 | 0 | 0.0021499 | 0 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22223A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1930195 | 2022-08-18 |  | 0.0274 | 0.0293 | 93.5154 | -6.4846 | 0.0021499 | -0.88375 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22229A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 1950117 | 2022-08-24 |  | 0.0989 | 0.098 | 100.9184 | 0.91837 | 0.006 | 0.15 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELD_22229B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2020023 | 2022-08-30 |  | 0.0983 | 0.098 | 100.3061 | 0.30612 | 0.006 | 0.05 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELD_22235A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2000025 | 2022-08-30 |  | 0.0273 | 0.0293 | 93.1741 | -6.8259 | 0.0021499 | -0.93027 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22235A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2090179 | 2022-09-08 |  | 0.0992 | 0.098 | 101.2245 | 1.2245 | 0.006 | 0.2 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELD_22250A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2140178 | 2022-09-21 |  | 0.1022 | 0.098 | 104.2857 | 4.2857 | 0.006 | 0.7 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELD_22251A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2230329 | 2022-09-21 |  | 0.0298 | 0.0293 | 101.7065 | 1.7065 | 0.0021499 | 0.23257 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22263A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2210119 | 2022-09-22 |  | 0.1029 | 0.098 | 105 | 5 | 0.006 | 0.81667 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELD_22262A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2280356 | 2022-09-28 |  | 0.1025 | 0.098 | 104.5918 | 4.5918 | 0.006 | 0.75 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELD_22263B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2300209 | 2022-09-29 |  | 0.028 | 0.0293 | 95.5631 | -4.4369 | 0.0021499 | -0.60467 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22269A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2370218 | 2022-10-04 |  | 0.0273 | 0.0293 | 93.1741 | -6.8259 | 0.0021499 | -0.93027 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22272A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2500497 | 2022-10-25 |  | 0.0269 | 0.0293 | 91.8089 | -8.1911 | 0.0021499 | -1.1163 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22293A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2580149 | 2022-11-09 |  | 0.1001 | 0.098 | 102.1429 | 2.1429 | 0.006 | 0.35 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELD_22307A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2570114 | 2022-11-09 |  | 0.0288 | 0.0293 | 98.2935 | -1.7065 | 0.0021499 | -0.23257 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22307A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2660046 | 2022-11-17 |  | 0.0991 | 0.098 | 101.1224 | 1.1224 | 0.006 | 0.18333 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELD_22318B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2720120 | 2022-11-17 |  | 0.0984 | 0.098 | 100.4082 | 0.40816 | 0.006 | 0.066667 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELD_22318B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2022 | 2630182 | 2022-11-17 |  | 0.0288 | 0.0293 | 98.2935 | -1.7065 | 0.0021499 | -0.23257 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELD_22318A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2770117 | 2022-11-17 |  | 0.1391 | 0.131 | 106.1832 | 6.1832 | 0.007 | 1.1571 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELD_22320A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2860106 | 2022-11-30 |  | 0.1434 | 0.131 | 109.4656 | 9.4656 | 0.007 | 1.7714 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELD_22333A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2920223 | 2022-12-07 |  | 0.1394 | 0.131 | 106.4122 | 6.4122 | 0.007 | 1.2 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELD_22335A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2910109 | 2022-12-07 |  | 0.0671 | 0.067 | 100.1493 | 0.14925 | 0.0035652 | 0.028049 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELD_22335A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2930114 | 2022-12-07 |  | 0.0662 | 0.067 | 98.806 | -1.194 | 0.0035652 | -0.22439 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELD_22335A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 3000168 | 2022-12-14 |  | 0.0666 | 0.067 | 99.403 | -0.59701 | 0.0035652 | -0.1122 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELD_22343A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 3060051 | 2022-12-14 |  | 0.0654 | 0.067 | 97.6119 | -2.3881 | 0.0035652 | -0.44879 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELD_22343A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 3190027 | 2022-12-21 |  | 0.1426 | 0.131 | 108.855 | 8.855 | 0.007 | 1.6571 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELD_22353B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 3130111 | 2022-12-21 |  | 0.0669 | 0.067 | 99.8507 | -0.14925 | 0.0035652 | -0.028049 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELD_22353A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 3210271 | 2022-12-28 |  | 0.1403 | 0.131 | 107.0992 | 7.0992 | 0.007 | 1.3286 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELD_22355A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 3340031 | 2023-01-05 |  | 0.1429 | 0.131 | 109.084 | 9.084 | 0.007 | 1.7 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELD_22361B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 3400092 | 2023-01-05 |  | 0.1356 | 0.131 | 103.5115 | 3.5115 | 0.007 | 0.65714 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELD_22361B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 3200146 | 2023-01-20 |  | 0.0706 | 0.067 | 105.3731 | 5.3731 | 0.0035652 | 1.0098 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELD_23012A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 3540136 | 2023-01-24 |  | 0.0671 | 0.067 | 100.1493 | 0.14925 | 0.0035652 | 0.028049 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELD_23023A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 3610136 | 2023-02-02 |  | 0.1397 | 0.131 | 106.6412 | 6.6412 | 0.007 | 1.2429 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELD_23030B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 0050054 | 2023-02-02 |  | 0.0679 | 0.067 | 101.3433 | 1.3433 | 0.0035652 | 0.25244 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELD_23030B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 0100104 | 2023-02-14 |  | 0.07 | 0.067 | 104.4776 | 4.4776 | 0.0035652 | 0.84147 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELD_23031A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 0240119 | 2023-02-16 |  | 0.1388 | 0.131 | 105.9542 | 5.9542 | 0.007 | 1.1143 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELD_23047A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 0250119 | 2023-02-16 |  | 0.0692 | 0.067 | 103.2836 | 3.2836 | 0.0035652 | 0.61708 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N156X | PELD_23047A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 0320034 | 2023-02-17 |  | 0.1391 | 0.131 | 106.1832 | 6.1832 | 0.007 | 1.1571 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N155 | PELD_23047B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 0590094 | 2023-03-16 |  | 0.1383 | 0.131 | 105.5725 | 5.5725 | 0.007 | 1.0429 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N155 | PELD_23072B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 0540081 | 2023-03-16 |  | 0.0655 | 0.067 | 97.7612 | -2.2388 | 0.0035652 | -0.42074 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N156X | PELD_23072B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 0660113 | 2023-03-21 |  | 0.065 | 0.067 | 97.0149 | -2.9851 | 0.0035652 | -0.56098 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N156X | PELD_23079B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 0670100 | 2023-03-21 |  | 0.0629 | 0.067 | 93.8806 | -6.1194 | 0.0035652 | -1.15 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N156X | PELD_23079B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 0740034 | 2023-03-28 |  | 0.0659 | 0.067 | 98.3582 | -1.6418 | 0.0035652 | -0.30854 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N156X | PELD_23081A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 0750100 | 2023-04-06 |  | 0.135 | 0.131 | 103.0534 | 3.0534 | 0.007 | 0.57143 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N155 | PELD_23094A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 0820083 | 2023-04-11 |  | 0.1379 | 0.131 | 105.2672 | 5.2672 | 0.007 | 0.98571 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N155 | PELD_23096A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 0800082 | 2023-04-11 |  | 0.0674 | 0.067 | 100.597 | 0.59701 | 0.0035652 | 0.1122 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N156X | PELD_23096A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 0940131 | 2023-04-19 |  | 0.1133 | 0.117 | 96.8376 | -3.1624 | 0.006 | -0.61667 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELD_23107B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 0890107 | 2023-04-20 |  | 0.1375 | 0.131 | 104.9618 | 4.9618 | 0.007 | 0.92857 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N155 | PELD_23101A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1100090 | 2023-05-09 |  | 0.1152 | 0.117 | 98.4615 | -1.5385 | 0.006 | -0.3 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELD_23124A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1090192 | 2023-05-09 |  | 0.0276 | 0.028 | 98.5714 | -1.4286 | 0.0021011 | -0.19037 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N158X | PELD_23124A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1230177 | 2023-05-17 |  | 0.0286 | 0.028 | 102.1429 | 2.1429 | 0.0021011 | 0.28556 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N158X | PELD_23136A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1240213 | 2023-05-25 |  | 0.0275 | 0.028 | 98.2143 | -1.7857 | 0.0021011 | -0.23797 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N158X | PELD_23142A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1150153 | 2023-05-26 |  | 0.026 | 0.028 | 92.8571 | -7.1429 | 0.0021011 | -0.95187 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELD_23130A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1020107 | 2023-05-31 |  | 0.1156 | 0.117 | 98.8034 | -1.1966 | 0.006 | -0.23333 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELD_23150B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1300165 | 2023-05-31 |  | 0.0297 | 0.028 | 106.0714 | 6.0714 | 0.0021011 | 0.80909 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N158X | PELD_23150B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1310001 | 2023-06-08 |  | 0.1147 | 0.117 | 98.0342 | -1.9658 | 0.006 | -0.38333 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELD_23157B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1360050 | 2023-06-08 |  | 0.0286 | 0.028 | 102.1429 | 2.1429 | 0.0021011 | 0.28556 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N158X | PELD_23157B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1570043 | 2023-06-22 |  | 0.1122 | 0.117 | 95.8974 | -4.1026 | 0.006 | -0.8 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELD_23166B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1460004 | 2023-06-22 |  | 0.1098 | 0.117 | 93.8462 | -6.1538 | 0.006 | -1.2 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELD_23166B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1650069 | 2023-06-28 |  | 0.1088 | 0.117 | 92.9915 | -7.0085 | 0.006 | -1.3667 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELD_23178A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1660195 | 2023-07-19 |  | 0.0287 | 0.028 | 102.5 | 2.5 | 0.0021011 | 0.33316 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELD_23192A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2020028 | 2023-07-26 |  | 0.1129 | 0.117 | 96.4957 | -3.5043 | 0.006 | -0.68333 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELD_23205A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1790032 | 2023-07-26 |  | 0.0266 | 0.028 | 95 | -5 | 0.0021011 | -0.66631 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELD_23205A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1730213 | 2023-07-27 |  | 0.1164 | 0.117 | 99.4872 | -0.51282 | 0.006 | -0.1 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELD_23192B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1860130 | 2023-08-01 |  | 0.0265 | 0.028 | 94.6429 | -5.3571 | 0.0021011 | -0.7139 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELD_23212B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1870311 | 2023-08-01 |  | 0.0292 | 0.028 | 104.2857 | 4.2857 | 0.0021011 | 0.57112 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N158X | PELD_23212B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1980053 | 2023-08-16 |  | 0.1137 | 0.117 | 97.1795 | -2.8205 | 0.006 | -0.55 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELD_23219B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1940236 | 2023-08-16 |  | 0.0278 | 0.028 | 99.2857 | -0.71429 | 0.0021011 | -0.095187 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELD_23219B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 1990168 | 2023-08-17 |  | 0.0259 | 0.028 | 92.5 | -7.5 | 0.0021011 | -0.99947 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELD_23222A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2080233 | 2023-08-29 |  | 0.1108 | 0.117 | 94.7009 | -5.2991 | 0.006 | -1.0333 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELD_23240A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2200131 | 2023-09-07 |  | 0.1148 | 0.117 | 98.1197 | -1.8803 | 0.006 | -0.36667 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELD_23248A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2280170 | 2023-09-14 |  | 0.1092 | 0.117 | 93.3333 | -6.6667 | 0.006 | -1.3 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELD_23248C
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2290215 | 2023-09-14 |  | 0.0268 | 0.028 | 95.7143 | -4.2857 | 0.0021011 | -0.57112 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N158X | PELD_23256A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2350098 | 2023-09-18 |  | 0.1123 | 0.117 | 95.9829 | -4.0171 | 0.006 | -0.78333 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELD_23261A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2360089 | 2023-09-27 |  | 0.0268 | 0.028 | 95.7143 | -4.2857 | 0.0021011 | -0.57112 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELD_23264A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2480100 | 2023-09-28 |  | 0.0268 | 0.028 | 95.7143 | -4.2857 | 0.0021011 | -0.57112 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N158X | PELD_23270A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2490135 | 2023-10-03 |  | 0.0253 | 0.028 | 90.3571 | -9.6429 | 0.0021011 | -1.285 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N158X | PELD_23275A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2570187 | 2023-10-11 |  | 0.1182 | 0.117 | 101.0256 | 1.0256 | 0.006 | 0.2 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELD_23279A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2560091 | 2023-10-11 |  | 0.0281 | 0.028 | 100.3571 | 0.35714 | 0.0021011 | 0.047594 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N158X | PELD_23279A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2640110 | 2023-10-13 |  | 0.1178 | 0.117 | 100.6838 | 0.68376 | 0.006 | 0.13333 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELD_23279C
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2620182 | 2023-10-13 |  | 0.0302 | 0.028 | 107.8571 | 7.8571 | 0.0021011 | 1.0471 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N158X | PELD_23279B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2023 | 2720020 | 2024-03-05 |  | 0.1152 | 0.117 | 98.4615 | -1.5385 | 0.006 | -0.3 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELD_24036A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2760037 | 2024-03-05 |  | 0.1318 | 0.128 | 102.9688 | 2.9688 | 0.0064 | 0.59375 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N159 | PELD_24036A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2850093 | 2024-03-06 |  | 0.13 | 0.128 | 101.5625 | 1.5625 | 0.0064 | 0.3125 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N159 | PELD_24036C
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2900164 | 2024-03-06 |  | 0.1303 | 0.128 | 101.7969 | 1.7969 | 0.0064 | 0.35937 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N159 | PELD_24036C
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2860133 | 2024-03-06 |  | 0.0359 | 0.0375 | 95.7333 | -4.2667 | 0.0024577 | -0.651 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N160X | PELD_24036C
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2990159 | 2024-03-12 |  | 0.0381 | 0.0375 | 101.6 | 1.6 | 0.0024577 | 0.24413 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N160X | PELD_24061A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2930013 | 2024-03-16 |  | 0.0356 | 0.0375 | 94.9333 | -5.0667 | 0.0024577 | -0.77306 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N160X | PELD_24036D
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 3120061 | 2024-03-19 |  | 0.0352 | 0.0375 | 93.8667 | -6.1333 | 0.0024577 | -0.93582 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N160X | PELD_24076A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 0610077 | 2024-03-21 |  | 0.0384 | 0.0375 | 102.4 | 2.4 | 0.0024577 | 0.36619 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N160X | PELD_24079A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 0660046 | 2024-03-21 |  | 0.0368 | 0.0375 | 98.1333 | -1.8667 | 0.0024577 | -0.28481 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N160X | PELD_24079A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 0730123 | 2024-03-23 |  | 0.0362 | 0.0375 | 96.5333 | -3.4667 | 0.0024577 | -0.52894 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N160X | PELD_24079C
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 0790097 | 2024-03-25 |  | 0.1325 | 0.128 | 103.5156 | 3.5156 | 0.0064 | 0.70313 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N159 | PELD_24082A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 0800006 | 2024-03-25 |  | 0.0382 | 0.0375 | 101.8667 | 1.8667 | 0.0024577 | 0.28481 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N160X | PELD_24082A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 0810191 | 2024-03-27 |  | 0.1306 | 0.128 | 102.0312 | 2.0312 | 0.0064 | 0.40625 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N159 | PELD_24082C
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 0520082 | 2024-03-30 |  | 0.1336 | 0.128 | 104.375 | 4.375 | 0.0064 | 0.875 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N159 | PELD_24088A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 3190185 | 2024-03-30 |  | 0.036 | 0.0375 | 96 | -4 | 0.0024577 | -0.61031 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N160X | PELD_24082B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 0460204 | 2024-04-01 |  | 0.0385 | 0.0375 | 102.6667 | 2.6667 | 0.0024577 | 0.40688 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N160X | PELD_24088B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 0880081 | 2024-04-16 |  | 0.1298 | 0.128 | 101.4062 | 1.4062 | 0.0064 | 0.28125 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N159 | PELD_24106A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 0370151 | 2024-04-19 |  | 0.1368 | 0.128 | 106.875 | 6.875 | 0.0064 | 1.375 | 0.003 | 2331 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N159 | PELD_24109A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1020163 | 2024-04-24 |  | 0.0283 | 0.0275 | 102.9091 | 2.9091 | 0.0020824 | 0.38418 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELD_24114A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1090164 | 2024-05-01 |  | 0.0286 | 0.0275 | 104 | 4 | 0.0020824 | 0.52825 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELD_24116C
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1160214 | 2024-05-14 |  | 0.0264 | 0.0275 | 96 | -4 | 0.0020824 | -0.52825 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELD_24134A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1280110 | 2024-05-21 |  | 0.0269 | 0.0275 | 97.8182 | -2.1818 | 0.0020824 | -0.28814 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELD_24138A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1380121 | 2024-05-31 |  | 0.1323 | 0.13 | 101.7692 | 1.7692 | 0.007 | 0.32857 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELD_24151A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1370192 | 2024-05-31 |  | 0.0277 | 0.0275 | 100.7273 | 0.72727 | 0.0020824 | 0.096045 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELD_24151A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1440176 | 2024-06-06 |  | 0.1318 | 0.13 | 101.3846 | 1.3846 | 0.007 | 0.25714 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELD_24156A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1420093 | 2024-06-06 |  | 0.0269 | 0.0275 | 97.8182 | -2.1818 | 0.0020824 | -0.28814 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELD_24155A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1560042 | 2024-06-07 |  | 0.1327 | 0.13 | 102.0769 | 2.0769 | 0.007 | 0.38571 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELD_24157A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1520091 | 2024-06-07 |  | 0.1256 | 0.13 | 96.6154 | -3.3846 | 0.007 | -0.62857 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELD_24157A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1630119 | 2024-06-14 |  | 0.1292 | 0.13 | 99.3846 | -0.61538 | 0.007 | -0.11429 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELD_24164A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1650133 | 2024-06-21 |  | 0.0264 | 0.0275 | 96 | -4 | 0.0020824 | -0.52825 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELD_24172A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1720055 | 2024-07-08 |  | 0.1353 | 0.13 | 104.0769 | 4.0769 | 0.007 | 0.75714 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELD_24187B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1720185 | 2024-07-08 |  | 0.0283 | 0.0275 | 102.9091 | 2.9091 | 0.0020824 | 0.38418 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELD_24187B
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1790109 | 2024-07-15 |  | 0.031 | 0.0275 | 112.7273 | 12.7273 | 0.0020824 | 1.6808 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELD_24194A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1910046 | 2024-07-16 |  | 0.0285 | 0.0275 | 103.6364 | 3.6364 | 0.0020824 | 0.48023 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELD_24197A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2000169 | 2024-08-06 |  | 0.1342 | 0.13 | 103.2308 | 3.2308 | 0.007 | 0.6 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELD_24215A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 1980278 | 2024-08-06 |  | 0.0289 | 0.0275 | 105.0909 | 5.0909 | 0.0020824 | 0.67232 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELD_24215A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2050134 | 2024-08-08 |  | 0.0263 | 0.0275 | 95.6364 | -4.3636 | 0.0020824 | -0.57627 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELD_24219A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2080150 | 2024-08-13 |  | 0.1311 | 0.13 | 100.8462 | 0.84615 | 0.007 | 0.15714 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELD_24225A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2190099 | 2024-08-23 |  | 0.1291 | 0.13 | 99.3077 | -0.69231 | 0.007 | -0.12857 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELD_24232A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2140187 | 2024-08-23 |  | 0.1308 | 0.13 | 100.6154 | 0.61538 | 0.007 | 0.11429 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELD_24232A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2260088 | 2024-08-27 |  | 0.1309 | 0.13 | 100.6923 | 0.69231 | 0.007 | 0.12857 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELD_24239A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2280183 | 2024-09-04 |  | 0.0278 | 0.0275 | 101.0909 | 1.0909 | 0.0020824 | 0.14407 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELD_24242A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2350149 | 2024-09-06 |  | 0.0273 | 0.0275 | 99.2727 | -0.72727 | 0.0020824 | -0.096045 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELD_24249A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2330319 | 2024-09-11 |  | 0.1323 | 0.13 | 101.7692 | 1.7692 | 0.007 | 0.32857 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELD_24253A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2420142 | 2024-09-23 |  | 0.0275 | 0.0275 | 100 | 0 | 0.0020824 | 0 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELD_24263A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL020 | FIL | 2024 | 2480182 | 2024-09-27 |  | 0.0272 | 0.0275 | 98.9091 | -1.0909 | 0.0020824 | -0.14407 | 0.003 | 2331 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELD_24269A