## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 6.6292 | 6.73 | 98.5022 | -1.4978 | 0.3365 | -0.29955 |  | 3417 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | T227 | ICPMS19274A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 4.3711 | 4.27 | 102.3677 | 2.3677 | 0.371 | 0.27251 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 4.4251 | 4.27 | 103.6323 | 3.6323 | 0.371 | 0.41806 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 6.6801 | 6.73 | 99.2585 | -0.74146 | 0.3365 | -0.14829 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 0.3598 | 0.333 | 108.048 | 8.048 | 0.03 | 0.89333 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 13.7119 | 13.8 | 99.3616 | -0.63841 | 0.741 | -0.11889 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 0.349 | 0.333 | 104.8048 | 4.8048 | 0.03 | 0.53333 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 13.4867 | 13.8 | 97.7297 | -2.2703 | 0.741 | -0.42281 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 3.6213 | 3.71 | 97.6092 | -2.3908 | 0.1855 | -0.47817 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 3.6886 | 3.71 | 99.4232 | -0.57682 | 0.1855 | -0.11536 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 1.1926 | 1.2 | 99.3833 | -0.61667 | 0.089 | -0.083146 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 1.2099 | 1.2 | 100.825 | 0.825 | 0.089 | 0.11124 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 6.5381 | 6.73 | 97.1486 | -2.8514 | 0.3365 | -0.57028 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 6.5913 | 6.73 | 97.9391 | -2.0609 | 0.3365 | -0.41218 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 4.2112 | 4.27 | 98.623 | -1.377 | 0.371 | -0.15849 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 13.5398 | 13.8 | 98.1145 | -1.8855 | 0.741 | -0.35115 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 4.4781 | 4.27 | 104.8735 | 4.8735 | 0.371 | 0.56092 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 13.6982 | 13.8 | 99.2623 | -0.73768 | 0.741 | -0.13738 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 0.3379 | 0.333 | 101.4715 | 1.4715 | 0.03 | 0.16333 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 0.3388 | 0.333 | 101.7417 | 1.7417 | 0.03 | 0.19333 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 1.1877 | 1.2 | 98.975 | -1.025 | 0.089 | -0.1382 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 3.6045 | 3.71 | 97.1563 | -2.8437 | 0.1855 | -0.56873 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 3.621 | 3.71 | 97.6011 | -2.3989 | 0.1855 | -0.47978 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 1.2006 | 1.2 | 100.05 | 0.05 | 0.089 | 0.0067416 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 4.3164 | 4.27 | 101.0867 | 1.0867 | 0.371 | 0.12507 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 6.7529 | 6.73 | 100.3403 | 0.34027 | 0.3365 | 0.068053 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 6.913 | 6.73 | 102.7192 | 2.7192 | 0.3365 | 0.54383 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 13.4038 | 13.8 | 97.129 | -2.871 | 0.741 | -0.53468 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 0.3423 | 0.333 | 102.7928 | 2.7928 | 0.03 | 0.31 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 0.3457 | 0.333 | 103.8138 | 3.8138 | 0.03 | 0.42333 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 4.3749 | 4.27 | 102.4567 | 2.4567 | 0.371 | 0.28275 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 1.1903 | 1.2 | 99.1917 | -0.80833 | 0.089 | -0.10899 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 4.4976 | 4.27 | 105.3302 | 5.3302 | 0.371 | 0.61348 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 6.4922 | 6.73 | 96.4666 | -3.5334 | 0.3365 | -0.70669 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 6.4341 | 6.73 | 95.6033 | -4.3967 | 0.3365 | -0.87935 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 4.2393 | 4.27 | 99.281 | -0.71897 | 0.371 | -0.082749 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 13.2019 | 13.8 | 95.6659 | -4.3341 | 0.741 | -0.80715 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 13.9233 | 13.8 | 100.8935 | 0.89348 | 0.741 | 0.1664 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 0.3395 | 0.333 | 101.952 | 1.952 | 0.03 | 0.21667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 0.3324 | 0.333 | 99.8198 | -0.18018 | 0.03 | -0.02 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 1.1771 | 1.2 | 98.0917 | -1.9083 | 0.089 | -0.2573 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 3.7074 | 3.71 | 99.9299 | -0.070081 | 0.1855 | -0.014016 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 1.2434 | 1.2 | 103.6167 | 3.6167 | 0.089 | 0.48764 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 3.6559 | 3.71 | 98.5418 | -1.4582 | 0.1855 | -0.29164 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 4.411 | 4.27 | 103.3021 | 3.3021 | 0.371 | 0.38005 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 6.5892 | 6.73 | 97.9079 | -2.0921 | 0.3365 | -0.41842 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 4.3053 | 4.27 | 100.8267 | 0.8267 | 0.371 | 0.095148 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 |  | 6.7811 | 6.73 | 100.7593 | 0.75929 | 0.3365 | 0.15186 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 0.3566 | 0.333 | 107.0871 | 7.0871 | 0.03 | 0.78667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 13.8088 | 13.8 | 100.0638 | 0.063768 | 0.741 | 0.011876 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 0.3605 | 0.333 | 108.2583 | 8.2583 | 0.03 | 0.91667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 14.0087 | 13.8 | 101.5123 | 1.5123 | 0.741 | 0.28165 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 3.7715 | 3.71 | 101.6577 | 1.6577 | 0.1855 | 0.33154 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 1.2335 | 1.2 | 102.7917 | 2.7917 | 0.089 | 0.3764 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 3.763 | 3.71 | 101.4286 | 1.4286 | 0.1855 | 0.28571 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 6.6791 | 6.7 | 99.6881 | -0.31194 | 0.335 | -0.062388 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 2.673 | 2.71 | 98.6347 | -1.3653 | 0.178 | -0.20787 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 1.244 | 1.2 | 103.6667 | 3.6667 | 0.089 | 0.49438 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 13.0151 | 13.8 | 94.3123 | -5.6877 | 0.741 | -1.0592 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 0.3281 | 0.333 | 98.5285 | -1.4715 | 0.03 | -0.16333 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 6.4344 | 6.7 | 96.0358 | -3.9642 | 0.335 | -0.79284 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 2.538 | 2.71 | 93.6531 | -6.3469 | 0.178 | -0.96629 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 12.9738 | 13.8 | 94.013 | -5.987 | 0.741 | -1.115 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 0.3274 | 0.333 | 98.3183 | -1.6817 | 0.03 | -0.18667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 |  | 3.5321 | 3.71 | 95.2049 | -4.7951 | 0.1855 | -0.95903 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-07 |  | 1.1869 | 1.2 | 98.9083 | -1.0917 | 0.089 | -0.14719 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21126A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 1.1909 | 1.2 | 99.2417 | -0.75833 | 0.089 | -0.10225 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 |  | 3.6204 | 3.71 | 97.5849 | -2.4151 | 0.1855 | -0.48302 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 6.6081 | 6.7 | 98.6284 | -1.3716 | 0.335 | -0.27433 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 6.5301 | 6.7 | 97.4642 | -2.5358 | 0.335 | -0.50716 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 2.6212 | 2.71 | 96.7232 | -3.2768 | 0.178 | -0.49888 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 2.7737 | 2.71 | 102.3506 | 2.3506 | 0.178 | 0.35787 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 0.3371 | 0.333 | 101.2312 | 1.2312 | 0.03 | 0.13667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-26 |  | 13.4994 | 13.8 | 97.8217 | -2.1783 | 0.741 | -0.40567 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21145B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 0.3338 | 0.333 | 100.2402 | 0.24024 | 0.03 | 0.026667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 13.5133 | 13.8 | 97.9225 | -2.0775 | 0.741 | -0.38691 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 3.7001 | 3.71 | 99.7332 | -0.26685 | 0.1855 | -0.053369 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 1.2049 | 1.2 | 100.4083 | 0.40833 | 0.089 | 0.055056 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 3.6375 | 3.71 | 98.0458 | -1.9542 | 0.1855 | -0.39084 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 1.1397 | 1.2 | 94.975 | -5.025 | 0.089 | -0.67753 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 2.4877 | 2.71 | 91.797 | -8.203 | 0.178 | -1.2489 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 6.4383 | 6.7 | 96.094 | -3.906 | 0.335 | -0.78119 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 2.5331 | 2.71 | 93.4723 | -6.5277 | 0.178 | -0.99382 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 6.6417 | 6.7 | 99.1299 | -0.87015 | 0.335 | -0.17403 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 13.5268 | 13.8 | 98.0203 | -1.9797 | 0.741 | -0.36869 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 0.3468 | 0.333 | 104.1441 | 4.1441 | 0.03 | 0.46 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 13.6123 | 13.8 | 98.6399 | -1.3601 | 0.741 | -0.25331 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 0.3486 | 0.333 | 104.6847 | 4.6847 | 0.03 | 0.52 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 1.2567 | 1.2 | 104.725 | 4.725 | 0.089 | 0.63708 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 3.7534 | 3.71 | 101.1698 | 1.1698 | 0.1855 | 0.23396 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 1.1866 | 1.2 | 98.8833 | -1.1167 | 0.089 | -0.15056 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 3.6343 | 3.71 | 97.9596 | -2.0404 | 0.1855 | -0.40809 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 6.916 | 6.7 | 103.2239 | 3.2239 | 0.335 | 0.64478 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 2.7574 | 2.71 | 101.7491 | 1.7491 | 0.178 | 0.26629 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 6.684 | 6.7 | 99.7612 | -0.23881 | 0.335 | -0.047761 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-12-02 |  | 2.8753 | 2.71 | 106.0996 | 6.0996 | 0.178 | 0.92865 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21335B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 0.345 | 0.333 | 103.6036 | 3.6036 | 0.03 | 0.4 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-16 |  | 1.8026 | 1.84 | 97.9674 | -2.0326 | 0.102 | -0.36667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21349B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 1.8051 | 1.84 | 98.1033 | -1.8967 | 0.102 | -0.34216 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 4.417 | 4.4 | 100.3864 | 0.38636 | 0.33 | 0.051515 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 1.1695 | 1.2 | 97.4583 | -2.5417 | 0.089 | -0.3427 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 |  | 4.253 | 4.4 | 96.6591 | -3.3409 | 0.33 | -0.44545 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 2.4314 | 2.71 | 89.7196 | -10.2804 | 0.178 | -1.5652 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 1.1635 | 1.2 | 96.9583 | -3.0417 | 0.089 | -0.41011 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 |  | 6.4711 | 6.7 | 96.5836 | -3.4164 | 0.335 | -0.68328 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 2.5397 | 2.71 | 93.7159 | -6.2841 | 0.178 | -0.95674 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 6.3572 | 6.7 | 94.8836 | -5.1164 | 0.335 | -1.0233 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 0.345 | 0.333 | 103.6036 | 3.6036 | 0.03 | 0.4 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 1.7658 | 1.84 | 95.9674 | -4.0326 | 0.102 | -0.72745 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 0.3418 | 0.333 | 102.6426 | 2.6426 | 0.03 | 0.29333 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 1.7591 | 1.84 | 95.6033 | -4.3967 | 0.102 | -0.79314 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 1.1843 | 1.2 | 98.6917 | -1.3083 | 0.089 | -0.1764 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 4.3894 | 4.4 | 99.7591 | -0.24091 | 0.33 | -0.032121 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 1.1413 | 1.2 | 95.1083 | -4.8917 | 0.089 | -0.65955 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 0.3298 | 0.333 | 99.039 | -0.96096 | 0.03 | -0.10667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-05-19 |  | 2.5169 | 2.71 | 92.8745 | -7.1255 | 0.178 | -1.0848 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22138A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-05-19 |  | 4.2202 | 4.4 | 95.9136 | -4.0864 | 0.33 | -0.54485 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22138A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-24 |  | 2.7313 | 2.71 | 100.786 | 0.78598 | 0.178 | 0.11966 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22143B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 |  | 1.7093 | 1.84 | 92.8967 | -7.1033 | 0.102 | -1.2814 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-26 |  | 1.657 | 1.84 | 90.0543 | -9.9457 | 0.102 | -1.7941 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22146A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 4.1661 | 4.4 | 94.6841 | -5.3159 | 0.33 | -0.70879 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 4.2568 | 4.4 | 96.7455 | -3.2545 | 0.33 | -0.43394 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 1.1717 | 1.2 | 97.6417 | -2.3583 | 0.089 | -0.31798 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 1.1969 | 1.2 | 99.7417 | -0.25833 | 0.089 | -0.034831 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 2.4565 | 2.71 | 90.6458 | -9.3542 | 0.178 | -1.4242 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 6.6916 | 6.7 | 99.8746 | -0.12537 | 0.335 | -0.025075 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 6.4534 | 6.7 | 96.3194 | -3.6806 | 0.335 | -0.73612 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 2.5283 | 2.71 | 93.2952 | -6.7048 | 0.178 | -1.0208 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-07-29 |  | 0.3444 | 0.333 | 103.4234 | 3.4234 | 0.03 | 0.38 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22172A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-07-29 |  | 6.501 | 6.7 | 97.0299 | -2.9701 | 0.335 | -0.59403 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22172A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-07-29 |  | 6.4671 | 6.7 | 96.5239 | -3.4761 | 0.335 | -0.69522 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22172A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 1.8678 | 1.84 | 101.5109 | 1.5109 | 0.102 | 0.27255 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 0.3372 | 0.333 | 101.2613 | 1.2613 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 1.7462 | 1.84 | 94.9022 | -5.0978 | 0.102 | -0.91961 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 0.3247 | 0.333 | 97.5075 | -2.4925 | 0.03 | -0.27667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 1.1322 | 1.2 | 94.35 | -5.65 | 0.089 | -0.7618 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 4.1955 | 4.4 | 95.3523 | -4.6477 | 0.33 | -0.6197 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 1.1871 | 1.2 | 98.925 | -1.075 | 0.089 | -0.14494 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 4.3984 | 4.4 | 99.9636 | -0.036364 | 0.33 | -0.0048485 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 2.6966 | 2.71 | 99.5055 | -0.49446 | 0.178 | -0.075281 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 6.2746 | 6.7 | 93.6507 | -6.3493 | 0.335 | -1.2699 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 6.3295 | 6.7 | 94.4701 | -5.5299 | 0.335 | -1.106 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2710051 | 2022-10-26 |  | 2.8003 | 2.71 | 103.3321 | 3.3321 | 0.178 | 0.5073 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22298B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 1.7259 | 1.84 | 93.7989 | -6.2011 | 0.102 | -1.1186 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 7.5965 | 7.95 | 95.5535 | -4.4465 | 0.3975 | -0.88931 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 1.628 | 1.84 | 88.4783 | -11.5217 | 0.102 | -2.0784 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-11-01 |  | 7.169 | 7.95 | 90.1761 | -9.8239 | 0.3975 | -1.9648 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22305B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 4.515 | 4.4 | 102.6136 | 2.6136 | 0.33 | 0.34848 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 1.1392 | 1.2 | 94.9333 | -5.0667 | 0.06 | -1.0133 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 2.6746 | 2.71 | 98.6937 | -1.3063 | 0.178 | -0.19888 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 4.2745 | 4.4 | 97.1477 | -2.8523 | 0.33 | -0.3803 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 2.6171 | 2.71 | 96.572 | -3.428 | 0.178 | -0.52191 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 1.7598 | 1.84 | 95.6413 | -4.3587 | 0.102 | -0.78627 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 1.2444 | 1.2 | 103.7 | 3.7 | 0.06 | 0.74 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 6.5279 | 6.7 | 97.4313 | -2.5687 | 0.335 | -0.51373 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 6.4512 | 6.7 | 96.2866 | -3.7134 | 0.335 | -0.74269 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 1.7552 | 1.84 | 95.3913 | -4.6087 | 0.102 | -0.83137 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 7.958 | 7.95 | 100.1006 | 0.10063 | 0.3975 | 0.020126 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 7.5673 | 7.95 | 95.1862 | -4.8138 | 0.3975 | -0.96277 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 1.1722 | 1.2 | 97.6833 | -2.3167 | 0.06 | -0.46333 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 3.8855 | 4.4 | 88.3068 | -11.6932 | 0.33 | -1.5591 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 1.1146 | 1.2 | 92.8833 | -7.1167 | 0.06 | -1.4233 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 2.622 | 2.71 | 96.7528 | -3.2472 | 0.178 | -0.49438 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 6.5676 | 6.7 | 98.0239 | -1.9761 | 0.335 | -0.39522 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 4.3677 | 4.4 | 99.2659 | -0.73409 | 0.33 | -0.097879 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 6.9912 | 6.7 | 104.3463 | 4.3463 | 0.335 | 0.86925 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 1.656 | 1.84 | 90 | -10 | 0.102 | -1.8039 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 7.447 | 7.95 | 93.673 | -6.327 | 0.3975 | -1.2654 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 7.9329 | 7.95 | 99.7849 | -0.21509 | 0.3975 | -0.043019 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-05-04 |  | 2.5882 | 2.71 | 95.5055 | -4.4945 | 0.178 | -0.68427 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23123B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 4.6491 | 4.4 | 105.6614 | 5.6614 | 0.33 | 0.75485 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 1.7423 | 1.84 | 94.6902 | -5.3098 | 0.102 | -0.95784 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 1.1912 | 1.2 | 99.2667 | -0.73333 | 0.06 | -0.14667 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 4.5155 | 4.4 | 102.625 | 2.625 | 0.33 | 0.35 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 1.1572 | 1.2 | 96.4333 | -3.5667 | 0.06 | -0.71333 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 2.5311 | 2.71 | 93.3985 | -6.6015 | 0.178 | -1.0051 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 6.3606 | 6.7 | 94.9343 | -5.0657 | 0.335 | -1.0131 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 2.6955 | 2.71 | 99.4649 | -0.53506 | 0.178 | -0.081461 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 6.5526 | 6.7 | 97.8 | -2.2 | 0.335 | -0.44 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 1.7779 | 1.84 | 96.625 | -3.375 | 0.102 | -0.60882 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 1.747 | 1.84 | 94.9457 | -5.0543 | 0.102 | -0.91176 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 7.7586 | 7.95 | 97.5925 | -2.4075 | 0.3975 | -0.48151 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 7.9042 | 7.95 | 99.4239 | -0.5761 | 0.3975 | -0.11522 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 1.1687 | 1.2 | 97.3917 | -2.6083 | 0.06 | -0.52167 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 4.3128 | 4.4 | 98.0182 | -1.9818 | 0.33 | -0.26424 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 6.5383 | 6.7 | 97.5866 | -2.4134 | 0.335 | -0.48269 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 6.3413 | 6.7 | 94.6463 | -5.3537 | 0.335 | -1.0707 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 1.1631 | 1.2 | 96.925 | -3.075 | 0.06 | -0.615 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 4.2073 | 4.4 | 95.6205 | -4.3795 | 0.33 | -0.58394 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 2.6126 | 2.71 | 96.4059 | -3.5941 | 0.178 | -0.54719 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 2.5579 | 2.71 | 94.3875 | -5.6125 | 0.178 | -0.85449 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 1.6989 | 1.84 | 92.3315 | -7.6685 | 0.102 | -1.3833 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 7.7412 | 7.95 | 97.3736 | -2.6264 | 0.3975 | -0.52528 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 7.6689 | 7.95 | 96.4642 | -3.5358 | 0.3975 | -0.70717 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 1.7295 | 1.84 | 93.9946 | -6.0054 | 0.102 | -1.0833 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 3120058 | 2023-12-20 |  | 4.3729 | 4.4 | 99.3841 | -0.61591 | 0.33 | -0.082121 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 4.3641 | 4.4 | 99.1841 | -0.81591 | 0.33 | -0.10879 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 3190183 | 2023-12-21 |  | 1.2179 | 1.2 | 101.4917 | 1.4917 | 0.06 | 0.29833 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 1.1451 | 1.2 | 95.425 | -4.575 | 0.06 | -0.915 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 0.4697 | 0.478 | 98.2636 | -1.7364 | 0.026 | -0.31923 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 0.4824 | 0.478 | 100.9205 | 0.9205 | 0.026 | 0.16923 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 8.0728 | 7.95 | 101.5447 | 1.5447 | 0.3975 | 0.30893 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 1.7361 | 1.84 | 94.3533 | -5.6467 | 0.102 | -1.0186 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 0.8232 | 0.836 | 98.4689 | -1.5311 | 0.0418 | -0.30622 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 0.8392 | 0.836 | 100.3828 | 0.38278 | 0.0418 | 0.076555 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 1.7601 | 1.84 | 95.6576 | -4.3424 | 0.102 | -0.78333 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 1.2033 | 1.2 | 100.275 | 0.275 | 0.06 | 0.055 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 8.2127 | 7.95 | 103.3044 | 3.3044 | 0.3975 | 0.66088 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 4.4607 | 4.4 | 101.3795 | 1.3795 | 0.33 | 0.18394 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 1.1801 | 1.2 | 98.3417 | -1.6583 | 0.06 | -0.33167 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 4.4183 | 4.4 | 100.4159 | 0.41591 | 0.33 | 0.055455 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 0.8496 | 0.836 | 101.6268 | 1.6268 | 0.0418 | 0.32536 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-24 |  | 0.8374 | 0.836 | 100.1675 | 0.16746 | 0.0418 | 0.033493 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24113A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 0.4783 | 0.478 | 100.0628 | 0.062762 | 0.026 | 0.011538 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 0.4844 | 0.478 | 101.3389 | 1.3389 | 0.026 | 0.24615 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 7.9303 | 7.95 | 99.7522 | -0.2478 | 0.3975 | -0.04956 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 7.797 | 7.95 | 98.0755 | -1.9245 | 0.3975 | -0.38491 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24127A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 1.7673 | 1.84 | 96.0489 | -3.9511 | 0.102 | -0.71275 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24127A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 1.7808 | 1.84 | 96.7826 | -3.2174 | 0.102 | -0.58039 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24137A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 0.4763 | 0.478 | 99.6444 | -0.35565 | 0.026 | -0.065385 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24163A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 4.5173 | 4.4 | 102.6659 | 2.6659 | 0.33 | 0.35545 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24163A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-06-27 |  | 1.2204 | 1.2 | 101.7 | 1.7 | 0.06 | 0.34 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24177A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 4.5958 | 4.4 | 104.45 | 4.45 | 0.33 | 0.59333 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24180A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 1.2227 | 1.2 | 101.8917 | 1.8917 | 0.06 | 0.37833 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24190A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 1630114 | 2024-07-18 |  | 0.8842 | 0.836 | 105.7656 | 5.7656 | 0.0418 | 1.1531 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24199A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 0.4974 | 0.478 | 104.0586 | 4.0586 | 0.026 | 0.74615 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 1770113 | 2024-08-12 |  | 0.8866 | 0.836 | 106.0526 | 6.0526 | 0.0418 | 1.2105 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24222A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 2050136 | 2024-09-19 |  | 1.8479 | 1.84 | 100.4293 | 0.42935 | 0.102 | 0.077451 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24260A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 1980276 | 2024-09-19 |  | 8.1077 | 7.95 | 101.9836 | 1.9836 | 0.3975 | 0.39673 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 2130062 | 2024-09-19 |  | 8.1274 | 7.95 | 102.2314 | 2.2314 | 0.3975 | 0.44629 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 2190096 | 2024-09-21 |  | 1.3702 | 1.2 | 114.1833 | 14.1833 | 0.06 | 2.8367 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24264C
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 1910043 | 2024-09-25 |  | 1.9835 | 1.84 | 107.7989 | 7.7989 | 0.102 | 1.4069 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24267B
Lead, unfltd, ICP-MS, recov | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 2260085 | 2024-09-25 |  | 4.5778 | 4.4 | 104.0409 | 4.0409 | 0.33 | 0.53879 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24267B