## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 5.7955 | 5.33 | 108.7336 | 8.7336 | 0.571 | 0.81524 |  | 3306 |  |  |  | ug/L | T225 | ICPMS19274A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 5.5078 | 5.33 | 103.3358 | 3.3358 | 0.571 | 0.31138 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 4.2963 | 4.53 | 94.8411 | -5.1589 | 0.545 | -0.42881 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 4.873 | 5.09 | 95.7367 | -4.2633 | 0.526 | -0.41255 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 4.275 | 4.53 | 94.3709 | -5.6291 | 0.545 | -0.46789 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 4.9139 | 5.09 | 96.5403 | -3.4597 | 0.526 | -0.33479 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 0.5668 | 1.11 | 51.0631 | -48.9369 | 1.01 | -0.53782 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 0.5204 | 1.11 | 46.8829 | -53.1171 | 1.01 | -0.58376 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 2.1237 | 2.29 | 92.738 | -7.262 | 0.371 | -0.44825 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 2.1169 | 2.29 | 92.441 | -7.559 | 0.371 | -0.46658 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 5.6542 | 5.33 | 106.0826 | 6.0826 | 0.571 | 0.56778 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 5.0885 | 5.09 | 99.9705 | -0.02947 | 0.526 | -0.0028517 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 5.8615 | 5.33 | 109.9719 | 9.9719 | 0.571 | 0.93082 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 4.971 | 5.09 | 97.6621 | -2.3379 | 0.526 | -0.22624 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 4.3672 | 4.53 | 96.4062 | -3.5938 | 0.545 | -0.29872 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 4.2762 | 4.53 | 94.3974 | -5.6026 | 0.545 | -0.46569 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 2.1246 | 2.29 | 92.7773 | -7.2227 | 0.371 | -0.44582 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 0.5328 | 1.11 | 48 | -52 | 1.01 | -0.57149 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 0.5559 | 1.11 | 50.0811 | -49.9189 | 1.01 | -0.54861 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 2.0915 | 2.29 | 91.3319 | -8.6681 | 0.371 | -0.53504 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 5.8223 | 5.33 | 109.2364 | 9.2364 | 0.571 | 0.86217 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 4.9942 | 5.09 | 98.1179 | -1.8821 | 0.526 | -0.18213 | 0.05 | 3306 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 4.3988 | 4.53 | 97.1038 | -2.8962 | 0.545 | -0.24073 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 4.3437 | 4.53 | 95.8874 | -4.1126 | 0.545 | -0.34183 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 5.507 | 5.33 | 103.3208 | 3.3208 | 0.571 | 0.30998 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 2.0881 | 2.29 | 91.1834 | -8.8166 | 0.371 | -0.5442 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 5.4584 | 5.33 | 102.409 | 2.409 | 0.571 | 0.22487 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 5.5695 | 5.33 | 104.4934 | 4.4934 | 0.571 | 0.41944 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 4.756 | 5.09 | 93.4381 | -6.5619 | 0.526 | -0.63498 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 4.9442 | 5.09 | 97.1356 | -2.8644 | 0.526 | -0.27719 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 4.2428 | 4.53 | 93.66 | -6.34 | 0.545 | -0.52697 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 4.3172 | 4.53 | 95.3024 | -4.6976 | 0.545 | -0.39046 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 2.1087 | 2.29 | 92.083 | -7.917 | 0.371 | -0.48868 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 0.5395 | 1.11 | 48.6036 | -51.3964 | 1.01 | -0.56485 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 2.1312 | 2.29 | 93.0655 | -6.9345 | 0.371 | -0.42803 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 0.5471 | 1.11 | 49.2883 | -50.7117 | 1.01 | -0.55733 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 5.523 | 5.33 | 103.621 | 3.621 | 0.571 | 0.338 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 5.698 | 5.33 | 106.9043 | 6.9043 | 0.571 | 0.64448 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 4.371 | 4.53 | 96.4901 | -3.5099 | 0.545 | -0.29174 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 4.9619 | 5.09 | 97.4833 | -2.5167 | 0.526 | -0.24354 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 4.3816 | 4.53 | 96.7241 | -3.2759 | 0.545 | -0.27229 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 4.9758 | 5.09 | 97.7564 | -2.2436 | 0.526 | -0.21711 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 0.5608 | 1.11 | 50.5225 | -49.4775 | 1.01 | -0.54376 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 2.239 | 2.29 | 97.7729 | -2.2271 | 0.371 | -0.13747 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 0.5678 | 1.11 | 51.1532 | -48.8468 | 1.01 | -0.53683 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 4.5072 | 4.13 | 109.1332 | 9.1332 | 0.411 | 0.91776 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 2.1667 | 2.29 | 94.6157 | -5.3843 | 0.371 | -0.33235 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 4.8833 | 5.09 | 95.9391 | -4.0609 | 0.526 | -0.39297 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 4.279 | 4.53 | 94.4592 | -5.5408 | 0.545 | -0.46055 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 4.2486 | 4.13 | 102.8717 | 2.8717 | 0.411 | 0.28856 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 4.935 | 5.09 | 96.9548 | -3.0452 | 0.526 | -0.29468 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 4.184 | 4.53 | 92.362 | -7.638 | 0.545 | -0.63486 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 |  | 0.5271 | 1.11 | 47.4865 | -52.5135 | 1.01 | -0.57713 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-04 |  | 0.5499 | 1.11 | 49.5405 | -50.4595 | 1.01 | -0.55455 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21124A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 |  | 2.0864 | 2.29 | 91.1092 | -8.8908 | 0.371 | -0.54879 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 |  | 5.023 | 5.09 | 98.6837 | -1.3163 | 0.526 | -0.12738 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 2.1025 | 2.29 | 91.8122 | -8.1878 | 0.371 | -0.50539 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 4.2322 | 4.13 | 102.4746 | 2.4746 | 0.411 | 0.24866 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 4.1932 | 4.13 | 101.5303 | 1.5303 | 0.411 | 0.15377 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 4.2466 | 4.53 | 93.7439 | -6.2561 | 0.545 | -0.52 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 4.2701 | 4.53 | 94.2627 | -5.7373 | 0.545 | -0.47688 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 4.8363 | 5.09 | 95.0157 | -4.9843 | 0.526 | -0.48232 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 0.5392 | 1.11 | 48.5766 | -51.4234 | 1.01 | -0.56515 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 2.1126 | 2.29 | 92.2533 | -7.7467 | 0.371 | -0.47817 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 0.5324 | 1.11 | 47.964 | -52.036 | 1.01 | -0.57188 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 2.0782 | 2.29 | 90.7511 | -9.2489 | 0.371 | -0.57089 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 4.5137 | 4.13 | 109.2906 | 9.2906 | 0.411 | 0.93358 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 3.9659 | 4.13 | 96.0266 | -3.9734 | 0.411 | -0.39927 | 0.05 | 3306 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 4.9694 | 5.09 | 97.6306 | -2.3694 | 0.526 | -0.22928 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 4.359 | 4.53 | 96.2252 | -3.7748 | 0.545 | -0.31376 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 4.8753 | 5.09 | 95.7819 | -4.2181 | 0.526 | -0.40817 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 4.3066 | 4.53 | 95.0684 | -4.9316 | 0.545 | -0.40991 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 2.1766 | 2.29 | 95.048 | -4.952 | 0.371 | -0.30566 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 0.5681 | 1.11 | 51.1802 | -48.8198 | 1.01 | -0.53653 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 2.1696 | 2.29 | 94.7424 | -5.2576 | 0.371 | -0.32453 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 0.5858 | 1.11 | 52.7748 | -47.2252 | 1.01 | -0.51901 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 4.6482 | 4.13 | 112.5472 | 12.5472 | 0.411 | 1.2608 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 |  | 4.6158 | 4.13 | 111.7627 | 11.7627 | 0.411 | 1.182 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 4.4267 | 4.53 | 97.7196 | -2.2804 | 0.545 | -0.18954 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 2.0496 | 1.96 | 104.5714 | 4.5714 | 0.184 | 0.48696 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 2.1185 | 2.29 | 92.5109 | -7.4891 | 0.371 | -0.46226 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 |  | 2.0079 | 1.96 | 102.4439 | 2.4439 | 0.184 | 0.26033 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 4.2756 | 4.13 | 103.5254 | 3.5254 | 0.411 | 0.35426 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 2.0694 | 2.29 | 90.3668 | -9.6332 | 0.371 | -0.59461 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 4.7023 | 4.13 | 113.8571 | 13.8571 | 0.411 | 1.3925 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 4.3889 | 4.53 | 96.8852 | -3.1148 | 0.545 | -0.2589 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 4.4911 | 4.53 | 99.1413 | -0.85872 | 0.545 | -0.071376 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 2.0687 | 2.29 | 90.3362 | -9.6638 | 0.371 | -0.5965 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 2.0819 | 1.96 | 106.2194 | 6.2194 | 0.184 | 0.6625 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 2.0774 | 2.29 | 90.7162 | -9.2838 | 0.371 | -0.57305 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 4.3647 | 4.13 | 105.6828 | 5.6828 | 0.411 | 0.57105 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 |  | 2.0293 | 1.96 | 103.5357 | 3.5357 | 0.184 | 0.37663 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-10 |  | 4.4368 | 4.13 | 107.4286 | 7.4286 | 0.411 | 0.74647 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22129A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 |  | 4.2668 | 4.53 | 94.1898 | -5.8102 | 0.545 | -0.48294 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 4.4865 | 4.53 | 99.0397 | -0.96026 | 0.545 | -0.079817 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 2.0493 | 1.96 | 104.5561 | 4.5561 | 0.184 | 0.48533 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 2.0906 | 1.96 | 106.6633 | 6.6633 | 0.184 | 0.70978 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 2.1671 | 2.29 | 94.6332 | -5.3668 | 0.371 | -0.33127 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 2.2 | 2.29 | 96.0699 | -3.9301 | 0.371 | -0.24259 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 4.4557 | 4.13 | 107.8862 | 7.8862 | 0.411 | 0.79246 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 4.525 | 4.13 | 109.5642 | 9.5642 | 0.411 | 0.96107 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 4.5498 | 4.53 | 100.4371 | 0.43709 | 0.545 | 0.03633 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 4.1926 | 4.53 | 92.5519 | -7.4481 | 0.545 | -0.61908 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 2.0408 | 2.29 | 89.1179 | -10.8821 | 0.371 | -0.6717 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 2.0071 | 1.96 | 102.4031 | 2.4031 | 0.184 | 0.25598 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 2.1358 | 2.29 | 93.2664 | -6.7336 | 0.371 | -0.41563 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 2.0202 | 1.96 | 103.0714 | 3.0714 | 0.184 | 0.32717 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 4.6909 | 4.13 | 113.5811 | 13.5811 | 0.411 | 1.3647 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2710051 | 2022-10-26 |  | 4.618 | 4.13 | 111.816 | 11.816 | 0.411 | 1.1873 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22298B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 2.0584 | 2.14 | 96.1869 | -3.8131 | 0.326 | -0.25031 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 1.9741 | 2.14 | 92.2477 | -7.7523 | 0.326 | -0.5089 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 2.1077 | 1.96 | 107.5357 | 7.5357 | 0.184 | 0.80272 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 2.378 | 2.24 | 106.1607 | 6.1607 | 0.511 | 0.27006 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 4.4667 | 4.13 | 108.1525 | 8.1525 | 0.411 | 0.81922 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 1.9823 | 1.96 | 101.1378 | 1.1378 | 0.184 | 0.1212 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 4.3419 | 4.13 | 105.1308 | 5.1308 | 0.411 | 0.51557 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 2.2907 | 2.24 | 102.2634 | 2.2634 | 0.511 | 0.099217 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 2.0773 | 2.14 | 97.0701 | -2.9299 | 0.326 | -0.19233 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 2.0791 | 2.14 | 97.1542 | -2.8458 | 0.326 | -0.18681 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 2.3295 | 2.24 | 103.9955 | 3.9955 | 0.511 | 0.17515 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 1.976 | 1.96 | 100.8163 | 0.81633 | 0.184 | 0.086957 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 2.33 | 2.24 | 104.0179 | 4.0179 | 0.511 | 0.17613 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 4.5679 | 4.13 | 110.6029 | 10.6029 | 0.411 | 1.0655 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 2.0957 | 1.96 | 106.9235 | 6.9235 | 0.184 | 0.7375 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 4.5099 | 4.13 | 109.1985 | 9.1985 | 0.411 | 0.92433 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 2.1482 | 2.14 | 100.3832 | 0.38318 | 0.326 | 0.025153 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 2.1418 | 2.14 | 100.0841 | 0.084112 | 0.326 | 0.0055215 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 2.0613 | 1.96 | 105.1684 | 5.1684 | 0.184 | 0.55054 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 2.2154 | 2.24 | 98.9018 | -1.0982 | 0.511 | -0.048141 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 2.0743 | 1.96 | 105.8316 | 5.8316 | 0.184 | 0.6212 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 2.2749 | 2.24 | 101.558 | 1.558 | 0.511 | 0.068297 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 4.4305 | 4.13 | 107.276 | 7.276 | 0.411 | 0.73114 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 4.502 | 4.13 | 109.0073 | 9.0073 | 0.411 | 0.90511 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 2.1156 | 2.14 | 98.8598 | -1.1402 | 0.326 | -0.074847 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 2.0507 | 2.14 | 95.8271 | -4.1729 | 0.326 | -0.27393 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 2.3338 | 2.24 | 104.1875 | 4.1875 | 0.511 | 0.18356 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 2.0409 | 1.96 | 104.1276 | 4.1276 | 0.184 | 0.43967 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 2.3162 | 2.24 | 103.4018 | 3.4018 | 0.511 | 0.14912 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 2.091 | 1.96 | 106.6837 | 6.6837 | 0.184 | 0.71196 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 4.4751 | 4.13 | 108.3559 | 8.3559 | 0.411 | 0.83966 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 4.4776 | 4.13 | 108.4165 | 8.4165 | 0.411 | 0.84574 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 2.1826 | 2.14 | 101.9907 | 1.9907 | 0.326 | 0.13067 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 3190183 | 2023-11-29 |  | 2.4074 | 2.24 | 107.4732 | 7.4732 | 0.511 | 0.32759 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23332A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 2.0969 | 2.14 | 97.986 | -2.014 | 0.326 | -0.13221 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 3120058 | 2023-12-20 |  | 2.0351 | 1.96 | 103.8316 | 3.8316 | 0.184 | 0.40815 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 2.021 | 1.96 | 103.1122 | 3.1122 | 0.184 | 0.33152 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 2.2061 | 2.24 | 98.4866 | -1.5134 | 0.511 | -0.066341 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 3.7713 | 3.79 | 99.5066 | -0.4934 | 0.297 | -0.062963 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 3.7912 | 3.79 | 100.0317 | 0.031662 | 0.297 | 0.0040404 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 2.0593 | 2.14 | 96.229 | -3.771 | 0.326 | -0.24755 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 1.8048 | 1.81 | 99.7127 | -0.28729 | 0.392 | -0.013265 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 1.852 | 1.81 | 102.3204 | 2.3204 | 0.392 | 0.10714 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 2.3093 | 2.24 | 103.0937 | 3.0937 | 0.511 | 0.13562 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 2.0558 | 2.14 | 96.0654 | -3.9346 | 0.326 | -0.25828 | 0.05 | 3306 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 2.0099 | 1.96 | 102.5459 | 2.5459 | 0.184 | 0.2712 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 2.3778 | 2.24 | 106.1518 | 6.1518 | 0.511 | 0.26967 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 2.0429 | 1.96 | 104.2296 | 4.2296 | 0.184 | 0.45054 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 1.8686 | 1.81 | 103.2376 | 3.2376 | 0.392 | 0.14949 | 0.05 | 3306 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-24 |  | 1.7749 | 1.81 | 98.0608 | -1.9392 | 0.392 | -0.089541 | 0.05 | 3306 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24113A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 3.7386 | 3.79 | 98.6438 | -1.3562 | 0.297 | -0.17306 | 0.05 | 3306 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 3.8143 | 3.79 | 100.6412 | 0.64116 | 0.297 | 0.081818 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 2.1717 | 2.14 | 101.4813 | 1.4813 | 0.326 | 0.097239 | 0.05 | 3306 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 2.1653 | 2.14 | 101.1822 | 1.1822 | 0.326 | 0.077607 | 0.05 | 3306 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24127A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 3.7393 | 3.79 | 98.6623 | -1.3377 | 0.297 | -0.17071 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24163A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 1.979 | 1.96 | 100.9694 | 0.96939 | 0.184 | 0.10326 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24163A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-06-27 |  | 2.3039 | 2.24 | 102.8527 | 2.8527 | 0.511 | 0.12505 | 0.05 | 3306 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24177A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 2.0482 | 1.96 | 104.5 | 4.5 | 0.184 | 0.47935 | 0.05 | 3306 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24180A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 2.3803 | 2.24 | 106.2634 | 6.2634 | 0.511 | 0.27456 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24190A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 1630114 | 2024-07-18 |  | 1.9538 | 1.81 | 107.9448 | 7.9448 | 0.392 | 0.36684 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24199A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 3.7908 | 3.79 | 100.0211 | 0.021108 | 0.297 | 0.0026936 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 1770113 | 2024-08-12 |  | 1.9567 | 1.81 | 108.105 | 8.105 | 0.392 | 0.37423 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24222A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 1980276 | 2024-09-19 |  | 2.043 | 2.14 | 95.4673 | -4.5327 | 0.326 | -0.29755 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 2130062 | 2024-09-19 |  | 2.0812 | 2.14 | 97.2523 | -2.7477 | 0.326 | -0.18037 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 2190096 | 2024-09-21 |  | 2.3084 | 2.24 | 103.0536 | 3.0536 | 0.511 | 0.13386 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24264C
Selenium, unfltd, cICP-MS, recov | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 2260085 | 2024-09-25 |  | 2.0384 | 1.96 | 104 | 4 | 0.184 | 0.42609 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24267B