## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 2810113 | 2019-10-24 |  | 24.4563 | 24.1 | 101.4784 | 1.4784 | 1.205 | 0.29568 | 0.1 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | DSIO219290A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 2950102 | 2019-10-24 |  | 24.1587 | 24.1 | 100.2434 | 0.24344 | 1.205 | 0.048689 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | DSIO219290A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 3090146 | 2019-12-02 |  | 6.6052 | 6.5 | 101.6188 | 1.6188 | 0.367 | 0.2867 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M220 | DSIO219336A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 3230098 | 2019-12-02 |  | 6.7641 | 6.5 | 104.0629 | 4.0629 | 0.367 | 0.71959 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M220 | DSIO219336A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 3370102 | 2019-12-17 |  | 11.0671 | 11 | 100.6102 | 0.61018 | 0.593 | 0.11319 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO219344A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 3510019 | 2019-12-26 |  | 11.3295 | 11 | 102.9952 | 2.9952 | 0.593 | 0.5556 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO219360A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 0350136 | 2020-02-24 |  | 6.169 | 6.06 | 101.7987 | 1.7987 | 0.392 | 0.27806 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO220045A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 0500060 | 2020-02-24 |  | 6.2075 | 6.06 | 102.4345 | 2.4345 | 0.392 | 0.37635 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO220045A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 0630050 | 2020-03-10 |  | 10.9589 | 10.5 | 104.3709 | 4.3709 | 0.525 | 0.87417 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO220070A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 0770115 | 2020-03-24 |  | 10.9024 | 10.5 | 103.8328 | 3.8328 | 0.525 | 0.76655 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO220071A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 0980042 | 2020-05-27 |  | 24.2944 | 24.1 | 100.8066 | 0.80664 | 1.205 | 0.16133 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | DSIO220148A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 1120048 | 2020-05-27 |  | 24.8947 | 24.1 | 103.2974 | 3.2974 | 1.205 | 0.65949 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | DSIO220148A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 1260081 | 2020-05-27 |  | 6.7072 | 6.5 | 103.1882 | 3.1882 | 0.367 | 0.56466 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M220 | DSIO220148A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 1550006 | 2020-07-14 |  | 10.9541 | 11 | 99.5831 | -0.41691 | 0.593 | -0.077336 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO220161A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 1680147 | 2020-07-22 |  | 11.7343 | 11 | 106.6759 | 6.6759 | 0.593 | 1.2384 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO220191A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 2170031 | 2020-08-19 |  | 6.3458 | 6.06 | 104.7163 | 4.7163 | 0.392 | 0.72911 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO220231A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 2320038 | 2020-09-03 |  | 6.2627 | 6.06 | 103.3446 | 3.3446 | 0.392 | 0.51704 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO220245A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 2530138 | 2020-09-24 |  | 10.106 | 10.5 | 96.248 | -3.752 | 0.525 | -0.7504 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO220267A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 2670296 | 2020-10-16 |  | 10.3743 | 10.5 | 98.8033 | -1.1967 | 0.525 | -0.23933 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO220289A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 2810028 | 2020-10-16 |  | 9.8203 | 10.3 | 95.3432 | -4.6568 | 0.574 | -0.83563 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M230 | DSIO220289A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 2950029 | 2020-11-30 |  | 9.8338 | 10.3 | 95.4743 | -4.5257 | 0.574 | -0.81211 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M230 | DSIO220304A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 3080105 | 2020-11-30 |  | 7.5991 | 7.91 | 96.0692 | -3.9308 | 0.486 | -0.63977 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO220304A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 3230037 | 2020-12-30 |  | 7.7674 | 7.91 | 98.1972 | -1.8028 | 0.486 | -0.29342 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO220356A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 3440079 | 2021-02-05 |  | 11.2193 | 11 | 101.9939 | 1.9939 | 0.593 | 0.36987 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO221028A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 3580055 | 2021-02-05 |  | 11.3218 | 11 | 102.9256 | 2.9256 | 0.593 | 0.5427 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO221028A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 0400074 | 2021-03-05 |  | 5.9974 | 6.06 | 98.9668 | -1.0332 | 0.392 | -0.15972 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO221048A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 0540053 | 2021-05-14 |  | 6.3769 | 6.06 | 105.229 | 5.229 | 0.392 | 0.80837 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO221132A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 0620098 | 2021-05-14 |  | 10.9921 | 10.5 | 104.6862 | 4.6862 | 0.525 | 0.93724 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO221132A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 0760033 | 2021-05-27 |  | 10.4637 | 10.5 | 99.6545 | -0.34552 | 0.525 | -0.069105 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO221146A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 0970046 | 2021-05-27 |  | 10.1797 | 10.3 | 98.8322 | -1.1678 | 0.574 | -0.20955 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | DSIO221146A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 1110002 | 2021-06-02 |  | 10.1047 | 10.3 | 98.1036 | -1.8964 | 0.574 | -0.3403 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | DSIO221153A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 1250005 | 2021-06-02 |  | 8.1664 | 7.91 | 103.242 | 3.242 | 0.486 | 0.52765 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO221153A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 1380135 | 2021-06-02 |  | 7.9423 | 7.91 | 100.4081 | 0.40809 | 0.486 | 0.06642 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO221153A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 1540141 | 2021-07-28 |  | 11.6123 | 11 | 105.5663 | 5.5663 | 0.593 | 1.0325 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO221208A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 1660121 | 2021-08-11 |  | 11.1073 | 11 | 100.9752 | 0.97518 | 0.593 | 0.18089 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO221217A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 2150047 | 2021-09-09 |  | 5.9787 | 6.06 | 98.6583 | -1.3417 | 0.392 | -0.20742 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO221237A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 2290123 | 2021-09-16 |  | 5.8977 | 6.06 | 97.3218 | -2.6782 | 0.392 | -0.41403 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO221258A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 2510435 | 2021-09-17 |  | 10.2392 | 10.5 | 97.5159 | -2.4841 | 0.525 | -0.49682 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO221260A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 2640273 | 2021-10-18 |  | 11.1813 | 10.5 | 106.489 | 6.489 | 0.525 | 1.2978 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO221291A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 2790036 | 2021-10-18 |  | 10.8967 | 10.3 | 105.7935 | 5.7935 | 0.574 | 1.0396 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | DSIO221291A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 2940008 | 2021-11-03 |  | 10.4479 | 10.3 | 101.4362 | 1.4362 | 0.574 | 0.25772 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | DSIO221305A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 3060205 | 2021-11-24 |  | 8.1569 | 7.91 | 103.121 | 3.121 | 0.486 | 0.50796 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO221327A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 3200089 | 2021-12-15 |  | 7.8342 | 7.91 | 99.0421 | -0.9579 | 0.486 | -0.15591 | 0.06 | 3121 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | DSIO221349A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 3410061 | 2021-12-15 |  | 6.7523 | 6.53 | 103.4051 | 3.4051 | 0.3265 | 0.68101 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M236 | DSIO221349A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 3570002 | 2022-01-05 |  | 6.9551 | 6.53 | 106.5104 | 6.5104 | 0.3265 | 1.3021 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M236 | DSIO221356A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 0380066 | 2022-03-03 |  | 11.1236 | 11.3 | 98.4393 | -1.5607 | 0.565 | -0.31214 | 0.06 | 3121 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | DSIO222061A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 0480129 | 2022-03-09 |  | 11.536 | 11.3 | 102.0882 | 2.0882 | 0.565 | 0.41765 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | DSIO222063A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 0760099 | 2022-03-29 |  | 10.2763 | 10.5 | 97.8693 | -2.1307 | 0.525 | -0.42613 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO222087A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 0880100 | 2022-04-26 |  | 10.4812 | 10.5 | 99.8206 | -0.17943 | 0.525 | -0.035886 | 0.06 | 3121 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M226 | DSIO222116A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 0960121 | 2022-04-26 |  | 10.5824 | 10.3 | 102.7421 | 2.7421 | 0.574 | 0.49206 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | DSIO222116A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 1090126 | 2022-04-26 |  | 10.589 | 10.3 | 102.8061 | 2.8061 | 0.574 | 0.50354 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | DSIO222116A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 1230100 | 2022-05-11 |  | 8.0446 | 7.91 | 101.7016 | 1.7016 | 0.486 | 0.27695 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO222131A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 1380072 | 2022-06-06 |  | 7.965 | 7.91 | 100.6957 | 0.6957 | 0.486 | 0.11323 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO222157A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 1580089 | 2022-06-13 |  | 6.856 | 6.53 | 104.993 | 4.993 | 0.3265 | 0.99859 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M236 | DSIO222164A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 1730131 | 2022-07-06 |  | 6.5161 | 6.53 | 99.7871 | -0.21286 | 0.3265 | -0.042573 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M236 | DSIO222187A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 2140166 | 2022-08-17 |  | 11.8941 | 11.3 | 105.2578 | 5.2578 | 0.565 | 1.0516 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | DSIO222229A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 2280344 | 2022-08-17 |  | 11.4272 | 11.3 | 101.1253 | 1.1253 | 0.565 | 0.22506 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | DSIO222229A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 2500493 | 2022-09-21 |  | 10.7335 | 10.5 | 102.2235 | 2.2235 | 0.525 | 0.4447 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO222264A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 2630186 | 2022-09-21 |  | 10.5007 | 10.5 | 100.0063 | 0.0062857 | 0.525 | 0.0012571 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO222264A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 2770116 | 2022-10-21 |  | 10.7187 | 10.3 | 104.0653 | 4.0653 | 0.574 | 0.72949 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | DSIO222291A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 2920220 | 2022-10-21 |  | 10.6119 | 10.3 | 103.028 | 3.028 | 0.574 | 0.54334 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | DSIO222291A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 3060047 | 2022-12-02 |  | 8.1691 | 7.91 | 103.2756 | 3.2756 | 0.486 | 0.53313 | 0.06 | 3121 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | DSIO222336A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 3200143 | 2022-12-05 |  | 8.0101 | 7.91 | 101.2659 | 1.2659 | 0.486 | 0.20603 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO222339A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 3400093 | 2023-01-17 |  | 6.5645 | 6.53 | 100.528 | 0.52802 | 0.3265 | 0.1056 | 0.06 | 3121 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | DSIO223017A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 3610133 | 2023-01-17 |  | 6.4791 | 6.53 | 99.221 | -0.77902 | 0.3265 | -0.1558 | 0.06 | 3121 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | DSIO223017A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 0100101 | 2023-01-17 |  | 13.0129 | 13.8 | 94.2966 | -5.7034 | 0.69 | -1.1407 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M240 | DSIO223017A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 0250121 | 2023-02-01 |  | 16.8444 | 13.8 | 122.0607 | 22.0607 | 0.69 | 4.4121 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M240 | DSIO223032A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 0380149 | 2023-02-09 |  | 11.727 | 11.3 | 103.7783 | 3.7783 | 0.565 | 0.75566 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | DSIO223040A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 0590091 | 2023-03-15 |  | 11.5346 | 11.3 | 102.0762 | 2.0762 | 0.565 | 0.41524 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | DSIO223074A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 0670104 | 2023-03-15 |  | 13.5997 | 13.8 | 98.5487 | -1.4513 | 0.69 | -0.29026 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | DSIO223074A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 0800072 | 2023-03-29 |  | 13.1365 | 13.8 | 95.1917 | -4.8083 | 0.69 | -0.96165 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | DSIO223088A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 0940122 | 2023-04-28 |  | 10.3596 | 10.3 | 100.579 | 0.57903 | 0.574 | 0.1039 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | DSIO223118A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 1100087 | 2023-04-28 |  | 10.1611 | 10.3 | 98.6515 | -1.3485 | 0.574 | -0.24199 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | DSIO223118A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 1240208 | 2023-05-19 |  | 7.7041 | 7.91 | 97.3965 | -2.6035 | 0.486 | -0.42374 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO223139A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 1360046 | 2023-05-26 |  | 7.9382 | 7.91 | 100.3565 | 0.35651 | 0.486 | 0.058025 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO223146A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 1570042 | 2023-06-21 |  | 6.932 | 6.53 | 106.156 | 6.156 | 0.3265 | 1.2312 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M236 | DSIO223172A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 1730214 | 2023-08-07 |  | 6.4226 | 6.53 | 98.3553 | -1.6447 | 0.3265 | -0.32894 | 0.06 | 3121 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | DSIO223219A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 1870308 | 2023-08-07 |  | 13.17 | 13.8 | 95.4346 | -4.5654 | 0.69 | -0.91309 | 0.06 | 3121 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M240 | DSIO223219A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 1990165 | 2023-08-07 |  | 13.0003 | 13.8 | 94.2049 | -5.7951 | 0.69 | -1.159 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M240 | DSIO223219A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 2200129 | 2023-08-23 |  | 11.5336 | 11.3 | 102.067 | 2.067 | 0.565 | 0.4134 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | DSIO223235A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 2350094 | 2023-08-24 |  | 11.0845 | 11.3 | 98.0926 | -1.9074 | 0.565 | -0.38149 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | DSIO223236A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 2490137 | 2023-09-20 |  | 13.6262 | 13.8 | 98.7402 | -1.2598 | 0.69 | -0.25196 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | DSIO223263A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 2620180 | 2023-09-20 |  | 14.1293 | 13.8 | 102.3859 | 2.3859 | 0.69 | 0.47719 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | DSIO223263A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 2760033 | 2023-10-05 |  | 13.1785 | 13.8 | 95.4965 | -4.5035 | 0.778 | -0.79882 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M242 | DSIO223278A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 2900162 | 2023-10-19 |  | 13.0796 | 13.8 | 94.7797 | -5.2203 | 0.778 | -0.92596 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M242 | DSIO223292A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 3120060 | 2023-11-24 |  | 14.5942 | 15.3 | 95.3868 | -4.6132 | 1.04 | -0.67867 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M244 | DSIO223328A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 3250148 | 2023-11-24 |  | 14.5352 | 15.3 | 95.0014 | -4.9986 | 1.04 | -0.73537 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M244 | DSIO223328A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 3250148 | 2023-11-24 |  | 14.5352 | 15.3 | 95.0014 | -4.9986 | 1.04 | -0.73537 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M244 | DSIO223328A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 3390053 | 2023-12-21 |  | 6.6504 | 6.53 | 101.8443 | 1.8443 | 0.3265 | 0.36885 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M236 | DSIO223355A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 3530160 | 2023-12-21 |  | 6.3783 | 6.53 | 97.6764 | -2.3236 | 0.3265 | -0.46472 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M236 | DSIO223355A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 0030059 | 2024-01-11 |  | 13.5038 | 13.8 | 97.8533 | -2.1467 | 0.69 | -0.42933 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M240 | DSIO224011A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 0170009 | 2024-01-18 |  | 13.2837 | 13.8 | 96.259 | -3.741 | 0.69 | -0.7482 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M240 | DSIO224018A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 0370149 | 2024-02-28 |  | 11.083 | 11.3 | 98.0798 | -1.9202 | 0.565 | -0.38404 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | DSIO224059A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 0520080 | 2024-02-28 |  | 11.0316 | 11.3 | 97.6245 | -2.3755 | 0.565 | -0.4751 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | DSIO224059A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 0660044 | 2024-03-29 |  | 13.0627 | 13.8 | 94.6572 | -5.3428 | 0.69 | -1.0686 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | DSIO224089A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 0800004 | 2024-03-29 |  | 12.863 | 13.8 | 93.2101 | -6.7899 | 0.69 | -1.358 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | DSIO224089A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 0930093 | 2024-04-24 |  | 13.8841 | 13.8 | 100.6096 | 0.60964 | 0.778 | 0.10814 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M242 | DSIO224115A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 1070226 | 2024-04-24 |  | 13.8035 | 13.8 | 100.0257 | 0.025652 | 0.778 | 0.0045501 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M242 | DSIO224115A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 1280108 | 2024-05-29 |  | 15.0119 | 15.3 | 98.117 | -1.883 | 1.04 | -0.27702 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M244 | DSIO224150A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 1420091 | 2024-05-29 |  | 14.602 | 15.3 | 95.4381 | -4.5619 | 1.04 | -0.67113 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M244 | DSIO224150A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 1560044 | 2024-06-27 |  | 6.4274 | 6.53 | 98.4294 | -1.5706 | 0.3265 | -0.31412 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M236 | DSIO224179A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 1720051 | 2024-06-27 |  | 6.5485 | 6.53 | 100.2836 | 0.28361 | 0.3265 | 0.056723 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M236 | DSIO224179A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 1910045 | 2024-07-16 |  | 13.3648 | 13.8 | 96.8466 | -3.1534 | 0.69 | -0.63068 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M240 | DSIO224198A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 2050137 | 2024-08-05 |  | 13.6203 | 13.8 | 98.6978 | -1.3022 | 0.69 | -0.26045 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M240 | DSIO224218A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 2190098 | 2024-08-26 |  | 11.6186 | 11.3 | 102.8196 | 2.8196 | 0.565 | 0.56391 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | DSIO224239A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 2330317 | 2024-08-26 |  | 11.3394 | 11.3 | 100.3484 | 0.34841 | 0.565 | 0.069681 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | DSIO224239A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 2480179 | 2024-09-23 |  | 13.2857 | 13.8 | 96.2733 | -3.7267 | 0.69 | -0.74533 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | DSIO224267A
Silica, fltd, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 2610046 | 2024-09-23 |  | 12.9246 | 13.8 | 93.6569 | -6.3431 | 0.69 | -1.2686 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | DSIO224267A