## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 2530046 | 2019-10-25 |  | 15.15 | 14.2 | 106.6901 | 6.6901 | 0.86 | 1.1047 |  | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19297B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 2670167 | 2019-11-06 |  | 15.56 | 14.2 | 109.5775 | 9.5775 | 0.86 | 1.5814 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19310A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2840134 | 2019-11-08 |  | 11.7 | 11.4 | 102.6316 | 2.6316 | 0.63 | 0.47619 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19312A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 3030024 | 2019-11-25 |  | 11.67 | 11.4 | 102.3684 | 2.3684 | 0.63 | 0.42857 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19329B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 3120135 | 2019-12-04 |  | 5.377 | 5.17 | 104.0039 | 4.0039 | 0.33 | 0.62727 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19338A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 3400073 | 2020-01-14 |  | 4.661 | 4.7 | 99.1702 | -0.82979 | 0.235 | -0.16596 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 3260057 | 2020-01-14 |  | 5.314 | 5.17 | 102.7853 | 2.7853 | 0.33 | 0.43636 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20014A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 3600047 | 2020-01-15 |  | 4.695 | 4.7 | 99.8936 | -0.10638 | 0.235 | -0.021277 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0150016 | 2020-02-06 |  | 14 | 14.3 | 97.9021 | -2.0979 | 0.808 | -0.37129 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0280068 | 2020-02-06 |  | 14.41 | 14.3 | 100.7692 | 0.76923 | 0.808 | 0.13614 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0420074 | 2020-02-26 |  | 13.26 | 13.7 | 96.7883 | -3.2117 | 0.685 | -0.64234 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20057B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0560054 | 2020-03-05 |  | 13.9 | 13.7 | 101.4599 | 1.4599 | 0.685 | 0.29197 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20064A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0700086 | 2020-03-19 |  | 14.24 | 14.2 | 100.2817 | 0.28169 | 0.86 | 0.046512 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20079A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0840025 | 2020-04-08 |  | 15.07 | 14.2 | 106.1268 | 6.1268 | 0.86 | 1.0116 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20098A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1040011 | 2020-04-27 |  | 11.57 | 11.4 | 101.4912 | 1.4912 | 0.63 | 0.26984 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20118B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1150060 | 2020-05-07 |  | 11.61 | 11.4 | 101.8421 | 1.8421 | 0.63 | 0.33333 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20128B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1290023 | 2020-06-01 |  | 5.438 | 5.17 | 105.1838 | 5.1838 | 0.33 | 0.81212 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20153A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1470041 | 2020-06-15 |  | 5.386 | 5.17 | 104.1779 | 4.1779 | 0.33 | 0.65455 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20167B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1570002 | 2020-07-16 |  | 4.837 | 4.7 | 102.9149 | 2.9149 | 0.235 | 0.58298 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20198A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1710162 | 2020-07-21 |  | 4.806 | 4.7 | 102.2553 | 2.2553 | 0.235 | 0.45106 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20203A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1920105 | 2020-07-27 |  | 14.59 | 14.3 | 102.028 | 2.028 | 0.808 | 0.35891 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20209A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2110156 | 2020-08-24 |  | 14.52 | 14.3 | 101.5385 | 1.5385 | 0.808 | 0.27228 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20237A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2200219 | 2020-08-27 |  | 14.08 | 13.7 | 102.7737 | 2.7737 | 0.685 | 0.55474 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20248B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2390033 | 2020-09-10 |  | 13.92 | 13.7 | 101.6058 | 1.6058 | 0.685 | 0.32117 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20254A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2550049 | 2020-09-29 |  | 14.58 | 14.2 | 102.6761 | 2.6761 | 0.86 | 0.44186 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20273B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2690022 | 2020-10-14 |  | 14.33 | 14.2 | 100.9155 | 0.91549 | 0.86 | 0.15116 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20288B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2830130 | 2020-10-19 |  | 11.85 | 11.4 | 103.9474 | 3.9474 | 0.63 | 0.71429 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20293A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2970237 | 2020-11-12 |  | 11.72 | 11.4 | 102.807 | 2.807 | 0.63 | 0.50794 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20317A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 3110060 | 2020-11-13 |  | 5.358 | 5.17 | 103.6364 | 3.6364 | 0.33 | 0.5697 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20317A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 3250099 | 2021-01-14 |  | 5.29 | 5.17 | 102.3211 | 2.3211 | 0.33 | 0.36364 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21014A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 3640039 | 2021-01-14 |  | 7.318 | 7.01 | 104.3937 | 4.3937 | 0.43 | 0.71628 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21014A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 3460123 | 2021-01-22 |  | 7.145 | 7.01 | 101.9258 | 1.9258 | 0.43 | 0.31395 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21019A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0120029 | 2021-01-26 |  | 14.77 | 14.3 | 103.2867 | 3.2867 | 0.808 | 0.58168 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21026A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 14.04 | 14.3 | 98.1818 | -1.8182 | 0.808 | -0.32178 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21048A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0480041 | 2021-03-11 |  | 13.35 | 13.7 | 97.4453 | -2.5547 | 0.685 | -0.51095 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21070A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0620101 | 2021-03-19 |  | 12.75 | 13.7 | 93.0657 | -6.9343 | 0.685 | -1.3869 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21078A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0680060 | 2021-03-19 |  | 8.133 | 8.18 | 99.4254 | -0.57457 | 0.449 | -0.10468 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21078A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0820065 | 2021-03-29 |  | 8.426 | 8.18 | 103.0073 | 3.0073 | 0.449 | 0.54788 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21088A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1180043 | 2021-06-08 |  | 11.4 | 11.4 | 100 | 0 | 0.63 | 0 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21159B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1300058 | 2021-06-09 |  | 5.423 | 5.17 | 104.8936 | 4.8936 | 0.33 | 0.76667 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21159B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1030140 | 2021-06-10 |  | 11.62 | 11.4 | 101.9298 | 1.9298 | 0.63 | 0.34921 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21168A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1440087 | 2021-06-24 |  | 5.421 | 5.17 | 104.8549 | 4.8549 | 0.33 | 0.76061 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21174B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1600034 | 2021-07-01 |  | 6.909 | 7.01 | 98.5592 | -1.4408 | 0.43 | -0.23488 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21182A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1730215 | 2021-07-07 |  | 7.201 | 7.01 | 102.7247 | 2.7247 | 0.43 | 0.44419 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21187B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1900156 | 2021-08-03 |  | 14.27 | 14.3 | 99.7902 | -0.20979 | 0.808 | -0.037129 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21215B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2040240 | 2021-08-12 |  | 15.07 | 14.3 | 105.3846 | 5.3846 | 0.808 | 0.95297 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21224B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2180158 | 2021-09-09 |  | 14.06 | 13.7 | 102.6277 | 2.6277 | 0.685 | 0.52555 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21251A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2320154 | 2021-09-15 |  | 14.06 | 13.7 | 102.6277 | 2.6277 | 0.685 | 0.52555 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21256A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2580240 | 2021-10-06 |  | 8.353 | 8.18 | 102.1149 | 2.1149 | 0.449 | 0.3853 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21279A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2670211 | 2021-10-19 |  | 8.296 | 8.18 | 101.4181 | 1.4181 | 0.449 | 0.25835 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21292A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2990148 | 2021-11-10 |  | 11.87 | 11.4 | 104.1228 | 4.1228 | 0.63 | 0.74603 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21314B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2860149 | 2021-11-24 |  | 11.99 | 11.4 | 105.1754 | 5.1754 | 0.63 | 0.93651 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21328A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 3090005 | 2021-11-24 |  | 26.31 | 6.67 | 394.4528 | 294.4528 | 0.445 | 44.1348 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21328A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 3260007 | 2021-12-27 |  | 6.994 | 6.67 | 104.8576 | 4.8576 | 0.445 | 0.72809 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21361A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 |  | 7.356 | 7.01 | 104.9358 | 4.9358 | 0.43 | 0.80465 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21362A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 3630121 | 2022-01-26 |  | 7.508 | 7.01 | 107.1041 | 7.1041 | 0.43 | 1.1581 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22026A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 0110077 | 2022-02-15 |  | 6.716 | 6.18 | 108.6731 | 8.6731 | 0.309 | 1.7346 | 0.05 | 3504 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22046A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 0260159 | 2022-02-15 |  | 6.762 | 6.18 | 109.4175 | 9.4175 | 0.309 | 1.8835 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22046A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 0470184 | 2022-03-04 |  | 14.02 | 13.7 | 102.3358 | 2.3358 | 0.685 | 0.46715 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22063A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 0600064 | 2022-03-16 |  | 14.18 | 13.7 | 103.5036 | 3.5036 | 0.685 | 0.70073 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22075A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 0810117 | 2022-04-07 |  | 8.452 | 8.18 | 103.3252 | 3.3252 | 0.449 | 0.60579 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22097A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 0980188 | 2022-04-19 |  | 12.1 | 11.4 | 106.1404 | 6.1404 | 0.63 | 1.1111 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22108B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 0950119 | 2022-04-19 |  | 8.492 | 8.18 | 103.8142 | 3.8142 | 0.449 | 0.69488 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22108B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 1160192 | 2022-05-12 |  | 12.05 | 11.4 | 105.7018 | 5.7018 | 0.63 | 1.0317 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22132A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 1300129 | 2022-05-24 |  | 7.265 | 6.67 | 108.9205 | 8.9205 | 0.445 | 1.3371 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22143A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 1450287 | 2022-07-12 |  | 7.375 | 6.67 | 110.5697 | 10.5697 | 0.445 | 1.5843 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22193A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 1660163 | 2022-07-15 |  | 7.514 | 7.01 | 107.1897 | 7.1897 | 0.43 | 1.1721 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22196B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 1920046 | 2022-07-15 |  | 6.525 | 6.18 | 105.5825 | 5.5825 | 0.309 | 1.1165 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22195A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 1750117 | 2022-07-20 |  | 7.516 | 7.01 | 107.2183 | 7.2183 | 0.43 | 1.1767 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22201A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2070158 | 2022-08-09 |  | 6.774 | 6.18 | 109.6117 | 9.6117 | 0.309 | 1.9223 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22221A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 |  | 14.29 | 13.7 | 104.3066 | 4.3066 | 0.685 | 0.86131 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22244A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 |  | 8.415 | 8.18 | 102.8729 | 2.8729 | 0.449 | 0.52339 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22269B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 |  | 14.35 | 13.7 | 104.7445 | 4.7445 | 0.685 | 0.94891 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22272A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 |  | 8.369 | 8.18 | 102.3105 | 2.3105 | 0.449 | 0.42094 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22290A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 |  | 5.559 | 5.6 | 99.2679 | -0.73214 | 0.28 | -0.14643 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22297A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 |  | 5.63 | 5.6 | 100.5357 | 0.53571 | 0.28 | 0.10714 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22307A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 7.156 | 6.67 | 107.2864 | 7.2864 | 0.445 | 1.0921 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 |  | 7.14 | 6.67 | 107.0465 | 7.0465 | 0.445 | 1.0562 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22348B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 |  | 7.385 | 7.01 | 105.3495 | 5.3495 | 0.43 | 0.87209 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22355B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 |  | 7.316 | 7.01 | 104.3652 | 4.3652 | 0.43 | 0.71163 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 6.427 | 6.18 | 103.9968 | 3.9968 | 0.309 | 0.79935 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23040A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 6.427 | 6.18 | 103.9968 | 3.9968 | 0.309 | 0.79935 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23044A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 8.436 | 8.18 | 103.1296 | 3.1296 | 0.449 | 0.57016 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23081A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 22.26 | 22.4 | 99.375 | -0.625 | 1.12 | -0.125 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23081A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 22.64 | 22.4 | 101.0714 | 1.0714 | 1.12 | 0.21429 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23117A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 8.267 | 8.18 | 101.0636 | 1.0636 | 0.449 | 0.19376 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23122B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 5.5 | 5.6 | 98.2143 | -1.7857 | 0.28 | -0.35714 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23122B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 5.702 | 5.6 | 101.8214 | 1.8214 | 0.28 | 0.36429 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 7.307 | 6.67 | 109.5502 | 9.5502 | 0.445 | 1.4315 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23143B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 8.514 | 6.67 | 127.6462 | 27.6462 | 0.445 | 4.1438 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23146B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 7.191 | 7.01 | 102.582 | 2.582 | 0.43 | 0.42093 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23166A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 7.386 | 7.01 | 105.3638 | 5.3638 | 0.43 | 0.87442 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23186C
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 6.646 | 6.18 | 107.5405 | 7.5405 | 0.309 | 1.5081 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23200B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 6.579 | 6.18 | 106.4563 | 6.4563 | 0.309 | 1.2913 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23215B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 23.05 | 22.4 | 102.9018 | 2.9018 | 1.12 | 0.58036 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23235A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 |  | 22.52 | 22.4 | 100.5357 | 0.53571 | 1.12 | 0.10714 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23257B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 8.435 | 8.18 | 103.1174 | 3.1174 | 0.449 | 0.56793 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23263A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2680194 | 2023-10-04 |  | 8.473 | 8.18 | 103.5819 | 3.5819 | 0.449 | 0.65256 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23277A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2024 | 2840060 | 2023-11-01 |  | 5.739 | 5.6 | 102.4821 | 2.4821 | 0.28 | 0.49643 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23305A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2024 | 2970145 | 2023-11-07 |  | 5.782 | 5.6 | 103.25 | 3.25 | 0.28 | 0.65 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23311A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2024 | 3190194 | 2023-11-24 |  | 7.094 | 6.67 | 106.3568 | 6.3568 | 0.445 | 0.95281 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23328A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2024 | 3330064 | 2023-12-11 |  | 7.043 | 6.67 | 105.5922 | 5.5922 | 0.445 | 0.8382 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23345A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2024 | 1360156 | 2024-06-21 |  | 7.298 | 6.67 | 109.4153 | 9.4153 | 0.445 | 1.4112 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24172B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2024 | 1940137 | 2024-09-06 |  | 6.634 | 6.18 | 107.3463 | 7.3463 | 0.309 | 1.4693 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24240B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2024 | 2110070 | 2024-09-06 |  | 6.812 | 6.18 | 110.2265 | 10.2265 | 0.309 | 2.0453 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24240B