## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 1.777 | 2 | 88.85 | -11.15 | 0.1 | -2.23 |  | 3308 |  |  |  | ug/L | T241 | ICPMS23299B
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 0.9712 | 0.93 | 104.4301 | 4.4301 | 0.1 | 0.412 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | T245 | ICPMS23332A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 3190183 | 2023-11-29 |  | 9.6551 | 10.3 | 93.7388 | -6.2612 | 1.04 | -0.6201 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23332A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 0.9363 | 0.93 | 100.6774 | 0.67742 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 1.9119 | 2 | 95.595 | -4.405 | 0.1 | -0.881 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 3.1438 | 3.3 | 95.2667 | -4.7333 | 0.222 | -0.7036 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 9.6156 | 10.3 | 93.3553 | -6.6447 | 1.04 | -0.65808 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 0.8698 | 0.9 | 96.6444 | -3.3556 | 0.1 | -0.302 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 0.8198 | 0.9 | 91.0889 | -8.9111 | 0.1 | -0.802 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 1.0074 | 0.93 | 108.3226 | 8.3226 | 0.1 | 0.774 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 1.9618 | 2 | 98.09 | -1.91 | 0.1 | -0.382 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 6.0975 | 5.54 | 110.0632 | 10.0632 | 0.277 | 2.0126 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 6.1487 | 5.54 | 110.9874 | 10.9874 | 0.277 | 2.1975 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 1.9933 | 2 | 99.665 | -0.335 | 0.1 | -0.067 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 0.9256 | 0.93 | 99.5269 | -0.47312 | 0.1 | -0.044 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 9.4569 | 10.3 | 91.8146 | -8.1854 | 1.04 | -0.81067 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 3.9141 | 3.3 | 118.6091 | 18.6091 | 0.222 | 2.7662 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 5.8316 | 5.54 | 105.2635 | 5.2635 | 0.277 | 1.0527 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-04-09 |  | 2.9179 | 3.3 | 88.4212 | -11.5788 | 0.222 | -1.7212 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24099A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-04-24 |  | 9.8095 | 10.3 | 95.2379 | -4.7621 | 1.04 | -0.47163 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24113A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-24 |  | 6.0644 | 5.54 | 109.4657 | 9.4657 | 0.277 | 1.8931 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24113A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 0.8576 | 0.9 | 95.2889 | -4.7111 | 0.1 | -0.424 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 0.823 | 0.9 | 91.4444 | -8.5556 | 0.1 | -0.77 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 0.9101 | 0.93 | 97.8602 | -2.1398 | 0.1 | -0.199 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 0.8954 | 0.93 | 96.2796 | -3.7204 | 0.1 | -0.346 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24127A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 2.1063 | 2 | 105.315 | 5.315 | 0.1 | 1.063 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24127A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 2.0464 | 2 | 102.32 | 2.32 | 0.1 | 0.464 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24137A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 0.8873 | 0.9 | 98.5889 | -1.4111 | 0.1 | -0.127 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24163A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 3.7024 | 3.3 | 112.1939 | 12.1939 | 0.222 | 1.8126 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24163A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 3.0065 | 3.3 | 91.1061 | -8.8939 | 0.222 | -1.3221 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24180A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 9.6629 | 10.3 | 93.8146 | -6.1854 | 1.04 | -0.6126 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24190A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 1630114 | 2024-07-18 |  | 5.694 | 5.54 | 102.7798 | 2.7798 | 0.277 | 0.55596 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24199A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 0.7708 | 0.9 | 85.6444 | -14.3556 | 0.1 | -1.292 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-08-09 |  | 10.9149 | 10.3 | 105.9699 | 5.9699 | 1.04 | 0.59125 | 0.2 | 3308 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24221A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 1770113 | 2024-08-12 |  | 5.8265 | 5.54 | 105.1715 | 5.1715 | 0.277 | 1.0343 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24222A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 2050136 | 2024-09-19 |  | 2.0894 | 2 | 104.47 | 4.47 | 0.1 | 0.894 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24260A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 1980276 | 2024-09-19 |  | 0.8711 | 0.93 | 93.6667 | -6.3333 | 0.1 | -0.589 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 2130062 | 2024-09-19 |  | 0.9385 | 0.93 | 100.914 | 0.91398 | 0.1 | 0.085 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 2190096 | 2024-09-21 |  | 11.3448 | 10.3 | 110.1437 | 10.1437 | 1.04 | 1.0046 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24264C
Vanadium, unfltd, cICP-MS, recov | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 1910043 | 2024-09-25 |  | 1.9214 | 2 | 96.07 | -3.93 | 0.1 | -0.786 | 0.2 | 3308 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24267B